Sprawa nr : SZP.250.9.2021

Załącznik nr 3.1 do SWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 do umowy.

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 1 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA ZESTAWU DO ULTRAFILTRACJI – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Modułowy system z przepływem stycznym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pompa perystaltyczna o powierzchni filtracji w zakresie od 100 do 500 cm2 do większych objętości | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Organicznik przepływu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Głowica w rozmiarze 16 +/- 10% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przewody filtrujące i złączki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rezerwuar na próbki o poj. 500 cm3 +/- 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagany wskaźnik ciśnienia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łatwe prowadzenie skalowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażenie: - Kaseta filtrująca zaopatrzona membraną polieterosulfonową do filtracji białek do wielkości 50 kDa – 4 sztuki - Kaseta filtrująca zaopatrzona membraną polieterosulfonową do filtracji białek do wielkości 100 kDa – 4 sztuki - Próbówki filtracyjne zaopatrzone w membranę polieterosulfonową o pojemności 15 cm3, MWCO 100 kD – 5 opakowań | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z dokumentacją techniczno-rozruchową (lub innym dokumentem z instrukcją użytkowania, instrukcją konserwacji, instrukcją BHP) – w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

Sprawa nr : SZP.250.9.2021

Załącznik nr 3.2 do SWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.2 do umowy.

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 2 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA REGAŁU CHŁODNICZEGO Z MOŻLIWOSCIĄ PROWADZENIA PROCESU DOJRZEWANIA MIĘSA I WĘDLIN – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Pojemność od 50 do 110 dm3 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja temperatury w zakresie od max 0 do min 25 ° C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja wilgotności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Alarm dźwiękowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drzwi szklane, samodomykające | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł technologii bluetooth | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne odszranianie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne usuwanie skroplin | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oświetlenie – barwa czerwona | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimum 1 półka - inox | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie 230V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP) – w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

Sprawa nr : SZP.250.9.2021

Załącznik nr 3.3 do SWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.3 do umowy.

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 3 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA APARATU FOTOGRAFICZNEGO – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Liczba pikseli efektywnych min 24 mln | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Typ matrycy CMOS Rozmiar matrycy APS-C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas otwarcia migawki z zakresu nie więcej niż 1/3000 i nie mniej niż 15 s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar światła TTL | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz LCD, nie mniej niż 3 cale | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wizjer | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Autofokus min 30 punktów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czułość ISO z zakresu nie więcej niż 100 i nie mniej niż 20000 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Format zapisu danych minimum JPG, RAV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W zestawie: - Akumulator - Ładowarka | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Menu w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obiektyw do makro fotografii kompatybilny z korpusem aparatu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ogniskowa obiektywu maksimum 40 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przysłona obiektywu f/ maksimum 2,8 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Skala odwzorowania 1:1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalna odległość ostrzenia nie więcej niż 20 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zewnętrzna lampa błyskowa kompatybilna z aparatem z obrotowym reflektorem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Karat pamięci min 128 GB prędkość zapisu nie mniej niż 90 MB/s i odczytu nie mniej niż 170 MB/s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP – w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.