Sprawa nr : SZP.250.28.2021

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 1 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA KOMORY TERMOSTATYCZNEJ WRAZ Z MASZYNĄ WYTRZYMAŁOŚCIOWĄ I OPROGRAMOWANIEM– 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. |  | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego zestawu: Producent: ………………………………………………………….. Typ/Model:…………………………………………………………. |  |  |  |  |
| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE |  | warunek konieczny (spełnia)* |  |
|  | MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (TEKSTUROMETR) |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanej maszyny wytrzymałościowej: Producent: ………………………………………………………….. Typ/Model:…………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Jednokolumnowa, dwukierunkowa maszyna wytrzymałościowa o zakresie sił do min. 50 kg |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca prowadzenie testów rozciągania, ściskania, TPA, relaksacji naprężeń, adhezji, pełzania, zrywania |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Głowica pomiarowa min. 50 kg, z dokładnością 0,1 g |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne głowice pomiarowe o innym maksymalnym zakresie siły, posiadające kalibrację fabryczną oraz pamięć kalibracji |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Zakres prędkości urządzenia: od min. 0,01 mm/s do min. 30 mm/s |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Zakres ruchu urządzenia: min. 250 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Zakres testowania: min. 400 punktów pomiarowych / s |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w końcówkę pomiarową cylindryczną o średnicy min. 35 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego oprogramowania: Producent: ………………………………………………………….. Typ/Model:…………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanych teksturometrem musi obsługiwać testy: ściskania, rozciągania, cykliczne, wstrzymania siły, wstrzymania dystansu, powtórzenia testu, TPA, relaksacji naprężeń, adhezji, pełzania, zrywania, sinusoidalne, sekwencji wieloetapowej |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanych teksturometrem musi posiadać rozbudowany system pomocy zawierający gotowe projekty do uruchomienia testów, ich szczegółowy opis i sposób interpretacji wyników oraz sposób przygotowania próbki |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać funkcję programowania detekcji pęknięcia badanego produktu |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia chroniące dostęp do systemu w postaci wielopoziomowych, definiowalnych haseł dostępu |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oprogramowanie musi posiadać funkcję samodzielnego projektowania sekwencji testu |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oprogramowanie wraz z licencją na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | KOMORA TERMOSTATYCZNA |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanej komory: Producent: ………………………………………………………….. Typ/Model:…………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Komora musi być kompatybilna z zaoferowanym teksturometrem |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kontrola temperatury w zakresie od min. 20C poniżej temperatury otoczenia do min. 80C |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność pomiaru temperatury +/- 1C |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gradient temperatury +/- 2C |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szybkość zmiany temperatury w komorze” min. 10C / min. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość sterowania temperatury wewnątrz kabiny za pomocą zaoferowanego w rozdz. II oprogramowania |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora musi posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Napięcie zasilające: 240V AC |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy wraz z dwukrotnym szkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiającego w języku polskim. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie: minimum 3 dni robocze (czas reakcji serwisu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 2. | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Posiada dokument zgodności CE. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA | 1 |  |  |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE | 1 |  |  |  |  |
|  | KOMORA TERMOSTATYCZNA | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

Miejscowość, data ………………

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Sprawa nr : SZP.250.28.2021

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.2 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 2 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA APARATU FOTOGRAFICZNEGO – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | Liczba pikseli efektywnych min 24 mln | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | Typ matrycy CMOS Rozmiar matrycy APS-C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Czas otwarcia migawki z zakresu nie więcej niż 1/3000 i nie mniej niż 15 s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4. | Pomiar światła TTL | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | Wyświetlacz LCD, nie mniej niż 3 cale | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6. | Wizjer | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7. | Autofokus min 30 punktów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8. | Czułość ISO z zakresu nie więcej niż 100 i nie mniej niż 20000 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 9. | Format zapisu danych minimum JPG, RAV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 10. | W zestawie: - Akumulator Ładowarka | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 11. | Menu w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 12. | Obiektyw do makro fotografii kompatybilny z korpusem aparatu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 13. | Ogniskowa obiektywu maksimum 40 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 14. | Przysłona obiektywu f/ maksimum 2,8 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 15. | Skala odwzorowania 1:1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 16. | Minimalna odległość ostrzenia nie więcej niż 20 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 17. | Zewnętrzna lampa błyskowa kompatybilna z aparatem z obrotowym reflektorem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 18. | Karat pamięci min 128 GB prędkość zapisu nie mniej niż 90 MB/s i odczytu nie mniej niż 170 MB/s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 19. | GWARANCJA I SERWIS |  |
| a) | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 20. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| a) | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| b) | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP – w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

Miejscowość, data ………………

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.