Załącznik nr 4 do SWZ- Kalkulacja ceny ofertowej

Numer sprawy:  SZP.250.32.2021

Przegląd urządzeń chłodniczych- SGGW w Warszawie przez okres 24 miesięcy.

Cena wykonania usługi powinna zawierać koszt materiałów niezbędnych do jej wykonania  i koszt robocizny. Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi przyjętymi dla celów i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

| l.p. | Rodzaj usług | Ilość zaplanowana | J.m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Miesięczna stawka przeglądów brutto | Wartość brutto obowiązująca za okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregaty chłodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie nieszczelności układu freonowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Odzysk czynnika chłodniczego z układu (odzysk wykonywany podczas wymiany elementu układu chłodniczego i ponowne napełnienie układu tym czynnikiem lub odzysk pozostałości czynnika w przypadku naprawy nieszczelności i jego utylizacja) | 120 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Próba azotowa | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Usunięcie nieszczelności | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Napełnienie układu czynnikiem R407C | 180 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Napełnienie układu czynnikiem R422D | 60 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Napełnienie układu czynnikiem R410A | 25 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Napełnienie układu czynnikiem R134A | 20 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Obowiązkowa kontrola szczelności po wykonaniu naprawy | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Uruchomienie urządzenia | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana elementów agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wymiana zaworu rozprężnego | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Wymiana zaworów serwisowych | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wymiana czujnika ciśnienia lub temperatury | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Wymiana przetwornika ciśnienia | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Wymiana oleju w sprężarce | 40 | litr |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Wymiana filtroosuszacza lutowanego | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Wymiana wkładu filtroosuszacza typu H48 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Wymiana płyty sterującej | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Diagnostyka sterownika agregatu z dostępem do oprogramowania producenta | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Wymiana elektrozaworu | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Wymiana cewki elektrozaworu | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Wymiana modułu zabezpieczającego silnik | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Wymiana grzałki karteru sprężarki ( moc 40 - 70W ) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Wymiana kapilary PVC ( dług. 1 - 4m ) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Wymiana manometru tablicowego (HP lub LP ) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Wymiana regulatora obrotów wentylatora ( 1~ fazowy ) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Wymiana siłownika gazowego pokrywy | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Wymiana zaworów bezpieczeństwa | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena za przeglądy agregaty chłodu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatyzatory - Multi Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie nieszczelności układu freonowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Odzysk czynnika chłodniczego z układu (odzysk wykonywany podczas wymiany elementu układu chłodniczego i ponowne napełnienie układu tym czynnikiem lub odzysk pozostałości czynnika w przypadku naprawy nieszczelności i jego utylizacja) | 30 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Próba azotowa | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Usunięcie nieszczelności | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym R410A | 20 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym R422D | 15 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Napełnienie układu czynnikiem R32 | 20 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Uruchomienie urządzenia | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Obowiązkowa kontrola szczelności po wykonaniu naprawy | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana elementów agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wymiana zaworu rozprężnego | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Wymiana cewki zaworu rozprężnego | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wymiana przetwornika ciśnienia | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Wymiana czujnika ciśnienia lub temperatury | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Wymiana silnika wentylatora jednostki wewnętrznej | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Wymiana silnika wentylatora jednostki zewnętrznej | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Wymiana płyty sterującej jednostki wewnętrznej | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Wymiana płyty sterującej jednostki zewnętrzne Multisplit i VRF | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena za przeglądy Multi Split: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatyzatory - Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie nieszczelności układu freonowego, napełnienie czynnikiem , uruchomienie urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Próba azotowa | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Usunięcie nieszczelności | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym R32 | 15 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym R410A | 20 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Obowiązkowa kontrola szczelności po wykonaniu naprawy | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana elementów klimatyzatora: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wymiana zaworu rozprężnego | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Wymiana czujnika temperatury lub ciśnienia | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wymiana cewki zaworu rozprężnego | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Wymiana sprężarki | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Wymiana płyty sterującej jednostki wewnętrznej | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Wymiana silnika wentylatora jednostki wewnętrznej | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Wymiana silnika wentylatora jednostki zewnętrznej | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Wymiana płyty sterującej jednostki zewnętrznej | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena za przeglądy Split: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Agregaty chłodu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Przegląd okresowy agregatu wraz z kontrolą szczelności instalacji freonowej agregatu (2 razy / 12 miesięcy) | 24 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Przegląd okresowy agregatu wraz z kontrolą szczelności instalacji freonowej agregatu (1 raz / rok) | 86 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Klimatyzatory typu Multi Split |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kontrola szczelności instalacji freonowej 1 raz / rok | 76 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Klimatyzatory typu Split |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kontrola szczelności instalacji freonowej 1 raz / rok | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawory bezpieczeństwa - instalacja freonowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kontrola działania zaworów (2 razy / rok) | 72 | kpl. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty za wykonane przeglądy- łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy w okresie dwuletnim (24 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODPIS(Y):

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.