**Sprawa nr DNT.250.3.2022 Załącznik nr 4c SWZ – zakres rzeczowo-finansowy**

**Cz. I Konserwacja systemów ochrony pożarowej.**

**Wykaz elementów/ części planowanych do wymiany**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części | j.m | Cena jednostkowa ryczałtowa (netto) pln | Ilość | Wartość (netto)  pln | VAT 23% | Wartość  ( brutto)  pln |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **System sygnalizacji pożaru** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Czujka sys. SSP | szt. |  | 90 |  |  |  |
| 2. | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000 | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 3. | Gniazdo czujki SSP | szt |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Karta petlowa do CSP | szt |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Przycisk ROP | szt |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Wskaźnik zadziałania | szt |  | 15 |  |  |  |
| 7. | Sygnalizator opt-akustyczny | szt |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Moduł sterujący | szt |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Drukarka do centrali (kompletna) | kpl |  | 5 |  |  |  |
| 10. | Akumulator do centrali SSP | szt. |  | 40 |  |  |  |
| 11. | Centrala sys. oddym Mercor | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 12. | Siłownik klapy oddymiania np. Mercor – kompletny | kpl |  | 5 |  |  |  |
| 13. | Upgrade centrali Schrack b3→b5 | kpl |  | 4 |  |  |  |
| **System DSO** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | wzmacniacz | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 2. | głośnik | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Mikrofon strażaka | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Akumulator do centrali DSO | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| **System Gazex** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Detektor gazu DEX 12/N | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Moduł sensora DEX 12 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Sensor DEX 12 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Sensor MS-WG 22 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Moduł sensora MS-WG 22 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 6. | Moduł MD 4Z | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Akumulator 0,7 Ah/14,4 V | szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | **SUG** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zawory odcinające gaz | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Czujki sys. SUG | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Sygnalizator opt/akust. | szt |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Drukarka do centrali-komplet | szt |  | 1 |  |  |  |
|  | **System drzwi ewakuacyjnych** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | elektrorygiel | szt |  | 5 |  |  |  |
| 2. | samozamykacz | szt |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ewakuacyjny | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| SUMA | | | | |  |  |  |

**Uwaga! – Cena za materiały podstawowe do wymiany podlega rozliczeniu powykonawczemu przy zachowaniu jednostkowych cen ryczałtowych.**

……………………………….. ………………………………………

miejscowość, data podpis i pieczęć oferenta