## Arkusz1
Sprawa nr DNT.250.3.2022 |  | Załącznik nr 4f SWZ - zakres rzeczowo finansowy
Część II Konserwacja systemów ochrony mienia
Wykaz elementów/części/ planowanych do wymiany
l.p. | System / rodzaj materiału, elementu systemu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa ryczałtowa netto/pln | Wartość ryczałtowa netto/pln | VAT 23% | Wartość brutto/pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
System sygnalizacji włamania Galaxy + System kontroli dostępu Andover Controls
1 | Czytnik | szt. | 16
2 | Rygiel elektromagnetyczny | szt. | 30
3 | Klawiatura kodująca | szt. | 8
4 | Czujka antywłamaniowa | szt. | 15
5 | Czujka antywłamaniowa bezprzewodowa | szt. | 20
6 | Czujnik kontaktronowy | szt. | 20
7 | Przycisk ewakuacyjny | szt. | 30
8 | Przycisk otwarcia | szt. | 30
9 | Zasilacz do CX (Andover) | szt. | 8
10 | Koncentrator Rio z zasilaczem P026 | szt. | 5
11 | Centrala alarmowa (Galaxy, Satel, DSC) | szt. | 5
12 | Akumulator 18Ah/12V | szt. | 40
13 | Domofon Helios 2N z oprogramowaniem | szt. | 10
14 | Moduł AC1 | szt. | 10
15 | Net Controller II NC2-R | szt. | 2
16 | Sterownik ACX 5740 | szt. | 2
17 | Przewód kat.6 F/UTP drut 4x2x0,57 A-LAN | m. | 600
18 | Zasilacz impulsowy 12V | szt. | 20
19 | Switch sieciowy 1Gb 24 porty | szt. | 3
20 | Bateria 3V CR123 (do czujek radiowych) | szt. | 35
System telewizji dozorowej
21 | Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy ( technologia Analog HD) | szt. | 5
22 | Rejestrator IP 16 kanałowy(Hikvision min. 80Mbps) | szt. | 5
23 | Dysk SATA 4 TB (nie gorzsze niż Seagate, WD) | szt. | 15
24 | Kamera stałopozycyjna IP (HIKVISION min. 2 MP serii 21xx) | szt. | 15
25 | Kamera obrotowa IP (HIKVISION zoom min 25x, min 2MP) | szt. | 8
26 | Kamera obrotowa AHD (HIKVISION zoom min 25x, min 2MP) | szt. | 8
27 | Kamera stałopozycyjna (technologia Analog HD, min 2 MP) | szt. | 15
28 | Monitor 28" do pracy ciągłej | szt. | 3
29 | Manipulator do CCTV | szt. | 3
30 | Zasilacz awaryjny UPS - 3kVA | szt. | 1
Razem
Miejscowość, data ……………………………………….. |  |  | …………………………………………………….
(Podpisy osób i pieczęć oferenta)