## Załącznik nr 1 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego

| Nr Sprawy: | SZP.250.25.2022 |
| --- | --- |

Dane  Wykonawcy (-ów):

nazwa:		…………………………..

adres:		…………………………..

email:		……………………………

ePuap:		……………………………

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

„Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie”

Oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,

  - Kryterium  cena:

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .......................................................................................................................................................(netto) PLN (słownie: ...............................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ......................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie.......................................................................................................................................................................... złotych),

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej,

  - Inne kryteria   dot. przedmiotu zamówienia

Termin dostawy jednostkowej: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dni roboczych

  - Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

  - Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

  - Oświadczam, że

a)	 wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

b)	wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku.

  - Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp.

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

  - PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

  - Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

## Załącznik nr 2  do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

| Nr Sprawy: | SZP.250.25.2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca /Podmiot trzeci:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie”, , prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

- 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej

Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej

| NR SPRAWY: SZP.250.25.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa towaru | j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Wymóg | Oferowany przez wykonawcę producent | numer katalogowy/nazwa produktu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6= 4x5) | (7) | (8=6x7) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 1 | Klosz kolor biały do oprawy model OCP 70W kula mleczna PMMA | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 2 | Klosz kolor biały do oprawy model OCP-70-PA/II stożek mleczny opal PA | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 3 | Klosz do oprawy model OCP-70R-PC/II stożek poliwęglan ryflowany PC | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 4 | Moduł LED z zasilaczem do oprawy model Atlantis LED 3500K ROSA zmontowany na ramie z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 5 | Żarówka 250W/4200K powlekana E40 metalohalogenkowa, min.23000lm | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 6 | Oprawa model Cosmo LED Alfa 48 (55W) 4000K 7800lm | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 7 | Czujnik ruchu mikrofalowy 180 stopni natynkowy | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 8 | Czujnik ruchu mikrofalowy 180 stopni podtynkowy | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 9 | Czujnik ruchu mikrofalowy typu MCR-01 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 10 | Czujnik ruchu 2000W 360 stopni podtynkowy | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 11 | Czujnik ruchu 2000W 360 stopni natynkowy | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 12 | Czujnik zmierzchu automat zmierzchowy n/t z wbudowanym elementem światłoczułym 30A | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 13 | Czujnik zmierzchu automat zmierzchowy n/t z wbudowanym elementem światłoczułym 16A | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 14 | Czujnik zmierzchu automat zmierzchowy n/t z wbudowanym elementem światłoczułym 10A | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 15 | Czujnik zmierzchu automat zmierzchowy n/t z sondą 16A | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 16 | Świetlówka 2D 21W 4pin GR10Q 3000K | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 17 | Świetlówka 2D 21W 4pin GR10Q 2700K | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 18 | Świetlówka 2D 21W 4pin GR10Q 3500K | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 19 | Świetlówka TL-E 40W/840 | szt | - zł | 400 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 20 | Świetlówka TL-E 40W/830 | szt | - zł | 400 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 21 | Świetlówka TL-E 40W/865 | szt | - zł | 400 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 22 | Świetlówka 11W/840 2G7 min.900lm | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 23 | Świetlówka 11W/830 2G7 min.900lm | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 24 | Świetlówka HE 14W/840 TL5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 25 | Świetlówka HE 14W/830 TL5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 26 | Świetlówka HO 24W/840 TL5 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 27 | Świetlówka HO 24W/830 TL5 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 28 | Świetlówka HO 39W/840 TL5 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 29 | Świetlówka HO 39W/830 TL5 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 30 | Świetlówka kołowa TL5 55W/840 T5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | Tak |  |  |  |
| 31 | Świetlówka led T8 150cm 4000k min.2400lm | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 32 | Świetlówka led T8 120cm 4000k min.2000lm | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 33 | Świetlówka led T8 120cm 6000k min.2000lm | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 34 | Świetlówka led T8 60cm 4000K min.1000lm | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 35 | Świetlówka 2D 28W 4PIN GR10Q 4000K | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 36 | Świetlówka 2D 28W 4PIN GR10Q 3500K | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 37 | Świetlówka 2D 28W 4PIN GR10Q 3000K | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 38 | Świetlówka 18W/840 G13 | szt | - zł | 800 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 39 | Świetlówka 18W/830 G13 | szt | - zł | 800 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 40 | Świetlówka 18W/865 G13 | szt | - zł | 800 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 41 | Świetlówka 35W/865 T5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 42 | Świetlówka 35W/840 T5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 43 | Świetlówka 35W/830 T5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 44 | Świetlówka 58W/840 G13 | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 45 | Świetlówka 58W/830 G13 | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 46 | Świetlówka 58W/865 G13 | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 47 | Świetlówka 38W/830 G13 | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 48 | Świetlówka 21W/840 T5 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 49 | Świetlówka 30W/840 G13 | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 50 | Świetlówka 30W TUV UVC G13 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 51 | Świetlówka 36W/840 G13 | szt | - zł | 700 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 52 | Świetlówka 36W/830 G13 | szt | - zł | 700 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 53 | Świetlówka 36W/865 G13 | szt | - zł | 700 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 54 | Świetlówka 49W/840 T5 | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 55 | Świetlówka 54W/840 T5 | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 56 | Świetlówka 13W/840 4P PL-C | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 57 | Świetlówka 36W/840 4p PL-L | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 58 | Świetlówka 18W/840 2p PL-C | szt | - zł | 250 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 59 | Świetlówka 18W/840 4p PL-C | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 60 | Świetlówka 26W/840 2P PL-C | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 61 | Świetlówka 26W/830/4p G24q3 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 62 | Świetlówka 26W/840/ 4P G24q3 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 63 | Świetlówka 36W/830 2G10 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 64 | Świetlówka 36W/840 2G10 min.1100lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 65 | Świetlówka 11W/830/2p G23 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 66 | Świetlówka 11W/840 2p G23 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 67 | Świetlówka 9W/840 G23 | szt | - zł | 25 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 68 | Świetlówka 9W/840 2G7 | szt | - zł | 25 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 69 | Świetlówka 11W/840/4p 2G7 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 70 | Świetlówka 7W/840 4P 2G7 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 71 | Świetlówka 17W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 72 | Świetlówka 11W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 73 | Świetlówka 14W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 74 | Świetlówka 21W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 75 | Świetlówka 8W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 76 | Świetlówka mini CANDLE 10000h 9W/825 E14 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 77 | Świetlówka 24W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 78 | Świetlówka 18W/825 E27 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 79 | Świetlówka 11W/825 E14 +/- 1W 10000h | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 80 | Świetlówka DULUX VALUE 8W/827 E27 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 81 | Świetlówka MINI TWIST E14 11W/825 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 82 | Halogen G9 33W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 83 | Klosz do oprawy OKN 2x36W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 84 | Plafoniera LED 18W barwa 4000K, min. 1620lm, IP54 średnica min.300mm | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 85 | Palfoniera LED, 14W/barwa 4000K, IP54, 230V, okrągła, średnica min. 300mm | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 86 | Palfoniera LED, 12-14W/barwa 4000K, IP54 IK10, 230V, okrągła, średnica min. 300mm | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 87 | Lampa sufitowa n/t okrągła LED 20W 4000K min IP44 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 88 | Lampa sufitowa n/t okrągła LED 30W 4000K min IP44 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 89 | Lampa sufitowa LED 40W/4000K wpuszczana w sufit 62x62 | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 90 | Lampa wisząca LED 30x120mm 50W/4000K | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 91 | Lampa wisząca typ COSMO LED ML347 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 92 | Lampka sygnalizacyjna "bojlerowa", okrągła, mocowana w otworze blaszanej obudowy, ø 10 mm, czerwona/pomarańczowa/zielona | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 93 | Lampki choinkowe LED 80L zewnętrzne - multicolor | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 94 | Żarówka MASTERLINE ES 20W/12V/36st. GU5,3 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 95 | Żarówka MASTERLINE ES 35W/12V/36st. GU5,3 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 96 | Moduł awaryjny do opraw z tubami LED 2H | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 97 | Moduł awaryjny do plafonów LED 2h | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 98 | Moduł awaryjny EKO 18-36W 3h 3,6V | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 99 | Moduł awaryjny INV 21-36W 2h 3,6V | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 100 | Moduł awaryjny 6-36W 2h 3,6V | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 101 | Moduł awaryjny 6-58W 2h | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 102 | MR16 Halogen Essential 20W 12V 36st lub równoważna | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 103 | Naświetlacz halogenowy 150W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 104 | Naświetlacz halogenowy 150W z czujnikiem ruchu | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 105 | Naświetlacz LED 100W 4000K 10000lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 106 | Naświetlacz LED 20W 4000K 2400lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 107 | Naświetlacz LED 30W 4000K 3600lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 108 | Naświetlacz LED 50W 4000K 6000lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 109 | Naświetlacz LED 50W z czujnikiem ruchu 4000K 6000lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 110 | Oprawa OPK/TCW060 2x36W IP65 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 111 | Oprawa OPK/TCW060 2x18W IP65 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 112 | Oprawa 1x36W z kloszem przezroczystym LED 4000K | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 113 | Oprawa 2x120cm LED (odp.2x36W) IP65 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 114 | Oprawa 2x120cm LED (odp.2x36W) IP65 awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 115 | Oprawa 2x150cm LED (odp.2x58W) IP65 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 116 | Oprawa 2x150cm LED (odp.2x58W) IP65 awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 117 | Oczko awaryjne LED 3W n/t autotest | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 118 | Oprawa awaryjna LED SO 3W 3h MT SA/A OCZKO P/T | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 119 | Oprawa awaryjna Star (1x8W) T5M 1,5h IP42 CNBOP | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 120 | Oprawa bakteriobójcza 30W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 121 | Oprawa halogenowa 150W BIAŁA CE-81-W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 122 | Oprawa halogenowa 500W BIAŁA CE-82-W | szt | - zł | 15 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 123 | Oprawa halogenowa 500W CZARNA CE-82-B | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 124 | Oprawa halogenowa 150W BIAŁA z czujn.ruchu | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 125 | Oprawa halogenowa 500W BIAŁA z czujn.ruchu. | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 126 | Oprawa LED 10W IP44 4000K - okrągła | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 127 | Oprawa LED 12W IP44 4000K - okrągła | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 128 | Oprawa 2x120cm tuby Led G13 odp. OKN 2x36W | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 129 | Oprawa 2x120cm tuby Led G13 odp. OKN 2x36W awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 130 | Oprawa 2x150cm tuby Led G13 odp. OKN 2x58W | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 131 | Oprawa 2x150cm tuby Led G13 odp. OKN 2x58W awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 132 | oprawa rastrowa LED odp.4x18W p/t | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 133 | oprawa rastrowa LED odp.4x18W n/t | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 134 | oprawa rastrowa LED odp.4x18 p/t awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 135 | oprawa rastrowa LED odp.4x18 n/t awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 136 | Oprawa LED 60x60 40W - 4000K p/t | szt | - zł | 400 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 137 | Oprawa LED 40W/4000K wpuszczana w sufit 60x60 awaryjna 2h CNBOP | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 138 | Naświetlacz LED 180W barwa 4000K IP65 min.20000lm | szt | - zł | 8 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 139 | Naświetlacz LED 180W barwa 6500K IP65 min.20000lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 140 | Naświetlacz LED 200W barwa 4000K IP65 min.25000lm | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 141 | Naświetlacz LED 300W barwa 4000K IP65 min.37000lm | szt | - zł | 16 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 142 | Oprawa High Bay 165W barwa 4000K min.22000lm | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 143 | Oprawa High Bay 200W barwa 4000K min.26000lm | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 144 | Oprawa 2x120cm tuby LED +moduł AW 2h z cnbop ip 65 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 145 | Oprawa model Hybryd 308/2 ST 1x8W 3H SA Dwustronna awaryjna CNBOP | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 146 | Oprawa plafon n/t z czujnikiem ruchu Led 10W - 3000K IP44 | szt | - zł | 4 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 147 | Oprawa plafon n/t z czujnikiem ruchu Led 10W - 4000K IP44 | szt | - zł | 3 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 148 | Oprawa OCP-70K PC/II PC Opal | szt | - zł | 15 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 149 | Oprawa OKN 2x36W evg lub odpowiednik | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 150 | Oprawa OKN 2x58W evg lub odpowiednik | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 151 | Oprawa OWF 2x36W evg lub odpowiednik | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 152 | Oprawa plafon LED - średnica 40cm 24W/4000K ip44 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 153 | Oprawa plafon LED 8W - 4000K | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 154 | Oprawa punktowa LUTO CTX-DS02B-C/M mat chrom Kanlux | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 155 | Oprawa Specto1x36 z kloszem przez. awaryjna. 2h lub równoważna | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 156 | oprawa sufitowa LUTO CTX-DT02B-C | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 157 | Oprawa świetlówkowa meblowa 13W, T5, zasilanie 230V/50Hz, wąska | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 158 | Oprawa świetlówkowa meblowa 8W, T5, zasilanie 230V/50Hz, wąska | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 159 | Oprawa uliczna 45W 4000K 5400lm IP66 | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 160 | Oprawa uliczna 60W 4000K 7000lm IP66 | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 161 | Oprawka 251/C SW .+ST G13 26-38mm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 162 | Oprawka 251/S świetlówki G13 26-38mm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 163 | Oprawka dwuczęściowa E14 biała /50 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 164 | Oprawka dwuczęściowa E27 biała /50 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 165 | Oprawka E27 metalowa z kołnierzem ON-20 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 166 | Oprawka GU 10 porcelanowa LED/HALOGEN | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 167 | Oprawka porcelanowa z uchwytem E27 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 168 | Oprawka startera 376 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 169 | Oprawy świetlówkowe kompletne EVG 1x36W IP-65 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 170 | Oprawy świetlówkowe kompletne EVG 2x18W IP-65 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 171 | Oprawy świetlówkowe kompletne EVG 2x36W IP-65 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 172 | Oprawy świetlówkowe kompletne prostokątne, IP-65, 2x11W PL-S do wewnątrz i na zewnątrz, bok min. 28 cm - max. 37 cm | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 173 | Oprawy świetlówkowe kompletne typu TCS125 2x36W IP-44 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 174 | Oprawa typu PACIFIC/TCW216 2x36W HF IP65 | szt | - zł | 2 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 175 | Pakiet akumulatorów do zasilania awaryjnego opraw 3,6V 4000mAh | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 176 | PANEL LED 30x120 40W min 3350lm | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 177 | Plafon biały klosz mleczny E27 100W IP44 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 178 | Plafon biały klosz przezroczysty E27 100W IP44 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 179 | Plastiki (klosze płaskie) do lamp ES-SYSTEM do sufitu podwieszanego, mleczne, 600x600 (lub równoważny kompatybilny z wymienioną oprawą) | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 180 | STARTER S-10 | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 181 | STARTER S-2 | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 182 | Statecznik HPI Z400MK 140597 35-400W HI(HS) VS | szt | - zł | 15 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 183 | Statecznik BAG ELE BCS36.2 2x36W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 184 | Statecznik BAG ELE ECS18.2 2x18W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 185 | Statecznik BAG ELE. 1x36 BCS | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 186 | Statecznik BAG ELE.BCS 55.1 Q | szt | - zł | 2 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 187 | Statecznik elektromagnetyczny 1x26W kompakt | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 188 | Statecznik elektroniczny ELXc.258.210 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 189 | Statecznik elektroniczny GTV 2x36W | szt | - zł | 15 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 190 | Statecznik ELXc.236.208 elektroniczny 2x18, 2x36 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 191 | Statecznik EVG 6-11W do świetlówek PL-C 11W 4P | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 192 | Statecznik HF -P 155 TL5C statecznik elektroniczny | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 193 | Statecznik HF-S 258 TL-D statecznik elektroniczny | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 194 | Statecznik HPI BELL 230V 70W 230/240V/50Hz | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 195 | Statecznik L 36W.280/50Hz 1x36W, 2x18W | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 196 | Statecznik NaHJ70W | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 197 | Statecznik QT ECO T/E 2x26/220-240 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 198 | Statecznik QT-FIT8 2x36/220-240 | szt | - zł | 25 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 199 | Statecznik QTP5 2x24-39W Quicktronic | szt | - zł | 25 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 200 | Statecznik QTP8 1x58W 230-2440V Quicktronic Statecznik | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 201 | Statecznik Tridonic EVG PC 1/2x26-42 TC PRO | szt | - zł | 25 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 202 | Statecznik Tridonic PCI 37/70 PRO CO11 | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 203 | Transformator 20-105W FOX . DC 230V/AC 12V | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 204 | Transformator bezp.230V/24V TN-40VA. Montowany na szynę. | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 205 | Transformator HTN 75/230-240 I, DC 230V/AC 24V | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 206 | Transformator YT-105W 12V . DC 230V/12VAC | szt | - zł | 5 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 207 | Świetlówka liniowa UV TUV 75W G13 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 208 | Tyrystorowy układ zapłonowy TUZ 400W | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 209 | Układ zapłonowy 6-18W do świetlówek T8 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 210 | Żarówka halogenowa Capsuline 50W G6,35 12V | szt | - zł | 20 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 211 | Zarówka led mr-16 12V GU5.3 6W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 212 | Żarnik metalohalogenowy 150W Powerstar Rx7s | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 213 | Żarnik halogenowy 300W L=118mm | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 214 | Żarówka E14 6W kropla LED matowa | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 215 | Żarówka E14 6W świecowa LED przeźroczysta | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 216 | Żarówka E27 9W LED 3000K | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 217 | Żarówka halogen TWISTLINE 35W 40ST GU10 230V 2800K ciepłobiała MR-16 | szt | - zł | 30 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 218 | Żarówka led ar-111 G53 12W 12v | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 219 | Żarówka led AR-111 GU10 12W 230V | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 220 | Żarówka led E14 2W barwa 3000K kulka | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 221 | Żarówka led E14 5W barwa 3000K kulka | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 222 | Żarówka led E14 6W barwa 3000K kulka min.470lm | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 223 | Żarówka led E14 7W barwa 3000K świecowa min.805lm | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 224 | Żarówka led E14 7W barwa 4000K świecowa min.805lm | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 225 | Żarówka LED E14 6,5W dekoracyjna płomykowa min.600lm | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 226 | Zarówka led E27 10W 3000K min.1055lm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 227 | Żarówka Led E27 10,5W 3000K min.1521lm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 228 | Żarówka led E27 12W 4000K min.1300lm | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 229 | Żarówka LED E27 12,5W 4000K min.1520lm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 230 | Żarówka LED E27 13W 4000K min.2000lm | szt | - zł | 200 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 231 | Żarówka led E27 14W 4000K min.1520lm | szt | - zł | 100 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 232 | Żarówka led E27 18W 3000K min.2000lm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 233 | Żarówka led E27 18W 4000K min.2000lm | szt | - zł | 500 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 234 | Żarówka led E27 30W 4000K min.3000lm, zamiennik żarówki rtęciowej | szt | - zł | 150 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 235 | żarówka led E27 40W 4000K min.4000lm zamiennik żarówki rtęciowej | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 236 | Żarówka led E27 50W 4000K min.5000lm zamiennik żarówki rtęciowej | szt | - zł | 80 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 237 | Żarówka led E27 6W A60 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 238 | Żarówka led E27 6W kulka G45 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 239 | Żarówka led E27 8W A60 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 240 | Żarówka led g4 1,5 W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 241 | Żarówka led g9 3,5 w | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 242 | Żarówka led gu10 4W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 243 | Żarówka led gu10 6W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 244 | Żarówka led gu10 7W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 245 | Żarówka led mr11 1,8W GU4 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 246 | Żarówka Master colour CDM-T 35W/842 | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 247 | Żarówka R63 60W E27 zwierciadlana lub odpowiednik LED | szt | - zł | 150 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 248 | Żarówka P45 15W E27 kulka lub odpowiednik LED | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 249 | Żarówka PAR E14 3W=>38W | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 250 | Żarówka R63 60W E27 lub odpowiednik LED | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 251 | Żarówka R80 60W E27 lub odpowiednik LED | szt | - zł | 150 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 252 | Żarówka R80 75W E27 lub odpowiednik LED | szt | - zł | 50 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 253 | Żarówka świecowa B35 E14 40W | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 254 | Żarówka świecowa B35 E14 60W | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 255 | Żarówka świecowa B35 E27 40W | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 256 | Żarówka tablicowa przeźroczysta choinkowa 15W E14 | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 257 | Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna GLS A55 E27 40W | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 258 | Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna GLS A55 E27 60W | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 259 | Żarówka R-50 25W E14 matowa lub odpowiednik LED | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 260 | Żarówka R-50 40W E14 matowa lub odpowiednik LED | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 261 | Żarówka zwierciadlana R63 60W E27 matowa lub odpowiednik LED | szt | - zł | 300 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 262 | Zasilacz led do paneli 40W 24-40V DC 1000mA | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 263 | Zasilacz led 192W 12V IP67 np. HLG-240H-12 | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
| 264 | Adapter oprawy ulicznej LED fi60 /fi60 na fi48mm/ | szt | - zł | 10 |  | 23 | - zł | - zł | TAK |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  | 0,00 zł |  | 0,00 zł | 0,00 zł |  |  |  |  |
| "Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej. Ilości mogą ulec zmianie (zmniejszone) w zależności od bieżących potrzeb, maksymalnie do 75 % wartości zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODPIS(Y): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osoby(osób) umocowanej(ych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór protokołu dostawy stanowiący załącznik nr do 2 wzoru umowy

Nr Sprawy:    SZP.250.25.2022

PROTOKÓŁ DOSTAWY

DOTYCZY UMOWY NR ___/____ /2022

W dniu dzisiejszym dostarczono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .................................................................................................. niżej wymienione artykuły:

| L.p. | Nazwa produktu (nazwa producenta, itp.) | Ilość opakowań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

- Powyższy asortyment dostarczony został w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze specyfikacją dołączoną do umowy nr  ___/___ /2022

- Dostarczone artkuły są fabrycznie zapakowane przez producenta, nieuszkodzone.

- Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej artykułów.

……………………….., dnia ………………….

| ……………………………………………….. | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| (upoważniony pracownik Wykonawcy) | (upoważniony przedstawiciel SGGW) |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy

Nr Sprawy:    SZP.250.25.2022

UMOWA NR ___/ SGGW/2022

zawarta w Warszawie w dniu____________ 2022 pomiędzy:

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa,  zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

-....................................................                 – ..................................,

-...................................................		–....................................,

-...................................................		–....................................,

a

................................................................................................................................................................ zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§1  PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowego bez negocjacji, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 3.

§2  OŚWIADCZENIA

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 5250007425 oraz REGON 000001784.

- Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP __________________ oraz REGON _____________, i jest /nie jest() czynnym podatnikiem VAT.

§3  PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiot zamówienia stanowią: Sukcesywne dostawy materiałów oświetleniowych dla SGGW o cechach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zwanym   w dalszej treści Umowy odpowiednio – Opisem przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać następującą dokumentację sporządzoną w języku polskim: instrukcję obsługi, aparaty techniczne , certyfikaty jakości oraz spełniać normy PN, EN dopuszczające je do obrotu i użycia na terenie Polski oraz posiada odpowiednie atesty właściwe dla tego materiału.

- Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do realizacji celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

- Miejscem dostawy i wydania materiałów oświetleniowych, jak również miejscem odbioru faktur jest: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Działa Obsługi Technicznej Obiektów ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, budynek 31.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do max 75 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.

§4  TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Sprzedaż i dostawa  przedmiotu  zamówienia , o którym mowa w  § 3 następować  będzie partiami  sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania niniejszej Umowy  przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania  kwoty łącznej  wszystkich dostaw-wynagrodzenia  Wykonawcy  wskazanego w § 5 ust.1 , z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

- Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego sukcesywnych (realizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostaw w okresie obowiązywanie niniejszej umowy, na zasadach określonych w §6 niniejszej umowy.

- W celu potwierdzenia należytej realizacji przedmiotu zamówienia Strony zobowiązują się do podpisania  protokołu dostaw według wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do Umowy (na każdą dostarczoną  przez  Wykonawcę  dostawę  sukcesywną).

§5  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawartym w ofercie z dnia……………………..w wysokości:

______________ PLN netto (słownie: _____________________________________) plus należny podatek VAT _____________ PLN, co łącznie czyni cenę _______________ PLN brutto (słownie: _______________________________________________________________);

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie wypłacane w częściach i liczone według cen jednostkowych podanych w załączniku   nr 1 do niniejszej Umowy (opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej) w stosunku do faktycznie dostarczonego asortymentu.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1.

- Ilość wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej) są ilościami szacunkowymi. Ilości te mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności cenę poszczególnych materiałów, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także koszty odbioru i utylizacji zużytych świetlówek, żarówek oraz opraw.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktyczne dostarczony przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności sumy kwot, o którym mowa w ust. 1.

- Poza wynagrodzeniem , o którym mowa  w ust 1  powyżej , Wykonawcy  nie przysługuje  żadne  inne  lub dodatkowe  wynagrodzenie  z tytułu  realizacji przedmiotu umowy.

§6  WARUNKI DOSTAWY

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Strony postanawiają, iż dostawa materiałów oświetleniowych będzie następować partiami, po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracownika Zamawiającego, w terminie ……………… dni roboczych (zgodnie z ofertą) licząc od dnia  złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne  od wad, oryginalnie zapakowane posiadające co najmniej 12 miesięczną przydatność do użycia liczoną od daty dostawy poszczególnych materiałów.

- Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów oświetleniowych za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy.

- Do dostarczonych materiałów oświetleniowych dołączona będzie  dokumentacja  w języku  polskim  umożliwiająca  wykorzystanie  wszystkich możliwości  technicznych  sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymieniona w §12 do niniejszej Umowy  termin  każdej  dostawy  z wyprzedzeniem  co najmniej  3 dniowym.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:

- termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;

- przedmiot zamówienia  nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych dostaw w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Dokonanie (jednostkowej), dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym przez obydwie Strony (lub na podstawie   dokumentu magazynowego PZ – przyjęcie z zewnątrz, dalej „PZ”, wystawionego przez  Wykonawcę potwierdzonego przez Zamawiającego.)

- Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.

- Za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe w czasie dostawy odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§7  GWARANCJA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczy Zamawiającemu wyłącznie artykuły fabrycznie nowe; pierwszego gatunku; zapakowane w oryginalne opakowania z datą gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego (chyba, że gwarancja producenta jest dłuższa, wówczas będzie miał zastosowanie dłuższy okres gwarancji).

- Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że materiały oświetleniowe, które stanowią przedmiot umowy posiadają odpowiednie atesty jakościowe, certyfikaty dopuszczające wyroby do obrotu i używania.

- Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych materiałów oświetleniowych. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z zamówieniem, stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie wnosząc reklamację w formie pisemnej.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach  używania  dostarczonych materiałów oświetleniowych w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, awarii, bądź usterki sprzętu, lub dostarczenia wyrobu zastępczego, w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego.

- Materiały dostarczone na wymianę muszą być fabrycznie nowe, a ich parametry techniczne muszą być nie gorsze od parametrów artykułu podlegającego wymianie.

- W przypadku niemożności usunięcia wad w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy użyczyć równorzędny wyrób zastępczy o nie gorszych parametrach, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego wyrobu na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli trzykrotnie nastąpiła wada, awaria lub usterka tego samego podzespołu. Wymiana wyrobu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu naprawy gwarancyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki – powtarzającej się dla danego podzespołu po raz trzeci. Wyrób dostarczony na wymianę musi być fabrycznie nowy, a jego parametry techniczne muszą być nie gorsze od parametrów sprzętu podlegającego wymianie.

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości ponosi Wykonawca.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami  gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia  niniejszej Umowy.

§8  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność wynagrodzenia należnego  Wykonawcy za zrealizowana dostawę  nastąpi przelewem na konto podane w ust. 2 poniżej , w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z przepisami podatkowymi  faktury do której dołączone będą kopie protokołu odbioru, o których mowa w § 4 ust. 3.

- Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Faktury będą  wystawiane  przez  Wykonawcę  raz w miesiącu , po zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego, w którym  odbyły się  dostawy towaru , w terminach  zgodnych z  przepisami podatkowymi).

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający (SGGW) oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy , Zamawiający   zastrzega sobie  prawo do wyboru  stosowania bądź odstąpienia od  stosowania, o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie  z art.108a ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego widniejącego na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

§9  KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty  następujących kar umownych:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości (0,2% ) wartości brutto kwoty  określonej  w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w  dostawie;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia  wyrobu zastępczego ,wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości (0,2%) wartości brutto kwoty  określonej  w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w należytym wykonywaniu Umowy;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1.

- W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (w całości lub części) w terminie kolejnych 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust.1 lit c).

- Wykonawca  zobowiązuje się do zapłaty  kary umownej  w terminie 7  dni od daty  otrzymania wezwania  do zapłaty / noty obciążeniowej  wystawionej  przez Zamawiającego , z zastrzeżeniem  ust. 5  poniżej.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 20%  wartości brutto kwoty  określonej  w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur  wystawionych przez Wykonawcę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wartość  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy ustala  się  w  kwocie ...............PLN  co stanowi  5 %  ceny  oferowanej  brutto .

- Wykonawca wniósł całość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie.......................................     przed podpisaniem niniejszej Umowy.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zwrot zabezpieczenia należnego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie należnego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§11 POUFNOŚĆ

- Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu                      lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie        od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.

- Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.

- Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

§12  ZAWIADOMIENIA

- Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres  siedziby  każdej ze Stron  podane w preambule  Umowy.

- Strony  poniżej  wskazują swoich  reprezentantów  do wykonywania  niniejszej Umowy , w tym  podpisywania  protokołów oraz  dokonywania  na roboczo  uzgodnień  w trakcie  jej trwania  nie ingerujących  w treść  zawartej Umowy :

- Zamawiający:

..................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

- Wykonawca:

..................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................

§13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

§14 SPORY

- Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.

- W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest Pan Michał Komornicki, kontakt: adres email: iod@sggw.pl, tel.+48 22 593 59 06;

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

- ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

- weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych   osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.

- Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony  pod rygorem nieważności, , za wyjątkiem zmian  dotyczących  osób  wskazanych w § 12 ust. 2 . które  mogą  być  dokonywane  w trakcie  realizacji  Umowy  przez Strony  na  roboczo  i nie będą  stanowić  zmiany  niniejszej Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:

- w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego   albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w szczególności  siła wyższa  lub inne  niemożliwe  do przewidzenia  okoliczności  towarzyszące  realizacji dostawy , nie leżące  po stronie  Wykonawcy,

- w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie leżące po stronie  Wykonawcy,  a zmiana  jest  konieczna  dla należytego  wykonania umowy,

- w zakresie wynagrodzenia w przypadku  ustawowej  zmiany  stawek podatku od towarów i usług.

- Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….………..…. r.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze Stron.

| ……………………………………………….. podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym | ……………………………………………… podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ……………………………………………… podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę) 	(pieczęć i podpisy osób reprezentujących Zamawiającego)

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej,

- Wzór protokołu dostawy,

- Formularz ofertowy,

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.

niepotrzebne skreślić