## Kalkulacja ceny ofertowej i OPZ
Materiały elektryczne 2022 Sprawa SZP.250.45.2022
Lp. | Nazwa materiału/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT zł | Wartość brutto w zł | Wymóg | Oferowany przez wykonawcę typ, nr katalogowy, producent, dostawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
2 | Kabel ziemny YAKY 4x150mm² | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
3 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x95mm² | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
4 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x10mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
5 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x16mm2 | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
6 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x2,5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
7 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x25mm2 | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
8 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x35mm2 | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
9 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x4mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
10 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x50mm2 | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
11 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x6mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
12 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x70mm2 | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
13 | Przewód DY 0,75 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
14 | Przewód DY H07V-U 1,5mm² {brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony} | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
15 | Przewód DY H07V-U 10 mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
16 | Przewód DY H07V-U 2,5mm² {brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony} | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
17 | Przewód DY H07V-U 4mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
18 | Przewód DY H07V-U 6mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
19 | Przewód H05RN-F/OpD 3x2,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
20 | Przewód H05RN-F/OpD 5x10 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
21 | Przewód H05RN-F/OpD 5x16 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
22 | Przewód H05RN-F/OpD 5x2,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
23 | Przewód H05RN-F/OpD 5x4 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
24 | Przewód H05RN-F/OpD 5x6 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 50 |  |  |  |  | TAK
25 | Przewód H05RR-F 3x1,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
26 | Przewód H07V-K LGY 1,5mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
27 | Przewód H07V-K LGY 1x10mm² czarny | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
28 | Przewód H07V-K LGY 1x4mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
29 | Przewód H07V-K LGY 1x6mm² (Czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
30 | Przewód H07V-K LGY 2,5mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
31 | Przewód instalacyjny YDY p 3x1,5 mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
32 | Przewód instalacyjny YDY p 4x1,5 mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
33 | Przewód instalacyjny YDY p 5x1,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
34 | Przewód instalacyjny YDY p. 2x1,5 mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
35 | Przewód instalacyjny YDYp 3x2,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
36 | Przewód instalacyjny YDYp 3x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
37 | Przewód instalacyjny YDYp 3x6mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
38 | Przewód instalacyjny YDYp 4x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
39 | Przewód instalacyjny YDYp 5x10mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
40 | Przewód instalacyjny YDYp 5x2,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
41 | Przewód instalacyjny YDYp 5x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
42 | Przewód instalacyjny YDYp 5x6 mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
43 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x1,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
44 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x2,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
45 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
46 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x6mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
47 | Przewód instalacyjny YDYżo 4x1,5 mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
48 | Przewód instalacyjny YDYżo 4x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
49 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x1,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
50 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x10mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
51 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x2,5mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
52 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x4mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
53 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x6mm² 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
54 | Przewód LgY 0,5 500V Biały | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
55 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x0,5 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
56 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x0,75 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
57 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x1 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
58 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x0,75 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
59 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x1 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
60 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x1,5 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
61 | Przewód okrągły OWY 3x2.5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
62 | Przewód okrągły OWY 4 x2.5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
63 | Przewód okrągły OWY 4x1.5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
64 | Przewód okrągły OWY 4x1mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
65 | Przewód okrągły OWY 4x4mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
66 | Przewód okrągły OWY 5x 2.5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
67 | Przewód okrągły OWY 5x1.5mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
68 | Przewód okrągły OWY 5x4 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
69 | Przewód okrągły OWY/H05VV-F 3x2,5 mm² | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
70 | Przewód pomiarowy Rj11/lsa | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
71 | Przewód YDYżo 3x1 450/750V | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
72 | Obudowy - Rozdzielnie
73 | Obudowa 18 mod n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
74 | Obudowa 24mod n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
75 | Obudowa 36mod n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
76 | Obudowa 4mod. n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
77 | Obudowa 8mod. n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
78 | Obudowa 12 mod n/t IP40 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
79 | Obudowa S4 z klapką /12/ IP20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
80 | Obudowa S6 N+PE z klapka /9/ IP20 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
81 | Rozdzielnia n/t 12mod. IP65 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
82 | Rozdzielnia n/t 24mod. IP65 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
83 | Rozdzielnia n/t 24mod. IP65 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
84 | Rozdzielnia n/t 8mod. IP65 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
85 | Rozdzielnia NEDBOX 2x12 drzwi białe plastik. | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
86 | Rozdzielnia NEDBOX 3x12 drzwi białe plastik. | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
87 | Rozdzielnia OTU 26x40 pusta | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
88 | Rozdzielnia OTU 40x50 fundament F40 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
89 | Rozdzielnia OTU 40x50 Pusta | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
90 | Rozdzielnia mobilna z zabezp. 40x60 3P+Z+N32A x2, 3P+Z+N16A x2, 2P+Z x6, +licznik | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
91 | Rozdzielnia RN-12/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
92 | Rozdzielnia RN-24/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
93 | Rozdzielnia RN-36/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
94 | Rozdzielnia RN-4/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
95 | Rozdzielnia RN-6/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
96 | Rozdzielnia RN-8/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
97 | Szyna 1-fazowa 56-modułów 10mm2 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
98 | Szyna 3-fazowa 57-modułów 10mm2 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
99 | Wkładki
100 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 10A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
101 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 16A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
102 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 20A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
103 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 25A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
104 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 35A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
105 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 50A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
106 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 63A 500V | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
107 | Bezpiecznik szybki DIV BI-WTS 100A 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
108 | Główka bezpiecznika 63A | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
109 | Główka bezpiecznika KN D01 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
110 | Uchwyt do BM - uchwyt wyposażony w zaczepy do wkładek bezpiecznikowych klasy WT00, WT1 i WT2, izolacja: 1000V AC; 1500V DC | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
111 | Wkładka topikowa D01 GL/GG 6A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
112 | Wkładka topikowa D01 GL/GG 10A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
113 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 16A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
114 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 20A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
115 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 25A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
116 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 35A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
117 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 40A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
118 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 50A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
119 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 63A 400V AC | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
120 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 100A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
121 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 125A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
122 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 160A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
123 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 25A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
124 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 32A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
125 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 40A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
126 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 50A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
127 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 63A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
128 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 80A 500V | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
129 | Wkładka topikowa WT-1 200A gG 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
130 | Wkładka topikowa WT-1/g g 250A 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
131 | Wkładka topikowa WT-1C /125A gG 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
132 | Wkładka topikowa WT-1C 50A gG 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
133 | Wkładka topikowa WT-1C/ 100A gG 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
134 | Wkładka topikowa WT-1C/ gG 160A 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
135 | Wkładka topikowa WT-1C/80A gG 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
136 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 63 A 500V | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
137 | Rurki i peszle
138 | Rura RL 16 biała 3m /25/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
139 | Rura RL 18 biała 3m /25/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
140 | Rura RL 20 biała 3m /25/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
141 | Rura RL 22 biała 3m /20/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
142 | Rura RL-22 biała PCV 3m 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
143 | Rura RL 25 biała 3m /20/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
144 | Rura RL 28 biała 3m /15/ 750N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
145 | Rura RL 32 biała 3m /15/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
146 | Rura RL 37 biała 3m /10/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
147 | Rura RL 40 biała 3m /10/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
148 | Rura RL 47 biała 3m /7/ 750N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
149 | Rura RL 50 biała 3m /7/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
150 | Rura RL 63 biała 3m /7/ 320N | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
151 | Uchwyt zamkniety UZ16 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
152 | Uchwyt zamknięty UZ18 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
153 | Uchwyt zamknięty UZ20 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
154 | Uchwyt zamkniety UZ22 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
155 | Uchwyt zamknięty UZ25 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
156 | Uchwyt zamknięty UZ28 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
157 | Uchwyt zamknięty UZ32 /50/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
158 | Uchwyt zamkniety UZ37 /50/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
159 | Uchwyt zamknięty UZ40 /50/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
160 | Uchwyt zamkniety UZ47 /50/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
161 | Uchwyt zamkniety UZ50 /25/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
162 | Uchwyt zamkniety UZ63 /25/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
163 | Uchwyt otwarty U20 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
164 | Uchwyt zamykany U-37 biały | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
165 | Złączka karbowana ZCL 16 /400/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
166 | Złączka karbowana ZCL 18 /300/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
167 | Złączka karbowana ZCL 20 /250/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
168 | Złączka karbowana ZCL 22 /200/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
169 | Złączka ZCLF-22 złączka biała | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
170 | Złączka z karbem ZCLF 37 biała | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
171 | Złączka karbowana ZCL 25 /150/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
172 | Złączka karbowana ZCL 28 /125/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
173 | Złączka karbowana ZCL 32 /100/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
174 | Złączka karbowana ZCL 37 /75/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
175 | Złączka karbowana ZCL 40 /70/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
176 | Złączka karbowana ZCL 47 /50/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
177 | Złączka karbowana ZCL 50 /40/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
178 | Złączka karbowana ZCL 63 /20/ | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
179 | Peszle
180 | Rura karb. wzm. RKGS25 (18,3x25) 750N z pilotem | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
181 | Rura karb. wzm. RKGS32 (24,3x32) 750N z pilotem | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
182 | Rura karb. wzm. RKGS40 (32,4x40) 750N z pilotem | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
183 | Rura karb. wzm. RKGS50 (41,2x50) 750N z pilotem | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
184 | Rura osłonowa niebieska wąż - 40 | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
185 | Rura osłonowa niebieska wąż - 50 | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
186 | Rura osłonowa DVR-75 niebieska | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
187 | Rura osłonowa DVR-110 niebieska | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
188 | Rura osłonowa DVR-160 niebieska | 1 mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
189 | Baterie
190 | Bateria ALKALICZNA AA LR6 AA1.5V - LR6, (4 szt). | 1op. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
191 | Bateria ALKALICZNA AAA LR3 1.5V (4szt.) | 1op. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
192 | Bateria ALKALICZNA LR14 (blister 4szt) | 1op. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
193 | Bateria ALKALICZNA LR20 1,5V (2szt) | 1op. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
194 | Bateria ALKALICZNA 6LR62 9V | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
195 | Bateria GP A23 12V | 1op. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
196 | Bateria HIGH VOLTAGE A23 12V | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
197 | Bateria litowa DL2032 3V lub równoważna | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
198 | Bateria LR 44 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
199 | Bateria 8LR932 E23A 12V lub równoważna | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
200 | Bateria CR2032 3V | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
201 | Bateria CR2025 3V | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
202 | Bateria CR2016 3V | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
203 | Akumulator AA 2600mAH | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
204 | Akumulator AAA 800mAh | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
205 | Akumulator AGM 12V 7Ah | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
206 | Akumulator AGM 12V 17-18Ah | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
207 | Akumulator AGM 5Ah | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
208 | Gniazda / wtyczki przemysłowe
209 | Gniazdo stałe 3x16A IP44 /10 jednofazowe | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
210 | Gniazdo stałe 3x32A IP44 /10 jednofazowe | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
211 | Gniazdo stałe 5x16A IP44 /10 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
212 | Gniazdo stałe 5x32A IP44 /10 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
213 | Gniazdo stałe 63A 3P+N+Z IP67 TAREL | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
214 | Gniazdo przenośne 3P+N+Z 16A IP44 PCE | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
215 | Gniazdo przenośne 3P+N+Z 32A IP44 PCE | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
216 | Gniazdo siłowe podtynkowe 32A 5P skośne IP44 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
217 | Gniazdo siłowe podtynkowe 16A 5P skośne IP44 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
218 | Wtyczka 3x16A IP44 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
219 | Wtyczka 3x32A IP44 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
220 | Wtyczka 5x16A IP44 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
221 | Wtyczka 5x32A IP44 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
222 | Wtyczka 63A 3P+N+Z IP67 TAREL | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
223 | Zestaw instalacyjny 32A 3P+N+PE Gniazdo z wyłącznikiem L-0-P | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
224 | Zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE Gniazdo z wyłącznikiem L-0-P | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
225 | Zestaw instalacyjny ZI04\R211 32A 3P+N+PE 2x2P+PE wyłącznikiem 0-1 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
226 | Zestaw instalacyjny ZI05\R442 16A 3P+N+PE 2x2P+PE wyłącznikiem 0-1 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
227 | OSPRZĘT MODUŁOWY
228 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B6 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
229 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
230 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B16 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
231 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
232 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
233 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
234 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
235 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
236 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
237 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
238 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
239 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B6 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
240 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
241 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B16 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
242 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
243 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
244 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
245 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
246 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
247 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
248 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
249 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
250 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B 10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
251 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
252 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
253 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
254 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
255 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B63A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
256 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
257 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
258 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
259 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
260 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C63A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
261 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S 303 D16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
262 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 D25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
263 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 D32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
264 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
265 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
266 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 25 |  |  |  |  | TAK
267 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
268 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
269 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
270 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 25 |  |  |  |  | TAK
271 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
272 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 B6A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
273 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B10A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
274 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B16A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
275 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B20A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
276 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B25A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
277 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 C6A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
278 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C10A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
279 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C16A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
280 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C20A/30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
281 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C25A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
282 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 B6A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
283 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B10A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
284 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B16A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
285 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B20A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
286 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B25A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
287 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 C6A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
288 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C10A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
289 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C16A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
290 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C20A/30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
291 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C25A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
292 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C10A/30mA-AC lub równoważne | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
293 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C 16A/30mA AC lub równoważne | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
294 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C 20A/30mA AC lub równoważne | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
295 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C-25A/30mAAC lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
296 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C-32A/30mAAC lub równoważne | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
297 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C16A/300mA AC lub równoważne | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
298 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P314 C25A/300mA AC lub równoważne | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
299 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P314 C32A/300mA AC lub równoważne | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
300 | Rozłącznik instalacyjny FR301 40A lub równoważne | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
301 | Rozłącznik instalacyjny FR 301 100A lub równoważne | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
302 | Rozłącznik 3 bieg 40A FR 303 63A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
303 | Rozłącznik instalacyjny FR303 40A lub równoważne | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
304 | Rozłącznik instalacyjny FR 303 100A lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
305 | Rozłącznik 4 bieg 40A FR 304 40A lub równoważne | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
306 | Rozłącznik 4 bieg 40A FR 304 63A lub równoważne | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
307 | Rozłącznik instalacyjny FRX 303 63A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
308 | Rozłącznik instalacyjny FRX 303 100A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
309 | Rozłącznik instalacyjny FRX 304 63A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
310 | Rozłącznik instalacyjny FRX 304 100A lub równoważne | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
311 | Wyzwalacz wzrostowy do FRX lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
312 | Wyłącznik mocy 3P 125A 16kA DPX3 125 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
313 | Wyłącznik silnikowy M 250 0,63-1A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
314 | Wyłącznik silnikowy M250 1-1,6A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
315 | Wyłącznik Silnikowy M250 1,6-2,5A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
316 | Wyłącznik Silnikowy M250 2,5-4A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
317 | Wyłącznik Silnikowy M250 4-6,3A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
318 | Wyłącznik Silnikowy M250 6,3-10A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
319 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 1.0 - 1.6A lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
320 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 0.4 - 0.63A lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
321 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 0,63 - 1A lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
322 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 1,6 - 2,5A lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
323 | Wyłącznik silnikowy M250 1z/1r 2,5 - 4A lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
324 | Wyłącznik silnikowy M250 S 1z/1r 3P 4kW 10-16A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
325 | Styk pomocniczy PS M250 606794 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
326 | Wyłącznik silnikowy M250 1z/1r 10 - 16A | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
327 | Stycznik A9-30-01 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
328 | Stycznik B6-30-01 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
329 | Stycznik DILM9-10 230V | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
330 | Stycznik Lc1d18 lub równoważny | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
331 | Stycznik LC1D25P7 lub równoważny | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
332 | Stycznik LC1K09 lub równoważny | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
333 | Stycznik modułowy 20A 2Z 0R 230V AC | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
334 | Stycznik modułowy bez dźwig. SM 425 230-4Z 230V AC | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
335 | Stycznik Sirius 3r 3RT 1026-1A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
336 | Stycznik Sirius 3r 3RT 1034-1A lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
337 | Stycznik SM 340 230 4z | 1 szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
338 | Stycznik Sm 363 230 4z | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
339 | Stycznik Sm 400 24v 2z | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
340 | Stycznik SM 416 230 1z+1r | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
341 | Stycznik SM 425 230 2z | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
342 | Stycznik Sm 425 230 4r | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
343 | Stycznik Sm 425 230 4z | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
344 | Stycznik Z-SCH 230/25-40 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
345 | Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WT 230VAC lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
346 | Przekaźnik R R4-2014-23-5024-WT 24VAC lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
347 | Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WTLD 24VDC lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
348 | Przekaźnik R4-2014-23-1012-WT 12VDC lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
349 | Przekaźnik GZ4 Gniazdo montaż: DIN lub równoważne | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
350 | Przekaźnik czasowy RTx 410 24-230V | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
351 | Przekażnik przeciążeniowy 3RU1136-4FDO lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
352 | Przekażnik przeciążeniowy 3RU1126-4FDO lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
353 | Rozłącznik RBK-00 160A | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
354 | Rozłącznik RBK 1 250A | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
355 | Rozłącznik RBK 2 400A | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
356 | Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
357 | Przycisk modułowy 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
358 | Przycisk modułowy z lampką 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
359 | Ochronnik guard typ 275 T1 B+C jedno polowy lub równoważne | 1szt |  | 9 |  |  |  |  | TAK
360 | Ochronnik guard typ 275 B+C / 4bieg. lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
361 | Ochronnik przeciwprzepięciowy B+C SPC-S-20/280/4 | 1szt |  | 14 |  |  |  |  | TAK
362 | Ochronnik przeciwprzepięciowy SPC-S20/280/1 B+C | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
363 | Ochronnik B+C 275/12,5 F 4+0 4-polowy lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
364 | Ochronnik B+C 275/8U 1P | 1szt |  | 8 |  |  |  |  | TAK
365 | Puszki
366 | Puszka 60 płytka bez wkrętów | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
367 | Puszka 60 płytka z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
368 | Puszka pk-60 Lux p/t z wkrętem | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
369 | Puszka PK-60 P/T płytka do łączenia z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
370 | Puszka 60 modułowa płytka bez wkrętów | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
371 | Puszka 60 modułowa płytka z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
372 | Puszka 60 modułowa głęboka bez wkrętów | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
373 | Puszka 60 modułowa głęboka z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
374 | Puszka 2x60 z wkrętami | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
375 | Puszka 3x60 z wkrętami | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
376 | Puszka 4x60 z wkrętami | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
377 | Puszka 5x60 z wkrętami | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
378 | Puszka potrójna z wkrętami /10/ 3x60 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
379 | Puszka FI80 P/T | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
380 | Puszka g/k PK60 /50/ | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
381 | Puszka g/k PK2x60 /36 | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
382 | Puszka g/k PK3x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
383 | Puszka g/k PK4x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
384 | Puszka g/k PK5x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
385 | Puszka g/k PO70 /70/ | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
386 | Puszka głęboka Z 60DF | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
387 | Puszka krótka Z 70KF | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
388 | Puszka S 60KF podtynkowa | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
389 | Puszka S 60KFw podtynkowa z wkrętem | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
390 | Puszka Z 60KF podtynkowa | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
391 | Puszka Z 60KFw podtynkowa z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
392 | Puszka Z 60DFw głęboka z wkrętami | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
393 | Puszka S 60 DF w p/t do łączenia | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
394 | Puszka P 70 (050-3)(N) do płyt g -k | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
395 | Puszka podtynkowa 92x92x45 +/- 5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
396 | Puszka podtynkowa 96x126x60 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
397 | Puszka podtynkowa 126x126x68 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
398 | Puszka podtynkowa 126x156x68 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
399 | Puszka podtynkowa 156x156x68 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
400 | Puszka podtynkowa 156x196x68 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
401 | Puszka podtynkowa 196x196x68 +/-5% | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
402 | Puszka p/t 92x92x45 +/-5% | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
403 | Puszka p/t 153x98x70 +/-5% | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
404 | Puszka p/t 160x130x70 +/-5% | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
405 | Puszka P-2 pusta n/t IP44 | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
406 | Puszka P-2 pusta n/t IP44 | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
407 | Puszka n/t 100x100x50 z dławicami IP55 OLAN | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
408 | Puszka XBS 400C5 150x110x70mm | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
409 | Puszka n/t 80x80x40 IP44 z dławicami | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
410 | Puszka n/t 92x92 KLIK | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
411 | Puszka PK-4 n/t EP-LUX IP55 135x135x65 | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
412 | Puszka PLEXO 80x80x45 IP55 szara (7przepustów) | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
413 | Puszka 320x220x120 z dławicami S-BOX606 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
414 | Puszka POH-37 pusta | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
415 | Puszka PK-7 167x167x75 IP55 Pusta | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
416 | Dławica PG-21mm IP68 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
417 | Dławica PG-11mm IP68 lub równoważne | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
418 | Dławica PG-16mm IP68 lub równoważne | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
419 | Gniazda - wyłączniki
420 | Gniazdo podwójne 2x2P+Z n/t IP44 klapka dymna | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
421 | Gniazdo podwójne 2x2P+Z n/t IP44 białe hermetyczne klapka biała | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
422 | Gniazdo potrójne hermetyczne n/t IP44 białe klapka biała | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
423 | Gniazdo potrójne hermetyczne n/t IP44 białe klapka dymna | 1szt |  | 40 |  |  |  |  | TAK
424 | Łącznik 1-biegunowy WNT-100C IP44 biały lub równoważne | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
425 | Łącznik świecznik. WNT-500C IP44 biały lub równoważne | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
426 | Łącznik n/t krzyżowy H IP44 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
427 | Łącznik przycisk podśw. światło biały IP44 n/t | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
428 | Łącznik schodowy IP44 kremowy LIP-6000F | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
429 | Gniazdo XBS1-fazowe na szynęTH-35 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
430 | Gniazdo na szynę G380 lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
431 | Taśmy izolacyjne
432 | Taśma 20/19 czarna izolacyjna | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
433 | Taśma 20/19 niebieska izolacyjna | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
434 | Taśma 20/19 żółto-zielona izolacyjna | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
435 | Taśma AR19/20 mix kolorów (10szt) | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
436 | Taśma izolacyjna 3m temflex 1500 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
437 | Taśma dwustronna 3m 9088 5m | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
438 | Taśma izolacyjna 3M 1500 mix kolorów (10szt) | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
439 | KANAŁY i LISTWY
440 | korytko kablowe białe 30x30 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
441 | korytka kablowe białe 18x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
442 | korytka kablowe białe 60x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
443 | korytka kablowe białe 25x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
444 | korytka kablowe białe15x25 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
445 | korytka kablowe białe 16x16 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
446 | Kanał kablowy 11x20 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
447 | Narożnik wew.biały NW 11x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
448 | Narożnik zew. Biały NZ 11x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
449 | Łącznik kątowy biały LK 11x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
450 | Zakończenie białe ZK 11x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
451 | Kanał kablowy 15x17 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
452 | Narożnik wew.biały NW 15x17 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
453 | Narożnik zewn. Biały NZ 15x17 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
454 | Łącznik kątowy biały LK 15x17 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
455 | Zakończenie białe ZK 15x17 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
456 | Kanał kablowy 15x25 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
457 | Narożnik wew.biały NW 15x25 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
458 | Narożnik zewn.biały NZ 15x25 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
459 | Łącznik kątowy biały LK 15x25 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
460 | Zakończenie białe ZK 15x25 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
461 | Kanał kablowy 15x32 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
462 | Narożnik wewn.biały NW 15x32 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
463 | Narożnik zewn.biały NZ 15x32 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
464 | Łącznik kątowy LK 15x32 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
465 | Zakończenie białe ZK 15x32 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
466 | Kanał kablowy 18/20 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
467 | Narożnik biały NW 18x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
468 | Narożnik biały NZ 18x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
469 | Łącznik kątowy biały LK 18x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
470 | Zakończenie biały ZK 18x20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
471 | Kanał kablowy 18x50 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
472 | Narożnik zewn.biały NZ 18x50 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
473 | Narożnik wewn.biały NW18x50 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
474 | Łącznik kątowy biały LK 18x50 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
475 | Zakończenie białe ZK 18x50 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
476 | Kanał 18x50.2 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
477 | Kanał 18x50.3 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
478 | Kanał 25x40 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
479 | Narożnik wewn.biały NW 25x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
480 | Narożnik zewn.biały NZ 25x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
481 | Łącznik kątowy biały LK 25x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
482 | Zakończenie białe ZK 25x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
483 | Kanał kablowy 40x40 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
484 | Narożnik wewn.biały NW 40x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
485 | Narożnik zewn.biały NZ 40x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
486 | Łącznik kątowy biały LK 40x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
487 | Zakończenie białe ZK 40x40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
488 | Kanał kablowy 40x60 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
489 | Narożnik wewn.biały NW 40x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
490 | Narożnik zewn.biały NZ 40x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
491 | Łącznik kątowy biały LK 40x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
492 | Zakończenie białe ZK 40x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
493 | Kanał kablowy 40x90 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
494 | Narożnik wewn.biały NW 40x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
495 | Narożnik zewn.biały NZ 40x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
496 | Łącznik kątowy biały LK 40x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
497 | Zakończenie białe ZK 40x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
498 | Kanał kablowy 60x60 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
499 | Zakończenie białe ZK 60x60 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
500 | Kanał kablowy 60x90 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
501 | Narożnik wewn.biały NW 60x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
502 | Narożnik zewn.biały NZ 60x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
503 | Łącznik kątowy LK 60x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
504 | Zakończenie biały ZK 60x90 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
505 | Kanał kablowy 60x110 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
506 | Narożnik wewn.biały NW 60x110 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
507 | Narożnik zewn.biały NZ 60x110 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
508 | Łącznik kątowy biały LK 60x110 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
509 | Zakończenie biały ZK 60x110 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
510 | Kanał kablowy 60x130 biały | 1mb |  | 10 |  |  |  |  | TAK
511 | Narożnik wewn.biały NW 60x130 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
512 | Narożnik zewn.biały NZ 60x130 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
513 | Łącznik kątowy biały ŁK 60x130 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
514 | Zakończenie biały ZK 60x130 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
515 | OSPRZĘT MODUŁOWY
516 | Wyłącznik nadprądowy HN-B6 1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
517 | Wyłącznik nadmiarowy HN-B10 1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
518 | Wyłącznik nadprądowy HN-B16/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 48 |  |  |  |  | TAK
519 | Wyłącznik nadprądowy HN-B20/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
520 | Wyłącznik nadprądowy HN-B25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
521 | Wyłącznik nadprądowy HN-C2/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
522 | Wyłącznik nadprądowy HN-C4/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
523 | Wyłącznik nadprądowy HN-C6/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
524 | Wyłącznik nadprądowy HN-C10/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
525 | Wyłącznik nadprądowy HN-C16/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
526 | Wyłącznik nadprądowy HN-C20/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
527 | Wyłącznik nadprądowy HN-C25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 36 |  |  |  |  | TAK
528 | Wyłącznik nadprądowy HN-C32/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 24 |  |  |  |  | TAK
529 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-D25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
530 | Wyłącznik nadprądowy CLS-C2/2 2P C2A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
531 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
532 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
533 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
534 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
535 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B32/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
536 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C40 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
537 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C4 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
538 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C2 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
539 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-B6 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
540 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C6/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
541 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C10/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
542 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C16/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
543 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C20/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
544 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C25/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
545 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C32/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
546 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-D40/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
547 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 AC 2P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
548 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003 AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
549 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 AC 4P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
550 | Wyłącznik różnicowoprądowy. CFI6-40/4/003 AC 4P 40A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
551 | Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM-40/4/003-G 4P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
552 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/B/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
553 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 A 2P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
554 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003 A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
555 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 A 4P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
556 | Wyłącznik różnicowoprądowy. CFI6-40/4/003 A 4P 40A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
557 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/B/30mA A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
558 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/C/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
559 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/C/30mA A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
560 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-25A/1N/C/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
561 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-2,5 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
562 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-4 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
563 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
564 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-10 lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
565 | Styk pomocniczy z-ahk (NO+NC) lub równoważne | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
566 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-25/1 lub równoważne | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
567 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-25/3 lub równoważne | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
568 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/1 lub równoważne | 1szt |  | 12 |  |  |  |  | TAK
569 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/3 lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
570 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/4 lub równoważne | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
571 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 lub równoważne | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
572 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 lub równoważne | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
573 | Przekaźnik instalacyjny Z-R230/SS | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
574 | Przekaźnik instalacyjny Z-R230/S | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
575 | Obudowa M22-I1 1-otworowa | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
576 | Obudowa M22-I2 2-otworowa | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
577 | Obudowa M22-I2 3-otworowa | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
578 | Obudowa M22-I4 4-otworowa | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
579 | Przekażnik przeciążeniowy ZE-1.0 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
580 | Przekażnik przeciążeniowy ZE-4 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
581 | Przekażnik przeciążeniowy ZE-6 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
582 | Przekażnik przeciążeniowy ZE-9 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
583 | Główka lampki M22-L-W | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
584 | Główka lampki M22-L-R | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
585 | Główka lampki M22-L-G | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
586 | Przełącznik m22-wrk/k10 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
587 | Przełącznik m22-wrk3/k20 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
588 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-G | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
589 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-W | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
590 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-R | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
591 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-B | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
592 | Element z diodą LED M22-LED230-G | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
593 | Element z diodą LED M22-LED230-R | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
594 | Element z diodą LED M22-LED230-W | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
595 | Element z diodą LED M22-LED230-B | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
596 | Łącznik mocujący M22-A | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
597 | Przycisk kryty podś. BSPCzerw.1ZW1rz Pierścień niklowany ST22-AKLC-11-230-BA9s | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
598 | Lampka LK-712G zielona | 1szt |  | 6 |  |  |  |  | TAK
599 | Lampka LK-712R sygnalizacyjna czerwona | 1szt |  | 6 |  |  |  |  | TAK
600 | Lampka L301 czerwona 230V | 1szt |  | 6 |  |  |  |  | TAK
601 | Lampka L316 sygnalizacyjna pomarańczowa | 1szt |  | 6 |  |  |  |  | TAK
602 | Lampka LK-713G kontrolna 3-faz zielona | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
603 | Kontrolka LED BA9S,230V czerwona | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
604 | kontrolka LED BA9S,230V zielona | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
605 | Lampka Kontrolka tablicowa LED 230V Średnica otworu pod kontrolkę 10 mm czerwona zielona | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
606 | Lampka Kontrolka tablicowa LED 230V Średnica otworu pod kontrolkę 12 mm czerwona zielona | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
607 | Przycisk modułowy 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
608 | Przycisk modułowy z lampką 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
609 | Licznik energii elektrycznej 1-fazowy LE-01D | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
610 | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy LE-03D | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
611 | Przekaźnik bistabilny 1bieg PB 401 16A/250V | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
612 | Przekaźnik bistabilny 4bieg PB404 16A/250V | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
613 | Przekażnik Bistabilny BiS-411 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
614 | Przekażnik Bistabilny BiS-402 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
615 | Czujnik zaniku Fazy CZF-331 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
616 | Regulator temperatury 4-30st RT-820 | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
617 | Automat schodowy AS-112 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
618 | Automat zmierzchowy AWZ 16A IP65 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
619 | Automat zmierzchowy AZ -B 16A z sondą zew. | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
620 | Łącznik krzywkowy w obudowie Łk63-2.8211/OB2 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
621 | Łącznik krzywkowy w obudowie ŁK25R 3.8210/OB2 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
622 | Łącznik krzywkowy w obudowie Łk25R 2.8211/OB2 3F/0-1/ | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
623 | Łącznik krzywkowy ŁK 16A 2.8211 za tablicowy. | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
624 | Programator cyfrowy astronomiczny PCZ-524 2 kanałowy | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
625 | Programator cyfrowy Metron PCm.05 1K 230 | 1szt |  | 6 |  |  |  |  | TAK
626 | WTYCZKI I GNIAZDA
627 | Gniazdo przenośne z uziemieniem 5x 230 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
628 | Gniazdo przenośne z wyłącznikiem 5x 230 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
629 | Gniazdo gumowane 230V IP-44 + wtyczka (komplet) | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
630 | Wtyczka z uziemieniem 16A standard | 1szt |  | 250 |  |  |  |  | TAK
631 | Wtyczka z uziemieniem kątowa UNISCHUKO | 1szt |  | 250 |  |  |  |  | TAK
632 | Gniazdo XBS1-fazowe na szynęTH-35 | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
633 | OPASKI
634 | Opaska 100x2,5 biała (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
635 | Opaska 290x3,6 biała (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
636 | Opaska 250x4,8 nylonowa biała (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
637 | Opaska CT300-3,6 (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
638 | Opaska CT300x4,8 biała (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
639 | Opaska kablowa CT 200-2,5 bezbarwna (100szt) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
640 | Opaska kablowa CT 250-4,8 bezbarwna (100szt) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
641 | Opaska kablowa CT 370-4,8 bezbarwna (100szt) | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
642 | Opaska kablowa CT 430-4,8 bezbarwna (op.100szt) | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
643 | Opaski 160/2,5 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
644 | Opaski 160/2,5 czarne (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
645 | Opaski 200/2,5 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
646 | Opaski 200/2,5 czarne (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
647 | Opaski 200/3,6 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
648 | Opaski 200/3,6 czarne (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
649 | Opaski 250/4,8 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
650 | Opaski 250/4,8 czarne (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
651 | Opaski 300/4,8 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
652 | Opaski 300/4,8 czarne (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
653 | Opaski BM 250/4,8 białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
654 | Opaski zaciskowe 120x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
655 | Opaski zaciskowe 140x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
656 | Opaski zaciskowe 150x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
657 | Opaski zaciskowe 180x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
658 | Uchwyty do przewodów
659 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 3 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
660 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 4 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
661 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 5 (100 szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
662 | Uchwyt kablowy okrągły FlOP 6 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
663 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP7 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
664 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP8 (100 szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
665 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP10 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
666 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP12 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
667 | Uchwyt kablowy płaski FLOP10/6 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
668 | Uchwyt kablowy płaski FLOP13/7 (100szt w op) | 1op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
669 | Uchwyt paskowy 8 | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
670 | Uchwyt paskowy 10 | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
671 | Kontakt Basic lub kompatybilne z nimi lub równoważne
672 | Mechanizm gniazda 2P+Z Classic GZ1M lub równoważne | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
673 | Mechanizm łącznik schodowego W6M /11 | 1szt |  | 70 |  |  |  |  | TAK
674 | Mechanizm łącznika schodowego podwójnego | 1szt |  | 70 |  |  |  |  | TAK
675 | Mechanizm Wyłącznik pojedynczy MW1/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
676 | Mechanizm Wyłącznik świecznikowy MW5/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
677 | Ramka 1-krotna biała MR1/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
678 | Ramka 2-krotna biała MR2/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
679 | Ramka 3-krotna biała MR3/11 | 1szt |  | 200 |  |  |  |  | TAK
680 | Klawisz łączn.W1 Classic MKW 1/11 lub równoważne | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
681 | Klawisz do łącznik świecznik. MKW 5/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
682 | Ramka 4-krotna biała MR4/11 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
683 | Gniazdo 2x2P+Z 230V IP20 białe | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
684 | Pokrywa gniazda 2P+Z IP44 z klapką MGZ1BP/11 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
685 | Pokrywa gniazda 2P+Z biały Classic MGZ1P/11 lub równoważne | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
686 | Przycisk światło BIAŁY komplet | 1szt |  | 20 |  |  |  |  | TAK
687 | Osprzęt 45x45
688 | Gniazdo 2P+Z białe mod.45x45 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
689 | Gniazdo 2P+Z czerw. z blokadą mod. 45x45 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
690 | Gniazdo 2x2P+Z bez blokady (białe podwójne) | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
691 | Zestaw n/t kpl 45x45 2m | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
692 | Zestaw n/t kpl 45x45 4m | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
693 | Zestaw n/t kpl 45x45 6m | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
694 | Gniazdo komputerowe 45x45 1xRj45 kat.6 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
695 | Gniazdo komputerowe 45x45 2xRj45 kat.6 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
696 | Gniazdo 2x2P+Z 230V IP20 czerwone 45x45 | 1szt |  | 2 |  |  |  |  | TAK
697 | Złączki
698 | Listwa zaciskowa 12-tor 2,5mm2 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
699 | Listwa zaciskowa 12-tor 4mm2 /10 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
700 | Listwa zaciskowa 12-tor 6mm2 /10 | 1szt |  | 100 |  |  |  |  | TAK
701 | Listwa zaciskowa 12-tor 10mm2 /10 | 1szt |  | 50 |  |  |  |  | TAK
702 | Listwa zaciskowa 12-tor 16mm2 /10 | 1szt |  | 30 |  |  |  |  | TAK
703 | Listwa zaciskowa 7 na szynę zielona | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
704 | Listwa zaciskowa 7 na szynę niebieska | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
705 | Listwa zaciskowa 7 na szynę żółta | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
706 | Listwa zaciskowa 7 na szynę szara | 1szt |  | 15 |  |  |  |  | TAK
707 | Złączka szynowa niebieska ZSG 1-2,5 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
708 | Złączka szynowa czerwonaZSG 1-2,5 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
709 | Złączka szynoważółtaZSG 1-2,5 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
710 | Złączka szynowa szara ZSG 1-4 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
711 | Złączka gwintowana niebieskaZSG 1-6 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
712 | Złączka gwintowana na szynę żółto –ziel.ZSO 1-6 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
713 | Zacisk AKU120/10 70-185mm2 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
714 | Zacisk AKU16/10 1,5-16mm2 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
715 | Zacisk na szynę 5mm 4-35mm2 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
716 | Zacisk na szynę 5mm 16-70mm2 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
717 | Zacisk na szynę 5mm 16-120mm2 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
718 | Złączka Wago 2x2,5 do drutu | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
719 | Złączka Wago 3x2,5 do drutu | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
720 | Złączka Wago 4x2,5 do drutu | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
721 | Złączka Wago 5x2,5 do drutu | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
722 | Złączka Wago 8x2,5 do drutu | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
723 | Złączka Wago 2x2,5 do linki | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
724 | Złączka Wago 3x2,5 do linki | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
725 | Złączka Wago 5x2,5 do linki | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
726 | Końcówki
727 | Końcówka tulejkowa TE 0,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
728 | Końcówka tulejkowa TE 0,75-8 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
729 | Końcówka tulejkowa TE 1-8 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
730 | Końcówka tulejkowa TE 1,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
731 | Końcówka tulejkowa TE 2,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
732 | Końcówka tulejkowa TE 4-12 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
733 | Końcówka tulejkowa TE 6-12 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
734 | Końcówka tulejkowa TE 10-12 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
735 | Końcówka tulejkowa TE 16-12 końc. z izolacją /100 | 1 op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
736 | Końcówka tulejkowa TE 25-18 końc. z izolacją /50 | 1 op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
737 | Końcówka tulejkowa TE 35-16 końc. z izolacją /50 | 1 op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
738 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/8 z izolacją | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
739 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 z izolacją | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
740 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 z izolacją | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
741 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 z izolacją | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
742 | Końcówka tulejka izol. 0,5/8 /100/ | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
743 | Końcówka tulejkowa TV 0,5-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
744 | Końcówka tulejkowa TV 0,75-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
745 | Końcówka tulejkowa TV 1-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
746 | Końcówka tulejkowa TV 1,5-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
747 | Końcówka tulejkowa TV 2,5-10 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
748 | Końcówka tulejkowa TV 4-12 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
749 | Końcówka tulejkowa TV 6-14 końc. podwójne z izolacją /100 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
750 | Końcówka tuleja podw. HI 2x6/12 | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
751 | Końcówka widełkowa 1,5-2,5 M6 izol. | 1 op |  | 10 |  |  |  |  | TAK
752 | Końcówki miedziane
753 | Końcówka miedziana 150/12 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
754 | Końcówka miedziana CU/SN 50/8 | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
755 | Końcówka miedziana K-10/8 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
756 | Końcówka miedziana K-16/8 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
757 | Końcówka miedziana K-25/8 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
758 | Końcówka miedziana K-6/5 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
759 | Końcówka miedziana KCS 10-120 (10sz) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
760 | Końcówka miedziana KCS 10-16 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
761 | Końcówka miedziana KCS 10-25 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
762 | Końcówka miedziana KCS 10-35 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
763 | Końcówka miedziana KCS 10-50 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
764 | Końcówka miedziana KCS 10-70 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
765 | Końcówka miedziana KCS 10-95 (10szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
766 | Końcówka miedziana KCS 12-95 (10szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
767 | Końcówka miedziana KCS 5-6 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
768 | Końcówka miedziana KCS 6-10 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
769 | Końcówka miedziana KCS 8-10 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
770 | Końcówka miedziana KCS 8-16 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
771 | Końcówka miedziana KCS 8-25 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
772 | Końcówka miedziana KCS 8-35 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
773 | Końcówka oczkowa KOI 6/6 | 1 op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
774 | Końcówka oczkowa KOI-2,5/6 | 1 op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
775 | Złączka miedziana KLD 10 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
776 | Złączka miedziana KLD 16 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
777 | Złączka miedziana KLD 2,5 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
778 | Złączka miedziana KLD 25 (20szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
779 | Złączka miedziana KLD 35 (10szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
780 | Złączka miedziana KLD 4 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
781 | Złączka miedziana KLD 50 (10szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
782 | Złączka miedziana KLD 6 (50szt) | 1 op |  | 2 |  |  |  |  | TAK
783 | Rurki termokurczliwe
784 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-C/1 czarna /100 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
785 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-M/1 mix /100 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
786 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-ZZT/1 ż-ziel /100 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
787 | Rurki termokurczliwe RTC 4,8-2,4-C/1 czarna /40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
788 | Rurki termokurczliwe RTC 4,8-2,4-M/1 mix /40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
789 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-C/1 czarna /40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
790 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-M/1 mix /40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
791 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-ZZT/1 ż-ziel /40 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
792 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-C/1 czarna /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
793 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-M/1 mix /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
794 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-ZZT/1 ż-ziel /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
795 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-C/1 czarna /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
796 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-M/1 mix /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
797 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-ZZT/1 ż-ziel /20 | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
798 | Koszulka 6mm (200 szt) | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
799 | Rura termo 38/19 MIX | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
800 | Taśma Kablowa naturalna GT-530HD (100szt) | 1op |  | 5 |  |  |  |  | TAK
801 | Folia kablowa niebieska | 1mb |  | 100 |  |  |  |  | TAK
802 | Mufa kablowa dla Y(A)KY ZRM 1,5-10 uniwersalna. Kabel pięcioprzewodowy | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
803 | Wentylatory
804 | Wentylator kanałowy TD500/160 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
805 | Wentylator kanałowy TD160/100 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
806 | Wentylator kanałowy TD250/100 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
807 | Wentylator kanałowy TD350/125 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
808 | Wentylator ścienny biały D10D | 1szt |  | 10 |  |  |  |  | TAK
809 | Wentylator Sunon DP200A2123xst 120x120x38 230v | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
810 | Akcesoria elektryczne
811 | Fundament F100/200 200X200 5-7M | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
812 | SPOIWO LUTOWNICZE 50% /100gr | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
813 | Statyw do opraw halogenowych podwójny 2x500W | 1szt |  | 4 |  |  |  |  | TAK
814 | Słup oświetleniowy SO9/3/F250 (SO9/3/F25 0/01) | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
815 | Dzwonek bezprzewodowy BULIK DRS 982H + przycisk | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
816 | Grzejnik olejowy 1500W | 1szt |  | 3 |  |  |  |  | TAK
817 | Listwa gniazdowa Filtr Przeciwprzepięciowy 5x2p+z 3m | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
818 | Czujniki zaniku faz CZF-310 | 1szt |  | 1 |  |  |  |  | TAK
819 | Czujnik kolejności faz CKM-01 | 1szt |  | 5 |  |  |  |  | TAK
RAZEM