## Załącznik nr 1 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego

| Nr Sprawy: | SZP.250.45.2022 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................................................................

NIP/PESEL, KRS/CEiDG

..................................................................................................................................................................................................

Dokładny adres (siedziba Wykonawcy)

...............................................................................................................................................................................................

Telefon / e-mail

..............................................................................................................................................................................................

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy

..............................................................................................................................................................................................

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12-tu miesięcy.

Oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,

  - Kryterium  cena:

cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ................................................................................................................................................(netto) PLN (słownie: .....................................................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości .............................. PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie......................................................................................................................... złotych),

  - Kryterium Termin dostawy jednostkowej.

oferowany termin dostawy jednostkowej: …………… dni (maksymalnie 5 dni).

  - Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej,

  - Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

  - Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

  - Oświadczam, że

a)	 wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

b)	wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku.

  - Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp.

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

  - PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

  - Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

## Załącznik nr 2  do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

| Nr Sprawy: | SZP.250.45.2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca /Podmiot trzeci:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla SGGW przez okres 12-tu miesięcy”, prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

- 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy Pzp (wybrać właściwe, jeżeli ma zastosowanie, jeżeli podstawy wykluczenia nie mają zastosowania, należy pozostawić bez wypełnienia lub wykreślić cały punkt). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………..- formularz kalkulacji ceny ofertowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Nr Sprawy:    SZP.250.45.2022

Tab.1.

| Lp. | Nazwa materiału/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT zł | Wartość brutto w zł | Wymóg | Oferowany przez wykonawcę typ, nr katalogowy, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 |
| 2 | Kabel ziemny YAKY 4x150mm² | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 3 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x95mm² | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 4 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x10mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 5 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x16mm2 | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 6 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x2,5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 7 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x25mm2 | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 8 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x35mm2 | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 9 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x4mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 10 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x50mm2 | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 11 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x6mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 12 | Kabel ziemny YKY 0,6/1kV 5x70mm2 | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 13 | Przewód DY 0,75 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 14 | Przewód DY H07V-U 1,5mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 15 | Przewód DY H07V-U 10 mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 16 | Przewód DY H07V-U 2,5mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 17 | Przewód DY H07V-U 4mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 18 | Przewód DY H07V-U 6mm² (brąz;ż-ziel;niebieski;czarny;czerwony) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 19 | Przewód H05RN-F/OpD 3x2,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 20 | Przewód H05RN-F/OpD 5x10 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 21 | Przewód H05RN-F/OpD 5x16 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 22 | Przewód H05RN-F/OpD 5x2,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 23 | Przewód H05RN-F/OpD 5x4 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 24 | Przewód H05RN-F/OpD 5x6 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 25 | Przewód H05RR-F 3x1,5 mm² 450/750V w izolacji gumowej | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 26 | Przewód H07V-K LGY 1,5mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 27 | Przewód H07V-K LGY 1x10mm² czarny | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 28 | Przewód H07V-K LGY 1x4mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 29 | Przewód H07V-K LGY 1x6mm² (Czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 30 | Przewód H07V-K LGY 2,5mm² (czarny;ż-zielony;niebieski) | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 31 | Przewód instalacyjny YDY p 3x1,5 mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 32 | Przewód instalacyjny YDY p 4x1,5 mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 33 | Przewód instalacyjny YDY p 5x1,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 34 | Przewód instalacyjny YDY p. 2x1,5 mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 35 | Przewód instalacyjny YDYp 3x2,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 36 | Przewód instalacyjny YDYp 3x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 37 | Przewód instalacyjny YDYp 3x6mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 38 | Przewód instalacyjny YDYp 4x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 39 | Przewód instalacyjny YDYp 5x10mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 40 | Przewód instalacyjny YDYp 5x2,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 41 | Przewód instalacyjny YDYp 5x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 42 | Przewód instalacyjny YDYp 5x6 mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 43 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x1,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 44 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x2,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 45 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 46 | Przewód instalacyjny YDYżo 3x6mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 47 | Przewód instalacyjny YDYżo 4x1,5 mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 48 | Przewód instalacyjny YDYżo 4x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 49 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x1,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 50 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x10mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 51 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x2,5mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 52 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x4mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 53 | Przewód instalacyjny YDYżo 5x6mm² 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 54 | Przewód LgY 0,5 500V Biały | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 55 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x0,5 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 56 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x0,75 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 57 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 2x1 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 58 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x0,75 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 59 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x1 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 60 | Przewód okrągły OMY/H03VV-F 3x1,5 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 61 | Przewód okrągły OWY 3x2.5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 62 | Przewód okrągły OWY 4 x2.5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 63 | Przewód okrągły OWY 4x1.5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 64 | Przewód okrągły OWY 4x1mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 65 | Przewód okrągły OWY 4x4mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 66 | Przewód okrągły OWY 5x 2.5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 67 | Przewód okrągły OWY 5x1.5mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 68 | Przewód okrągły OWY 5x4 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 69 | Przewód okrągły OWY/H05VV-F 3x2,5 mm² | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 70 | Przewód pomiarowy Rj11/lsa | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 71 | Przewód YDYżo 3x1 450/750V | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 72 | Obudowy - Rozdzielnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Obudowa 18 mod n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 74 | Obudowa 24mod n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 75 | Obudowa 36mod n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 76 | Obudowa 4mod. n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 77 | Obudowa 8mod. n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 78 | Obudowa 12 mod n/t IP40 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 79 | Obudowa S4 z klapką /12/ IP20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 80 | Obudowa S6 N+PE z klapka /9/ IP20 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 81 | Rozdzielnia n/t 12mod. IP65 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 82 | Rozdzielnia n/t 24mod. IP65 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 83 | Rozdzielnia n/t 24mod. IP65 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 84 | Rozdzielnia n/t 8mod. IP65 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 85 | Rozdzielnia NEDBOX 2x12 drzwi białe plastik. | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 86 | Rozdzielnia NEDBOX 3x12 drzwi białe plastik. | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 87 | Rozdzielnia OTU 26x40 pusta | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 88 | Rozdzielnia OTU 40x50 fundament F40 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 89 | Rozdzielnia OTU 40x50 Pusta | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 90 | Rozdzielnia mobilna z zabezp. 40x60 3P+Z+N32A x2, 3P+Z+N16A x2, 2P+Z x6, +licznik | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 91 | Rozdzielnia RN-12/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 92 | Rozdzielnia RN-24/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 93 | Rozdzielnia RN-36/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 94 | Rozdzielnia RN-4/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 95 | Rozdzielnia RN-6/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 96 | Rozdzielnia RN-8/Z n/t drzwi transparentne IP40 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 97 | Szyna 1-fazowa 56-modułów 10mm2 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 98 | Szyna 3-fazowa 57-modułów 10mm2 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 99 | Wkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 10A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 101 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 16A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 102 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 20A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 103 | Bezpiecznik szybki DII/E27 BI-WTS 25A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 104 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 35A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 105 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 50A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 106 | Bezpiecznik szybki DIII/E33 BI-WTS 63A 500V | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 107 | Bezpiecznik szybki DIV BI-WTS 100A 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 108 | Główka bezpiecznika 63A | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 109 | Główka bezpiecznika KN D01 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 110 | Uchwyt do BM - uchwyt wyposażony w zaczepy do wkładek bezpiecznikowych klasy WT00, WT1 i WT2, izolacja: 1000V AC; 1500V DC | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 111 | Wkładka topikowa D01 GL/GG 6A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 112 | Wkładka topikowa D01 GL/GG 10A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 113 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 16A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 114 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 20A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 115 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 25A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 116 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 35A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 117 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 40A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 118 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 50A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 119 | Wkładka topikowa D02 GL/GG 63A 400V AC | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 120 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 100A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 121 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 125A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 122 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 160A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 123 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 25A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 124 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 32A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 125 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 40A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 126 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 50A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 127 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 63A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 128 | Wkładka topikowa WT-00C/ gG 80A 500V | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 129 | Wkładka topikowa WT-1 200A gG 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 130 | Wkładka topikowa WT-1/g g 250A 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 131 | Wkładka topikowa WT-1C /125A gG 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 132 | Wkładka topikowa WT-1C 50A gG 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 133 | Wkładka topikowa WT-1C/ 100A gG 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 134 | Wkładka topikowa WT-1C/ gG 160A 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 135 | Wkładka topikowa WT-1C/80A gG 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 136 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 63 A 500V | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 137 | Rurki i peszle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Rura RL 16 biała 3m /25/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 139 | Rura RL 18 biała 3m /25/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 140 | Rura RL 20 biała 3m /25/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 141 | Rura RL 22 biała 3m /20/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 142 | Rura RL-22 biała PCV 3m 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 143 | Rura RL 25 biała 3m /20/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 144 | Rura RL 28 biała 3m /15/ 750N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 145 | Rura RL 32 biała 3m /15/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 146 | Rura RL 37 biała 3m /10/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 147 | Rura RL 40 biała 3m /10/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 148 | Rura RL 47 biała 3m /7/ 750N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 149 | Rura RL 50 biała 3m /7/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 150 | Rura RL 63 biała 3m /7/ 320N | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 151 | Uchwyt zamkniety UZ16 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 152 | Uchwyt zamknięty UZ18 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 153 | Uchwyt zamknięty UZ20 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 154 | Uchwyt zamkniety UZ22 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 155 | Uchwyt zamknięty UZ25 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 156 | Uchwyt zamknięty UZ28 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 157 | Uchwyt zamknięty UZ32 /50/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 158 | Uchwyt zamkniety UZ37 /50/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 159 | Uchwyt zamknięty UZ40 /50/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 160 | Uchwyt zamkniety UZ47 /50/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 161 | Uchwyt zamkniety UZ50 /25/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 162 | Uchwyt zamkniety UZ63 /25/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 163 | Uchwyt otwarty U20 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 164 | Uchwyt zamykany U-37 biały | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 165 | Złączka karbowana ZCL 16 /400/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 166 | Złączka karbowana ZCL 18 /300/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 167 | Złączka karbowana ZCL 20 /250/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 168 | Złączka karbowana ZCL 22 /200/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 169 | Złączka ZCLF-22 złączka biała | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 170 | Złączka z karbem ZCLF 37 biała | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 171 | Złączka karbowana ZCL 25 /150/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 172 | Złączka karbowana ZCL 28 /125/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 173 | Złączka karbowana ZCL 32 /100/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 174 | Złączka karbowana ZCL 37 /75/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 175 | Złączka karbowana ZCL 40 /70/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 176 | Złączka karbowana ZCL 47 /50/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 177 | Złączka karbowana ZCL 50 /40/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 178 | Złączka karbowana ZCL 63 /20/ | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 179 | Peszle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Rura karb. wzm. RKGS25 (18,3x25) 750N z pilotem | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 181 | Rura karb. wzm. RKGS32 (24,3x32) 750N z pilotem | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 182 | Rura karb. wzm. RKGS40 (32,4x40) 750N z pilotem | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 183 | Rura karb. wzm. RKGS50 (41,2x50) 750N z pilotem | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 184 | Rura osłonowa niebieska wąż - 40 | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 185 | Rura osłonowa niebieska wąż - 50 | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 186 | Rura osłonowa DVR-75 niebieska | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 187 | Rura osłonowa DVR-110 niebieska | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 188 | Rura osłonowa DVR-160 niebieska | 1 mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 189 | Baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Bateria ALKALICZNA AA LR6 AA1.5V - LR6, (4 szt). | 1op. | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 191 | Bateria ALKALICZNA AAA LR3 1.5V (4szt.) | 1op. | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 192 | Bateria ALKALICZNA LR14 (blister 4szt) | 1op. | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 193 | Bateria ALKALICZNA LR20 1,5V (2szt) | 1op. | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 194 | Bateria ALKALICZNA 6LR62 9V | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 195 | Bateria GP A23 12V | 1op. | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 196 | Bateria HIGH VOLTAGE A23 12V | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 197 | Bateria litowa DL2032 3V lub równoważna | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 198 | Bateria LR 44 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 199 | Bateria 8LR932 E23A 12V lub równoważna | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 200 | Bateria CR2032 3V | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 201 | Bateria CR2025 3V | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 202 | Bateria CR2016 3V | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 203 | Akumulator AA 2600mAH | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 204 | Akumulator AAA 800mAh | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 205 | Akumulator AGM 12V 7Ah | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 206 | Akumulator AGM 12V 17-18Ah | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 207 | Akumulator AGM 5Ah | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 208 | Gniazda / wtyczki przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Gniazdo stałe 3x16A IP44 /10 jednofazowe | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 210 | Gniazdo stałe 3x32A IP44 /10 jednofazowe | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 211 | Gniazdo stałe 5x16A IP44 /10 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 212 | Gniazdo stałe 5x32A IP44 /10 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 213 | Gniazdo stałe 63A 3P+N+Z IP67 TAREL | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 214 | Gniazdo przenośne 3P+N+Z 16A IP44 PCE | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 215 | Gniazdo przenośne 3P+N+Z 32A IP44 PCE | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 216 | Gniazdo siłowe podtynkowe 32A 5P skośne IP44 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 217 | Gniazdo siłowe podtynkowe 16A 5P skośne IP44 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 218 | Wtyczka 3x16A IP44 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 219 | Wtyczka 3x32A IP44 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 220 | Wtyczka 5x16A IP44 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 221 | Wtyczka 5x32A IP44 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 222 | Wtyczka 63A 3P+N+Z IP67 TAREL | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 223 | Zestaw instalacyjny 32A 3P+N+PE Gniazdo z wyłącznikiem L-0-P | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 224 | Zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE Gniazdo z wyłącznikiem L-0-P | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 225 | Zestaw instalacyjny ZI04\R211 32A 3P+N+PE 2x2P+PE wyłącznikiem 0-1 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 226 | Zestaw instalacyjny ZI05\R442 16A 3P+N+PE 2x2P+PE wyłącznikiem 0-1 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 227 | OSPRZĘT MODUŁOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B6 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 229 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 230 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B16 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 231 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 232 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 233 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 234 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 235 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 236 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 237 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 238 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 239 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B6 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 240 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 241 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B16 A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 242 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 243 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 244 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 245 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 246 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 247 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 248 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 249 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S302 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 250 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B 10A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 251 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 252 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 253 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 254 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 255 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B63A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 256 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 257 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C20A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 258 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 259 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 260 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 C63A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 261 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S 303 D16A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 262 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 D25A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 263 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 D32A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 264 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 265 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 266 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 25 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 267 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA AC lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 268 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 269 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 270 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 25 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 271 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA A lub równoważne kompatybilny z osprzętem TX3 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 272 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 B6A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 273 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B10A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 274 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B16A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 275 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B20A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 276 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B25A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 277 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 C6A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 278 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C10A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 279 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C16A /30mA AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 280 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C20A/30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 281 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C25A /30mA-AC lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 282 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 B6A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 283 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B10A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 284 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B16A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 285 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B20A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 286 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 B25A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 287 | Wyłącznik różnicowo prądowy z nadmiarem P312 C6A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 288 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C10A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 289 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C16A /30mA A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 290 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C20A/30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 291 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P312 C25A /30mA-A lub równoważne kompatybilne z serią DX3 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 292 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C10A/30mA-AC lub równoważne | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 293 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C 16A/30mA AC lub równoważne | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 294 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C 20A/30mA AC lub równoważne | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 295 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C-25A/30mAAC lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 296 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C-32A/30mAAC lub równoważne | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 297 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P344 C16A/300mA AC lub równoważne | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 298 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P314 C25A/300mA AC lub równoważne | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 299 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z nadmiarem P314 C32A/300mA AC lub równoważne | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 300 | Rozłącznik instalacyjny FR301 40A lub równoważne | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 301 | Rozłącznik instalacyjny FR 301 100A lub równoważne | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 302 | Rozłącznik 3 bieg 40A FR 303 63A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 303 | Rozłącznik instalacyjny FR303 40A lub równoważne | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 304 | Rozłącznik instalacyjny FR 303 100A lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 305 | Rozłącznik 4 bieg 40A FR 304 40A lub równoważne | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 306 | Rozłącznik 4 bieg 40A FR 304 63A lub równoważne | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 307 | Rozłącznik instalacyjny FRX 303 63A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 308 | Rozłącznik instalacyjny FRX 303 100A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 309 | Rozłącznik instalacyjny FRX 304 63A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 310 | Rozłącznik instalacyjny FRX 304 100A lub równoważne | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 311 | Wyzwalacz wzrostowy do FRX lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 312 | Wyłącznik mocy 3P 125A 16kA DPX3 125 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 313 | Wyłącznik silnikowy M 250 0,63-1A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 314 | Wyłącznik silnikowy M250 1-1,6A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 315 | Wyłącznik Silnikowy M250 1,6-2,5A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 316 | Wyłącznik Silnikowy M250 2,5-4A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 317 | Wyłącznik Silnikowy M250 4-6,3A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 318 | Wyłącznik Silnikowy M250 6,3-10A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 319 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 1.0 - 1.6A lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 320 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 0.4 - 0.63A lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 321 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 0,63 - 1A lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 322 | Wyłącznik silnikowy M250 1r/1z 1,6 - 2,5A lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 323 | Wyłącznik silnikowy M250 1z/1r 2,5 - 4A lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 324 | Wyłącznik silnikowy M250 S 1z/1r 3P 4kW 10-16A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 325 | Styk pomocniczy PS M250 606794 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 326 | Wyłącznik silnikowy M250 1z/1r 10 - 16A | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 327 | Stycznik A9-30-01 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 328 | Stycznik B6-30-01 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 329 | Stycznik DILM9-10 230V | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 330 | Stycznik Lc1d18 lub równoważny | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 331 | Stycznik LC1D25P7 lub równoważny | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 332 | Stycznik LC1K09 lub równoważny | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 333 | Stycznik modułowy 20A 2Z 0R 230V AC | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 334 | Stycznik modułowy bez dźwig. SM 425 230-4Z 230V AC | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 335 | Stycznik Sirius 3r 3RT 1026-1A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 336 | Stycznik Sirius 3r 3RT 1034-1A lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 337 | Stycznik SM 340 230 4z | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 338 | Stycznik Sm 363 230 4z | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 339 | Stycznik Sm 400 24v 2z | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 340 | Stycznik SM 416 230 1z+1r | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 341 | Stycznik SM 425 230 2z | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 342 | Stycznik Sm 425 230 4r | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 343 | Stycznik Sm 425 230 4z | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 344 | Stycznik Z-SCH 230/25-40 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 345 | Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WT 230VAC lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 346 | Przekaźnik R R4-2014-23-5024-WT 24VAC lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 347 | Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WTLD 24VDC lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 348 | Przekaźnik R4-2014-23-1012-WT 12VDC lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 349 | Przekaźnik GZ4 Gniazdo montaż: DIN lub równoważne | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 350 | Przekaźnik czasowy RTx 410 24-230V | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 351 | Przekażnik przeciążeniowy 3RU1136-4FDO lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 352 | Przekażnik przeciążeniowy 3RU1126-4FDO lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 353 | Rozłącznik RBK-00 160A | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 354 | Rozłącznik RBK 1 250A | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 355 | Rozłącznik RBK 2 400A | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 356 | Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 357 | Przycisk modułowy 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 358 | Przycisk modułowy z lampką 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 359 | Ochronnik guard typ 275 T1 B+C jedno polowy lub równoważne | 1szt | 9 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 360 | Ochronnik guard typ 275 B+C / 4bieg. lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 361 | Ochronnik przeciwprzepięciowy B+C SPC-S-20/280/4 | 1szt | 14 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 362 | Ochronnik przeciwprzepięciowy SPC-S20/280/1 B+C | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 363 | Ochronnik B+C 275/12,5 F 4+0 4-polowy lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 364 | Ochronnik B+C 275/8U 1P | 1szt | 8 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 365 | Puszki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Puszka 60 płytka bez wkrętów | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 367 | Puszka 60 płytka z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 368 | Puszka pk-60 Lux p/t z wkrętem | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 369 | Puszka PK-60 P/T płytka do łączenia z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 370 | Puszka 60 modułowa płytka bez wkrętów | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 371 | Puszka 60 modułowa płytka z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 372 | Puszka 60 modułowa głęboka bez wkrętów | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 373 | Puszka 60 modułowa głęboka z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 374 | Puszka 2x60 z wkrętami | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 375 | Puszka 3x60 z wkrętami | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 376 | Puszka 4x60 z wkrętami | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 377 | Puszka 5x60 z wkrętami | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 378 | Puszka potrójna z wkrętami /10/ 3x60 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 379 | Puszka FI80 P/T | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 380 | Puszka g/k PK60 /50/ | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 381 | Puszka g/k PK2x60 /36 | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 382 | Puszka g/k PK3x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 383 | Puszka g/k PK4x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 384 | Puszka g/k PK5x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 385 | Puszka g/k PO70 /70/ | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 386 | Puszka głęboka Z 60DF | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 387 | Puszka krótka Z 70KF | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 388 | Puszka S 60KF podtynkowa | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 389 | Puszka S 60KFw podtynkowa z wkrętem | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 390 | Puszka Z 60KF podtynkowa | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 391 | Puszka Z 60KFw podtynkowa z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 392 | Puszka Z 60DFw głęboka z wkrętami | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 393 | Puszka S 60 DF w p/t do łączenia | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 394 | Puszka P 70 (050-3)(N) do płyt g -k | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 395 | Puszka podtynkowa 92x92x45 +/- 5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 396 | Puszka podtynkowa 96x126x60 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 397 | Puszka podtynkowa 126x126x68 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 398 | Puszka podtynkowa 126x156x68 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 399 | Puszka podtynkowa 156x156x68 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 400 | Puszka podtynkowa 156x196x68 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 401 | Puszka podtynkowa 196x196x68 +/-5% | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 402 | Puszka p/t 92x92x45 +/-5% | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 403 | Puszka p/t 153x98x70 +/-5% | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 404 | Puszka p/t 160x130x70 +/-5% | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 405 | Puszka P-2 pusta n/t IP44 | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 406 | Puszka P-2 pusta n/t IP44 | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 407 | Puszka n/t 100x100x50 z dławicami IP55 OLAN | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 408 | Puszka XBS 400C5 150x110x70mm | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 409 | Puszka n/t 80x80x40 IP44 z dławicami | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 410 | Puszka n/t 92x92 KLIK | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 411 | Puszka PK-4 n/t EP-LUX IP55 135x135x65 | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 412 | Puszka PLEXO 80x80x45 IP55 szara (7przepustów) | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 413 | Puszka 320x220x120 z dławicami S-BOX606 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 414 | Puszka POH-37 pusta | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 415 | Puszka PK-7 167x167x75 IP55 Pusta | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 416 | Dławica PG-21mm IP68 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 417 | Dławica PG-11mm IP68 lub równoważne | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 418 | Dławica PG-16mm IP68 lub równoważne | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 419 | Gniazda - wyłączniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Gniazdo podwójne 2x2P+Z n/t IP44 klapka dymna | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 421 | Gniazdo podwójne 2x2P+Z n/t IP44 białe hermetyczne klapka biała | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 422 | Gniazdo potrójne hermetyczne n/t IP44 białe klapka biała | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 423 | Gniazdo potrójne hermetyczne n/t IP44 białe klapka dymna | 1szt | 40 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 424 | Łącznik 1-biegunowy WNT-100C IP44 biały lub równoważne | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 425 | Łącznik świecznik. WNT-500C IP44 biały lub równoważne | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 426 | Łącznik n/t krzyżowy H IP44 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 427 | Łącznik przycisk podśw. światło biały IP44 n/t | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 428 | Łącznik schodowy IP44 kremowy LIP-6000F | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 429 | Gniazdo XBS1-fazowe na szynęTH-35 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 430 | Gniazdo na szynę G380 lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 431 | Taśmy izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Taśma 20/19 czarna izolacyjna | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 433 | Taśma 20/19 niebieska izolacyjna | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 434 | Taśma 20/19 żółto-zielona izolacyjna | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 435 | Taśma AR19/20 mix kolorów (10szt) | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 436 | Taśma izolacyjna 3m temflex 1500 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 437 | Taśma dwustronna 3m 9088 5m | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 438 | Taśma izolacyjna 3M 1500 mix kolorów (10szt) | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 439 | KANAŁY i LISTWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | korytko kablowe białe 30x30 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 441 | korytka kablowe białe 18x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 442 | korytka kablowe białe 60x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 443 | korytka kablowe białe 25x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 444 | korytka kablowe białe15x25 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 445 | korytka kablowe białe 16x16 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 446 | Kanał kablowy 11x20 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 447 | Narożnik wew.biały NW 11x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 448 | Narożnik zew. Biały NZ 11x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 449 | Łącznik kątowy biały LK 11x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 450 | Zakończenie białe ZK 11x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 451 | Kanał kablowy 15x17 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 452 | Narożnik wew.biały NW 15x17 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 453 | Narożnik zewn. Biały NZ 15x17 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 454 | Łącznik kątowy biały LK 15x17 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 455 | Zakończenie białe ZK 15x17 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 456 | Kanał kablowy 15x25 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 457 | Narożnik wew.biały NW 15x25 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 458 | Narożnik zewn.biały NZ 15x25 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 459 | Łącznik kątowy biały LK 15x25 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 460 | Zakończenie białe ZK 15x25 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 461 | Kanał kablowy 15x32 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 462 | Narożnik wewn.biały NW 15x32 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 463 | Narożnik zewn.biały NZ 15x32 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 464 | Łącznik kątowy LK 15x32 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 465 | Zakończenie białe ZK 15x32 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 466 | Kanał kablowy 18/20 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 467 | Narożnik biały NW 18x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 468 | Narożnik biały NZ 18x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 469 | Łącznik kątowy biały LK 18x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 470 | Zakończenie biały ZK 18x20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 471 | Kanał kablowy 18x50 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 472 | Narożnik zewn.biały NZ 18x50 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 473 | Narożnik wewn.biały NW18x50 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 474 | Łącznik kątowy biały LK 18x50 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 475 | Zakończenie białe ZK 18x50 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 476 | Kanał 18x50.2 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 477 | Kanał 18x50.3 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 478 | Kanał 25x40 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 479 | Narożnik wewn.biały NW 25x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 480 | Narożnik zewn.biały NZ 25x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 481 | Łącznik kątowy biały LK 25x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 482 | Zakończenie białe ZK 25x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 483 | Kanał kablowy 40x40 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 484 | Narożnik wewn.biały NW 40x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 485 | Narożnik zewn.biały NZ 40x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 486 | Łącznik kątowy biały LK 40x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 487 | Zakończenie białe ZK 40x40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 488 | Kanał kablowy 40x60 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 489 | Narożnik wewn.biały NW 40x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 490 | Narożnik zewn.biały NZ 40x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 491 | Łącznik kątowy biały LK 40x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 492 | Zakończenie białe ZK 40x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 493 | Kanał kablowy 40x90 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 494 | Narożnik wewn.biały NW 40x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 495 | Narożnik zewn.biały NZ 40x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 496 | Łącznik kątowy biały LK 40x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 497 | Zakończenie białe ZK 40x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 498 | Kanał kablowy 60x60 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 499 | Zakończenie białe ZK 60x60 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 500 | Kanał kablowy 60x90 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 501 | Narożnik wewn.biały NW 60x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 502 | Narożnik zewn.biały NZ 60x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 503 | Łącznik kątowy LK 60x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 504 | Zakończenie biały ZK 60x90 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 505 | Kanał kablowy 60x110 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 506 | Narożnik wewn.biały NW 60x110 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 507 | Narożnik zewn.biały NZ 60x110 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 508 | Łącznik kątowy biały LK 60x110 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 509 | Zakończenie biały ZK 60x110 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 510 | Kanał kablowy 60x130 biały | 1mb | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 511 | Narożnik wewn.biały NW 60x130 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 512 | Narożnik zewn.biały NZ 60x130 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 513 | Łącznik kątowy biały ŁK 60x130 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 514 | Zakończenie biały ZK 60x130 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 515 | OSPRZĘT MODUŁOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Wyłącznik nadprądowy HN-B6 1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 517 | Wyłącznik nadmiarowy HN-B10 1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 518 | Wyłącznik nadprądowy HN-B16/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 48 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 519 | Wyłącznik nadprądowy HN-B20/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 520 | Wyłącznik nadprądowy HN-B25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 521 | Wyłącznik nadprądowy HN-C2/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 522 | Wyłącznik nadprądowy HN-C4/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 523 | Wyłącznik nadprądowy HN-C6/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 524 | Wyłącznik nadprądowy HN-C10/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 525 | Wyłącznik nadprądowy HN-C16/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 526 | Wyłącznik nadprądowy HN-C20/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 527 | Wyłącznik nadprądowy HN-C25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 36 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 528 | Wyłącznik nadprądowy HN-C32/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 24 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 529 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-D25/1P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 530 | Wyłącznik nadprądowy CLS-C2/2 2P C2A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 531 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 532 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 533 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 534 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 535 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B32/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 536 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C40 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 537 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C4 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 538 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C2 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 539 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-B6 2P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 540 | Wyłącznik nadmiarowy CLS6-C6/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 541 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C10/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 542 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C16/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 543 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C20/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 544 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C25/3 3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 545 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C32/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 546 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-D40/3P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 547 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 AC 2P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 548 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003 AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 549 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 AC 4P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 550 | Wyłącznik różnicowoprądowy. CFI6-40/4/003 AC 4P 40A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 551 | Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM-40/4/003-G 4P lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 552 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/B/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 553 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 A 2P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 554 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003 A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 555 | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 A 4P 25A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 556 | Wyłącznik różnicowoprądowy. CFI6-40/4/003 A 4P 40A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 557 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/B/30mA A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 558 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/C/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 559 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-16A/1N/C/30mA A lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 560 | Wyłącznik różnic. nadprądowy CKN6-25A/1N/C/30mA AC lub równoważne kompatybilne z osprzętem Eaton | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 561 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-2,5 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 562 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-4 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 563 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 564 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-10 lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 565 | Styk pomocniczy z-ahk (NO+NC) lub równoważne | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 566 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-25/1 lub równoważne | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 567 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-25/3 lub równoważne | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 568 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/1 lub równoważne | 1szt | 12 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 569 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/3 lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 570 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-40/4 lub równoważne | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 571 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 lub równoważne | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 572 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 lub równoważne | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 573 | Przekaźnik instalacyjny Z-R230/SS | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 574 | Przekaźnik instalacyjny Z-R230/S | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 575 | Obudowa M22-I1 1-otworowa | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 576 | Obudowa M22-I2 2-otworowa | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 577 | Obudowa M22-I2 3-otworowa | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 578 | Obudowa M22-I4 4-otworowa | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 579 | Przekaźnik przeciążeniowy ZE-1.0 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 580 | Przekaźnik przeciążeniowy ZE-4 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 581 | Przekaźnik przeciążeniowy ZE-6 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 582 | Przekaźnik przeciążeniowy ZE-9 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 583 | Główka lampki M22-L-W | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 584 | Główka lampki M22-L-R | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 585 | Główka lampki M22-L-G | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 586 | Przełącznik m22-wrk/k10 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 587 | Przełącznik m22-wrk3/k20 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 588 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-G | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 589 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-W | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 590 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-R | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 591 | Lampka sygnalizacyjna M22-LEDC230-B | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 592 | Element z diodą LED M22-LED230-G | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 593 | Element z diodą LED M22-LED230-R | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 594 | Element z diodą LED M22-LED230-W | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 595 | Element z diodą LED M22-LED230-B | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 596 | Łącznik mocujący M22-A | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 597 | Przycisk kryty podś. BSPCzerw.1ZW1rz Pierścień niklowany ST22-AKLC-11-230-BA9s | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 598 | Lampka LK-712G zielona | 1szt | 6 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 599 | Lampka LK-712R sygnalizacyjna czerwona | 1szt | 6 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 600 | Lampka L301 czerwona 230V | 1szt | 6 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 601 | Lampka L316 sygnalizacyjna pomarańczowa | 1szt | 6 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 602 | Lampka LK-713G kontrolna 3-faz zielona | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 603 | Kontrolka LED BA9S,230V czerwona | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 604 | kontrolka LED BA9S,230V zielona | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 605 | Lampka Kontrolka tablicowa LED 230V Średnica otworu pod kontrolkę 10 mm czerwona zielona | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 606 | Lampka Kontrolka tablicowa LED 230V Średnica otworu pod kontrolkę 12 mm czerwona zielona | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 607 | Przycisk modułowy 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 608 | Przycisk modułowy z lampką 16A 1Z+1R, na szynę TH35 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 609 | Licznik energii elektrycznej 1-fazowy LE-01D | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 610 | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy LE-03D | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 611 | Przekaźnik bistabilny 1bieg PB 401 16A/250V | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 612 | Przekaźnik bistabilny 4bieg PB404 16A/250V | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 613 | Przekażnik Bistabilny BiS-411 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 614 | Przekażnik Bistabilny BiS-402 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 615 | Czujnik zaniku Fazy CZF-331 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 616 | Regulator temperatury 4-30st RT-820 | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 617 | Automat schodowy AS-112 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 618 | Automat zmierzchowy AWZ 16A IP65 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 619 | Automat zmierzchowy AZ -B 16A z sondą zew. | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 620 | Łącznik krzywkowy w obudowie Łk63-2.8211/OB2 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 621 | Łącznik krzywkowy w obudowie ŁK25R 3.8210/OB2 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 622 | Łącznik krzywkowy w obudowie Łk25R 2.8211/OB2 3F/0-1/ | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 623 | Łącznik krzywkowy ŁK 16A 2.8211 za tablicowy. | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 624 | Programator cyfrowy astronomiczny PCZ-524 2 kanałowy | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 625 | Programator cyfrowy Metron PCm.05 1K 230 | 1szt | 6 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 626 | WTYCZKI I GNIAZDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Gniazdo przenośne z uziemieniem 5x 230 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 628 | Gniazdo przenośne z wyłącznikiem 5x 230 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 629 | Gniazdo gumowane 230V IP-44 + wtyczka (komplet) | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 630 | Wtyczka z uziemieniem 16A standard | 1szt | 250 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 631 | Wtyczka z uziemieniem kątowa UNISCHUKO | 1szt | 250 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 632 | Gniazdo XBS1-fazowe na szynęTH-35 | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 633 | OPASKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Opaska 100x2,5 biała (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 635 | Opaska 290x3,6 biała (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 636 | Opaska 250x4,8 nylonowa biała (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 637 | Opaska CT300-3,6 (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 638 | Opaska CT300x4,8 biała (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 639 | Opaska kablowa CT 200-2,5 bezbarwna (100szt) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 640 | Opaska kablowa CT 250-4,8 bezbarwna (100szt) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 641 | Opaska kablowa CT 370-4,8 bezbarwna (100szt) | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 642 | Opaska kablowa CT 430-4,8 bezbarwna (op.100szt) | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 643 | Opaski 160/2,5 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 644 | Opaski 160/2,5 czarne (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 645 | Opaski 200/2,5 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 646 | Opaski 200/2,5 czarne (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 647 | Opaski 200/3,6 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 648 | Opaski 200/3,6 czarne (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 649 | Opaski 250/4,8 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 650 | Opaski 250/4,8 czarne (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 651 | Opaski 300/4,8 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 652 | Opaski 300/4,8 czarne (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 653 | Opaski BM 250/4,8 białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 654 | Opaski zaciskowe 120x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 655 | Opaski zaciskowe 140x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 656 | Opaski zaciskowe 150x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 657 | Opaski zaciskowe 180x2,5 mm czarne/białe (100szt.) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 658 | Uchwyty do przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 3 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 660 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 4 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 661 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP 5 (100 szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 662 | Uchwyt kablowy okrągły FlOP 6 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 663 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP7 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 664 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP8 (100 szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 665 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP10 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 666 | Uchwyt kablowy okrągły FLOP12 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 667 | Uchwyt kablowy płaski FLOP10/6 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 668 | Uchwyt kablowy płaski FLOP13/7 (100szt w op) | 1op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 669 | Uchwyt paskowy 8 | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 670 | Uchwyt paskowy 10 | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 671 | Kontakt Basic lub kompatybilne z nimi lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Mechanizm gniazda 2P+Z Classic GZ1M lub równoważne | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 673 | Mechanizm łącznik schodowego W6M /11 | 1szt | 70 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 674 | Mechanizm łącznika schodowego podwójnego | 1szt | 70 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 675 | Mechanizm Wyłącznik pojedynczy MW1/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 676 | Mechanizm Wyłącznik świecznikowy MW5/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 677 | Ramka 1-krotna biała MR1/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 678 | Ramka 2-krotna biała MR2/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 679 | Ramka 3-krotna biała MR3/11 | 1szt | 200 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 680 | Klawisz łączn.W1 Classic MKW 1/11 lub równoważne | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 681 | Klawisz do łącznik świecznik. MKW 5/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 682 | Ramka 4-krotna biała MR4/11 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 683 | Gniazdo 2x2P+Z 230V IP20 białe | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 684 | Pokrywa gniazda 2P+Z IP44 z klapką MGZ1BP/11 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 685 | Pokrywa gniazda 2P+Z biały Classic MGZ1P/11 lub równoważne | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 686 | Przycisk światło BIAŁY komplet | 1szt | 20 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 687 | Osprzęt 45x45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Gniazdo 2P+Z białe mod.45x45 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 689 | Gniazdo 2P+Z czerw. z blokadą mod. 45x45 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 690 | Gniazdo 2x2P+Z bez blokady (białe podwójne) | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 691 | Zestaw n/t kpl 45x45 2m | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 692 | Zestaw n/t kpl 45x45 4m | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 693 | Zestaw n/t kpl 45x45 6m | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 694 | Gniazdo komputerowe 45x45 1xRj45 kat.6 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 695 | Gniazdo komputerowe 45x45 2xRj45 kat.6 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 696 | Gniazdo 2x2P+Z 230V IP20 czerwone 45x45 | 1szt | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 697 | Złączki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Listwa zaciskowa 12-tor 2,5mm2 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 699 | Listwa zaciskowa 12-tor 4mm2 /10 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 700 | Listwa zaciskowa 12-tor 6mm2 /10 | 1szt | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 701 | Listwa zaciskowa 12-tor 10mm2 /10 | 1szt | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 702 | Listwa zaciskowa 12-tor 16mm2 /10 | 1szt | 30 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 703 | Listwa zaciskowa 7 na szynę zielona | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 704 | Listwa zaciskowa 7 na szynę niebieska | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 705 | Listwa zaciskowa 7 na szynę żółta | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 706 | Listwa zaciskowa 7 na szynę szara | 1szt | 15 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 707 | Złączka szynowa niebieska ZSG 1-2,5 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 708 | Złączka szynowa czerwonaZSG 1-2,5 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 709 | Złączka szynoważółtaZSG 1-2,5 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 710 | Złączka szynowa szara ZSG 1-4 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 711 | Złączka gwintowana niebieskaZSG 1-6 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 712 | Złączka gwintowana na szynę żółto –ziel.ZSO 1-6 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 713 | Zacisk AKU120/10 70-185mm2 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 714 | Zacisk AKU16/10 1,5-16mm2 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 715 | Zacisk na szynę 5mm 4-35mm2 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 716 | Zacisk na szynę 5mm 16-70mm2 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 717 | Zacisk na szynę 5mm 16-120mm2 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 718 | Złączka Wago 2x2,5 do drutu | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 719 | Złączka Wago 3x2,5 do drutu | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 720 | Złączka Wago 4x2,5 do drutu | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 721 | Złączka Wago 5x2,5 do drutu | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 722 | Złączka Wago 8x2,5 do drutu | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 723 | Złączka Wago 2x2,5 do linki | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 724 | Złączka Wago 3x2,5 do linki | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 725 | Złączka Wago 5x2,5 do linki | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 726 | Końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Końcówka tulejkowa TE 0,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 728 | Końcówka tulejkowa TE 0,75-8 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 729 | Końcówka tulejkowa TE 1-8 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 730 | Końcówka tulejkowa TE 1,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 731 | Końcówka tulejkowa TE 2,5-8 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 732 | Końcówka tulejkowa TE 4-12 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 733 | Końcówka tulejkowa TE 6-12 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 734 | Końcówka tulejkowa TE 10-12 końc. z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 735 | Końcówka tulejkowa TE 16-12 końc. z izolacją /100 | 1 op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 736 | Końcówka tulejkowa TE 25-18 końc. z izolacją /50 | 1 op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 737 | Końcówka tulejkowa TE 35-16 końc. z izolacją /50 | 1 op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 738 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/8 z izolacją | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 739 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 z izolacją | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 740 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 z izolacją | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 741 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 z izolacją | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 742 | Końcówka tulejka izol. 0,5/8 /100/ | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 743 | Końcówka tulejkowa TV 0,5-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 744 | Końcówka tulejkowa TV 0,75-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 745 | Końcówka tulejkowa TV 1-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 746 | Końcówka tulejkowa TV 1,5-8 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 747 | Końcówka tulejkowa TV 2,5-10 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 748 | Końcówka tulejkowa TV 4-12 końc. podwójna z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 749 | Końcówka tulejkowa TV 6-14 końc. podwójne z izolacją /100 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 750 | Końcówka tuleja podw. HI 2x6/12 | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 751 | Końcówka widełkowa 1,5-2,5 M6 izol. | 1 op | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 752 | Końcówki miedziane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Końcówka miedziana 150/12 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 754 | Końcówka miedziana CU/SN 50/8 | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 755 | Końcówka miedziana K-10/8 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 756 | Końcówka miedziana K-16/8 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 757 | Końcówka miedziana K-25/8 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 758 | Końcówka miedziana K-6/5 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 759 | Końcówka miedziana KCS 10-120 (10sz) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 760 | Końcówka miedziana KCS 10-16 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 761 | Końcówka miedziana KCS 10-25 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 762 | Końcówka miedziana KCS 10-35 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 763 | Końcówka miedziana KCS 10-50 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 764 | Końcówka miedziana KCS 10-70 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 765 | Końcówka miedziana KCS 10-95 (10szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 766 | Końcówka miedziana KCS 12-95 (10szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 767 | Końcówka miedziana KCS 5-6 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 768 | Końcówka miedziana KCS 6-10 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 769 | Końcówka miedziana KCS 8-10 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 770 | Końcówka miedziana KCS 8-16 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 771 | Końcówka miedziana KCS 8-25 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 772 | Końcówka miedziana KCS 8-35 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 773 | Końcówka oczkowa KOI 6/6 | 1 op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 774 | Końcówka oczkowa KOI-2,5/6 | 1 op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 775 | Złączka miedziana KLD 10 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 776 | Złączka miedziana KLD 16 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 777 | Złączka miedziana KLD 2,5 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 778 | Złączka miedziana KLD 25 (20szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 779 | Złączka miedziana KLD 35 (10szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 780 | Złączka miedziana KLD 4 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 781 | Złączka miedziana KLD 50 (10szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 782 | Złączka miedziana KLD 6 (50szt) | 1 op | 2 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 783 | Rurki termokurczliwe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-C/1 czarna /100 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 785 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-M/1 mix /100 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 786 | Rurki termokurczliwe RTC 3,2-1,6-ZZT/1 ż-ziel /100 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 787 | Rurki termokurczliwe RTC 4,8-2,4-C/1 czarna /40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 788 | Rurki termokurczliwe RTC 4,8-2,4-M/1 mix /40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 789 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-C/1 czarna /40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 790 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-M/1 mix /40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 791 | Rurki termokurczliwe RTC 6,4-3,2-ZZT/1 ż-ziel /40 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 792 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-C/1 czarna /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 793 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-M/1 mix /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 794 | Rurki termokurczliwe RTC 9,5-4,8-ZZT/1 ż-ziel /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 795 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-C/1 czarna /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 796 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-M/1 mix /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 797 | Rurki termokurczliwe RTC 12,7-6,4-ZZT/1 ż-ziel /20 | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 798 | Koszulka 6mm (200 szt) | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 799 | Rura termo 38/19 MIX | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 800 | Taśma Kablowa naturalna GT-530HD (100szt) | 1op | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 801 | Folia kablowa niebieska | 1mb | 100 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 802 | Mufa kablowa dla Y(A)KY ZRM 1,5-10 uniwersalna. Kabel pięcioprzewodowy | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 803 | Wentylatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Wentylator kanałowy TD500/160 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 805 | Wentylator kanałowy TD160/100 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 806 | Wentylator kanałowy TD250/100 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 807 | Wentylator kanałowy TD350/125 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 808 | Wentylator ścienny biały D10D | 1szt | 10 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 809 | Wentylator Sunon DP200A2123xst 120x120x38 230v | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 810 | Akcesoria elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Fundament F100/200 200X200 5-7M | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 812 | SPOIWO LUTOWNICZE 50% /100gr | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 813 | Statyw do opraw halogenowych podwójny 2x500W | 1szt | 4 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 814 | Słup oświetleniowy SO9/3/F250 (SO9/3/F25 0/01) | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 815 | Dzwonek bezprzewodowy BULIK DRS 982H + przycisk | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 816 | Grzejnik olejowy 1500W | 1szt | 3 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 817 | Listwa gniazdowa Filtr Przeciwprzepięciowy 5x2p+z 3m | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 818 | Czujniki zaniku faz CZF-310 | 1szt | 1 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 819 | Czujnik kolejności faz CKM-01 | 1szt | 5 |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ilekroć w zestawieniu Zamawiający wskazuje nazwy własne produktów lub producenta, działa w zamiarze przekazania jak najrzetelniejszego opisu parametrów wymaganych towarów. W tego typu przypadkach opisanie przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie za pomocą parametrów technicznych może nie dostarczyć Wykonawcy kompleksowej wiedzy na temat konkretnej pozycji. Dopuszcza się rozwiązania/produkty równoważne. Odpowiedzialność za udowodnienie równoważności oferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia użył nazw własnych oraz producentów niektórych artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz nazwy  producentów zostały podane ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia  wymogi co do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji oraz modernizacji istniejących instalacji elektrycznych, a także wykonywania nowych instalacji.

W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. (Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego). Wymagane jest, aby materiały odpowiadały obowiązującym normom PN, EN oraz posiadały wymagane przepisami atesty właściwe dla tych materiałów.

Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów  produktów oryginalnych m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów.

Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów elektrycznych została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również formularz rzeczowo cenowy Wykonawcy.

Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczanie materiałów elektrycznych za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach; winien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.