Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

z dnia 04.10.2022 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie instalacji układu regulacji i układu sterowani wraz z parametryzacją przepływów

Zakres usługi:

- Montaż wyposażenia kontrolno-pomiarowego do analizy układu hydraulicznego zgodnie ze schematem (Zał. 1)

Specyfikacja:

Przepływomierze elektromagnetyczny MIM Kobold przyłącze -G1’,

Wyjście: 2x analog 0-10VDC, impulsy, częstotliwość, alarm lub IO-Link

Wejście: 1x wejście sterujące

Opcje/Właściwości: zintegrowany czujnik PT1000, funkcja dozowania, obrotowy wyświetlacz TFT, dwukierunkowy pomiar, częściowy- i całkowity licznik, wykonanie ze stali kwasoodpornej

Czujniki temperatury PT1000 w układzie 4 przewodowym zamontowane w kapilarach pomiarowych