## OPZ i kalkulacja ceny ofertowej
Załącznik nr 1 do umowy……….- Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
NR SPRAWY: SZP.250.51.2022
Sukcesywna dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów
LP | Typ filtra | Wymiar | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość Vat w zł. | Wartość brutto w zł. | Oferowany przez wykonawcę producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Filtr absolutny
(obudowa - MDF)
1. | HEPA-H13 | 305x610x80 | 15 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | HEPA-H13 | 537x537x80 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | HEPA-H13 | 610x610x80 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | HEPA-H13 | 610x610x90 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | HEPA-H13 | 610x610x150 | 18 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | HEPA-H13 | 610x305x150 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | HEPA-H13 | 457x457x150 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | HEPA-H13 | 592x592x290 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | HEPA-H14 | 287x592x290 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | HEPA-H13 | 610x910x290 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
Filtr kieszeniowy
(ramka metalowa)
11 | EU-9 | 592 x 592 x 590-8k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | EU-9 | 287 x 592 x 590-8k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | EU-8 | 592 x 592 x 600-8k | 20 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | EU-8 | 592 x 287 x 600-8k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | EU-8 | 287 x 592 x 600-8k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | EU-8 | 879 x 287 x 600-8k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | EU-8 | 592 x 592 x 300-6k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | EU-8 | 592 x 287 x 300-6k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | EU-7 | 436x236x(380x140)-5k | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | EU-7 | 490 x 592 x 590-6k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | EU-7 | 590 x 490 x 590-6k | 40 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | EU-7 | 592 x 592 x 590-6k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | EU-5(ramka 20mm) | 490 x 450 x 500-5k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | EU-5 | 592 x 592 x 500-5k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | EU-5 | 287x 592 x 500-5k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | EU-5 | 879 x 287 x 500-8k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | EU-5 | 640 x 590 x 300 -5k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | EU-5 | 697 x 650 x 300 - 6k | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | EU-5 | 592 x 592 x 300 - 4k | 72 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | EU-5 | 592 x 287 x 300 - 4k | 84 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | EU-5 | 287 x 287 x 300 - 2k | 18 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | EU-4 | 690 x 395 x 350-5k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | EU-4 (ramka 20mm) | 395 x 490 x 360-5k | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | EU-4 | 592 x 592 x 300-4k | 280 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | EU-4 | 592 x 287 x 300-4k | 220 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | EU-4 | 287 x 592 x 300-2k | 100 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | EU-4 | 287 x 287 x 300-2k | 30 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | EU-4 | 827 x 592 x 300-6k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | EU-4 | 879 x 287 x 300-6k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | EU-4 | 290 x 640 x 300-2k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | EU-4 | 490 x 592 x 300-3k | 50 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | EU-4 | 490 x 490 x 300-4k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | EU-4 | 940 x 320 x 300-6k | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | EU-4 | 425 x 285 x 300-4k | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | EU-4 | 592 x 592 x 200-6k | 50 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | EU-4 | 592 x 287 x 200-6k | 100 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | EU-4 | 287 x 592 x 200-2k | 22 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | EU-4 | 287 x 287 x 200-2k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | EU-4 | 490 x 592 x 200-5k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | EU-4 | 429 x 287 x 200-4k | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | EU-4 | 432 x 432 x 450(drut)-4k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | EU-4 | 592 x 335 x 150-6k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | EU4 | 450x335x150-4k | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | EU-4 | 592 x 490 x 160-6k | 36 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
Filtr kasetowy
(ramka metalowa)
55 | EU-9 | 1010x407x45 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | EU-9 | 713x320x48 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | EU-7 | 592 x 592 x 98 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | EU-7 | 610 x 390 x 98 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | EU-7 | 888 x 420 x 96 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | EU-7 | 560 x 420 x 96 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | EU-7 | 560 x 540 x 96 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | EU-7 | 649 x 339 x 48 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | EU-7 | 713 x 320 x 48 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | EU-7 | 513 x 320 x 48 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | EU-7 | 332 x 320 x 48 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | EU-5 | 1010 x 407 x 45 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | EU-5 | 713 x 320 x 48 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | EU-5 | 592 x 592 x 98 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | EU-5 | 879 x 879 x 90 | 30 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | EU-5 | 879 x 592 x 90 | 70 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | EU-5 | 884 x 420 x 96 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | EU-5 | 560 x 420 x 96 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | EU-5 | 560 x 540 x 96 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | EU-5 | 610 x 390 x 48 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | EU-5 | 592 x 592 x 48 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | EU-5 | 410 x 392 x 46 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | EU-5 | 513 x 320 x 48 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | EU-5 | 332 x 320 x 48 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | EU-4 | 1000 x 590 x 100 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | EU-4 | 924 x 325 x 200 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | EU-4 | 592 x 592 x 100 | 180 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | EU-4 | 1184 x 592 x 100 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | EU-4 | 592 x 287 x 100 | 80 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | EU-4 | 879 x 592 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | EU-4 | 879 x 287 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | EU-4 | 840 x 592x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | EU-4 | 490 x 592 x 100 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | EU-4 | 320 x 630 x 100 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | EU-4 | 390 x 592 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | EU-4 | 390 x 640 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | EU-4 | 320 x 940 x 100 | 18 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | EU-4 | 210 x 940 x 100 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | EU-4 | 420 x 940 x 100 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | EU-4 | 920 x 390 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | EU-4 | 910 x 330 x 100 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | EU-4 | 605 x 330 x 100 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | EU-4 | 210 x 330 x 100 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | EU-4 | 450 x 330 x 100 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | EU-4 | 984 x 446 x 100 | 24 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | EU-4 | 800 x 400 x 100 | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | EU-4 | 800 x 441 x 100 | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | EU-4 | 815 x 1550 x 100 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | EU-4 | 780 x 1550 x 100 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | EU-4 | 592 x 592 x 90 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | EU-4 | 592 x 287 x 90 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | EU-4 | 879 x 879 x 90 | 80 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | EU-4 | 879 x 592 x 90 | 300 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | EU-4 | 840 x 592x 90 | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | EU-4 | 630 x 320 x 90 | 28 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | EU-4 | 490 x 592 x 90 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | EU-4 | 615 x 720 x 90 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | EU-4 | 690 x 490 x 90 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | EU-4 | 440 x 430 x 70 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | EU-4 | 310 x 575 x 50 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | EU-4 | 395 x 575 x 50 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | EU-4 | 450 x 200 x 50 | 18 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | EU-4 | 495 x 745 x 50 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | EU-4 | 470 x 600 x 50 | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | EU-4 | 620 x 355 x 50 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 | EU-4 | 930 x 355 x 50 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 | EU-4 | 920 x 609 x 50 | 22 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 | EU-4 | 920 x 917 x 50 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | EU-4 | 712 x 302 x 50 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 | EU-4 | 915 x 915 x 50 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 | EU-4 | 611,5 x 1293 x 50 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
126 | EU-4 | 580 x 402 x 50 | 2 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 | EU-4 | 325 x 1310 x 50 | 100 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 | EU-4 | 245 x 245 x50 filtr z wkładem węglowym | 16 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 | EU-4 | 620 x 500 x 45 | 12 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | EU-4 | 345,5 x 715 x 45 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 | EU-4 | 890 x 400 x 45 | 10 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 | EU-4 | 470 x 310 x 35 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 | EU-4 | 227 x 1010 x 33 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 | EU-4 | 800 x 600 x 30 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 | EU-4 | 400 x 870 x 25 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 | EU-4 | 170 x 580 x 22 | 40 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 | EU-4 | 340 x 335 x 20 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 | EU-4 | 470 x 385 x 20 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 | EU-4 | 350 x 300 x 20 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | EU-4 | 725 x 168 x 10 | 15 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
141 | EU-4 | 270 x 580 x 10 | 4 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | EU-4 | 1100 x 170 x 10 | 14 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 | EU-4 | 1245 x 205 x 10 | 7 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 | EU-4 | 845 x 170 x 10 | 8 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
145 | EU-4 | 205 x 920 x 8 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | EU-4 | 205 x 1000 x 8 | 20 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
147 | EU-4 | 205 x 1215 x 8 | 15 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
148 | EU-4 | 720 x 210 x 5 | 18 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | EU-4 | 1470 x 215 x 5 | 6 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | Mata filtracyjna G3 | 130g/m² | 120 | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość Vat w zł. | Wartość brutto w zł. | Oferowany przez wykonawcę producent
Odbiór zużytych filtrów powietrza do utylizacji |  |  | 3000 | kg | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb. Zamawiającego z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów.
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.
Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.