## Załącznik nr 1 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego

| Nr Sprawy: | SZP.250.56.2022 |
| --- | --- |

Dane  Wykonawcy (-ów):

nazwa:		…………………………..

adres:		…………………………..

email:		……………………………

ePuap:		……………………………

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

# Dostawa zestawu endoskopowego dla Kliniki Małych Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Oświadczam(y), że:

- Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

- Akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,

- Oferujemy:

Dla Zadania 1:

- Kryterium  cena: cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .................................................................................................................................................(netto) PLN (słownie: ...............................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ......................... PLN (słownie:………………………………………), co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie.......................................................................................................................................................................... złotych), składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej,

- Kryterium gwarancja: termin gwarancji wynosi ……………  miesiące

Dla Zadania 2:

- Kryterium  cena: cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .................................................................................................................................................(netto) PLN (słownie: ...............................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ......................... PLN (słownie:………………………………………), co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie.......................................................................................................................................................................... złotych), składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej,

- Kryterium gwarancja: termin gwarancji wynosi ……………  miesiące

- Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

- Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku.

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp.

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

## Załącznik nr 2 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Nr Sprawy: | SZP.250.56.2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca /Podmiot trzeci:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa zestawu endoskopowego dla Kliniki Małych Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

## Załącznik nr 3  do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

| Nr Sprawy: | SZP.250.56.2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca/Podmiot trzeci:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa zestawu endoskopowego dla Kliniki Małych Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (jeżeli ma zastosowanie to podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Sprawa nr: SZP.250.56.2022

Załącznik nr 5.1 do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zadanie 1 – Zestaw do badań endoskopowych

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta i typu, modelu) oferowanego sprzętu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona).

| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  |  | warunek konieczny (spełnia)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH Nazwa urządzenia Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA – VIDEOGASTROSKOP – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Grubość całej sondy endoskopowej min. 9,2 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kanał roboczy min. 2,8 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Minimalna odległość widzenia: 3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Zginanie końcówki Endoskopu min. : G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Blokada pokrętła góra/dół |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pole widzenia min 140o |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji min. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, włączenie lampy w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Długość sondy roboczej 1000 - 1030 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Długość całkowita 1300-1350 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Elektroniczna funkcja zoom |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 20. |  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Kompatybilny z posiadaną myjką Olympus |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| II |  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA – TOR WIZYJNY PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Standard obrazowania min: HDTV , 1080P, 1920 x 1200, 1920 x 1080 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Cyfrowe wyjścia sygnału min: 1 x DVI-D, 2 x HD-SDI |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Analogowe wyjścia wideo min: S-video, Composite, RGB |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Możliwość jednoczesnego wysyłania sygnałów wideo na wszystkie wyjścia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Możliwość wyboru rozmiaru wyświetlanego obrazu endoskopowego |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zoom cyfrowy minimum x1,5 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania danych pacjenta |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Możliwość zapisu danych pacjenta minimum: numer ID, imię, płeć, wiek, data urodzenia, data zapisu, uwagi. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Zapis zdjęć w pamięci przenośnej USB Stick oraz w pamięci wewnętrznej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Gniazdo USB pamięci przenośnej na panelu przednim urządzenia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Zapis zdjęć w formacie JPEG lub BMP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Zapis zdjęć w formacie TIFF |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Możliwość wyboru stopnia kompresji zapisu zdjęć |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 15. |  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Możliwość zatrzymania obrazu w czasie badania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Automatyczny tryb przysłony: szczytowy, średni |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Możliwość wzmocnienia struktury obrazu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Możliwość wzmocnienia krawędzi obrazu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Trzy poziomy wzmocnienia obrazu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Możliwość regulacji kontrastu, minimum 3 tryby |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Możliwość redukcji szumów obrazu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Regulacja balansu bieli z panelu czołowego urządzenia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Funkcja powrotu do ustawień domyślnych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Wbudowane źródło światła z lampą ledową |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Żywotność głównej żarówki powyżej 5000 godzin |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Automatyczna regulacja mocy światła |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Ręczna regulacja mocy światła |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Możliwość włączenia lub wyłączenia światła przyciskiem na panelu urządzenia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Automatyczna regulacja wzmocnienia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Funkcja zdalnego sterowania pompą wody |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Wbudowana membranowa pompa do insuflacji powietrza |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Regulacja insuflacji minimum trzy poziomy w tym: wyłączona, niska, wysoka. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Wymiary procesora nie większe niż (szer. X wys. X gł.) 300 x 150 x 430 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Waga nie większa niż 12kg |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 37. |  | W komplecie pojemnik na wodę z możliwością montażu na obudowie procesora |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 38. |  | W komplecie zewnętrzna klawiatura umożliwiająca wprowadzanie danych do urządzenia oraz sterowanie wybranymi funkcjami |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Kompatybilny z posiadanym gastroskopem marki Olympus |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| III. |  | MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rozdzielczość min. 1920x1080 px. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Przekątna ekranu min. 26” |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ilość kolorów min.: 1 mld |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wejścia min.: DVI-I, 3G-SDI, S-VIDEO, COMPOSITE |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Wyjście min. : DVI-I, 3G-SDI |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Jasność min.: 900 cd/m2 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Kontrast min.: 1000:1 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Czas odpowiedzi min.: 14 ms |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kąt widoczności obrazu 178 stopni |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Ekran pokryty bryzgoszczelnym szkłem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Waga: 8-11 kg |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 12. |  | W zestawie zasilacz |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| IV. |  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Wieszak na dwa endoskopy |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Udźwig wysięgnika monitora 7-12 kg |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo na odległość minimum 700 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Transformator separujący w celu zabezpieczenia przed porażeniem, minimum 10 gniazd zasilania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Tryb czuwania o niskim poborze prądu |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Boczne uchwyty |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Główny wyłącznik zasilania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Szuflada na klawiaturę |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Uchwyt na dren |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Uchwyt słoja ssaka |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Wymiary max: 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.) |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Waga max. 85 kg. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| V. |  | SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podciśnienie znamionowe min.: 90 kPa |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Regulacja mocy ssania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przepływ powietrza do 60 l/min |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zaprogramowane min. trzy poziomy przepływu 60, 50 i 40 l/min, uruchamiane dedykowanymi przyciskami. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Wbudowany miernik ciśnienia |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Obsługa zbiorników wielorazowych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Obsługa zbiorników do wkładów jednorazowych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Przystosowany do pracy ciągłej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wymiary pozwalające na ustawienie ssaka na wózku endoskopowym |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Waga max. 10 kg. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Obudowa zewnętrzna przystosowana do dezynfekcji |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 14. |  | W zestawie słój 2 l. wielorazowy – min.1 szt. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 15. |  | W zestawie filtry antybakteryjne – min. 10 szt. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| VI. |  | TESTER SZCZELNOŚCI – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Elektryczna pompka z przewodem do wykonywania ręcznego testu szczelności |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Dedykowany do pracy w zanurzeniu pod wodą |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Uchwyt do montażu na ścianie |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zasilanie 230V |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| VII. |  | JEDNORAZOWE SZCZYPCE CHWYTAJĄCE – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Szczypce do usuwania ciał obcych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ramiona typu ząb szczura |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Rozpiętość ramion min 7,3 mm max. 7.5 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Długość robocza 1600 – 1630 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Min. śr. Kanału roboczego 2,8 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | JEDNORAZOWE SZCZYPCE BIOPSYJNE – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Łyżeczki owalne z okienkiem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Długość narzędzia 1500 - 1550mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Sterylizowane metodą napromieniowania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| IX. |  | JEDNORAZOWE SZCZYPCE BIOPSYJNE – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Długość narzędzia 1500 - 1550mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Sterylizowane metodą napromieniowania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| X. |  | JEDNORAZOWE SZCZYPCE BIOPSYJNE – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Długość narzędzia 1500 - 1550mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Sterylizowane metodą napromieniowania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| XI. |  | JEDNORAZOWE SZCZYPCE BIOPSYJNE – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z i igłą mocującą |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Długość narzędzia 1500 - 1550mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Sterylizowane metodą napromieniowania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| XII. |  | ZAWORKI BIOPSYJNE – 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wielorazowe |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kompatybilne z oferowanym gastroskopem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| XIII. |  | ZAWÓR WODA-POWIETRZE – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wielorazowy |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kompatybilny z oferowanym gastroskopem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| XIV. |  | ZAWÓR SSĄCY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wielorazowy |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kompatybilny z oferowanym endoskopem |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| XV. |  | WSPARCIE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  | OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ….. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Wsparcie techniczne przez min. 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprawa nr: SZP.250.56.2022

Załącznik nr 5.2 do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zadanie 2 - Urządzenie do nagrywania obrazów ruchomych z gastroskopu

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta i typu, modelu) oferowanego sprzętu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  |  | warunek konieczny (spełnia)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH Nazwa urządzenia: …………………………. Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA – Urządzenie do nagrywania obrazów ruchomych z gastroskopu – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Minimum 1 wejście wideo HD Minimum 1 wyjście wideo HD |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Panel z przyciskami do sterowania |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zapis na kartach pamięci lub pamięci wewnętrznej wbudowanej lub dyskach zewnętrznych |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Możliwość wyboru różnych rozdzielczości zapisu obrazu. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Maksymalne wymiary: 50 x 50 x 20 cm (szer. x głęb. x wys.) |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Maksymalna waga: 10 kg |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Zasilanie 230VAC |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  | OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ….. |  |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.