Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

ulica Nowoursynowska 166

02–787 Warszawa

+48 22 593 10 10

rektor@sggw.edu.pl www.sggw.pl

Warszawa, dnia 15.11.2022r.

DINT/ ………../2022

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy systemów wjazdowych:

-wymiana części naziemnej wjazdu „F”: wysepki, szlabanów słupków z czytnikami i słupów z kamerami. Doposażenie słupków z czytnikami kart wjazdowych w czytniki kodów QR. Wykonanie nowych odcinków linii sygnałowej,

- rozbudowa wjazdów „A” oraz „I” w słupki z kamerami identyfikującymi numery rejestracyjne oraz słupków z czytnikami kart wjazdowych i czytnikami QR kodów z dostosowaniem linii sygnałowych do obsługi QR kodów i czytników w standardzie Mifare 13,56Mhz.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  przedstawienie kosztorysu w formie uproszczonej lub wyceny ryczałtowej. Ponadto w ofercie należy zamieścić informację dot. warunków płatności i gwarancji.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia 21.11.2022r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30 pok. 2/15,  02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,  pocztą elektroniczną na adres: _dint@sggw.edu.pl, lub

fax. 022 59 33 801

Osoby do kontaktu:

Kierownik DINT– mgr. inż. Marta Rozmysłowicz-Boruszewska – tel. 22 59 314 82, fax. 22 59 314 81

Inspektor nadzoru DINT		–  inż. Jerzy Lech tel. 22 59 314 94.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Zakres rzeczowy

- Opis przedmiotu zamówienia

Dr inż. Arkadiusz Gruchała

…………………………………

podpis i pieczęć  Z-cy Kanclerza SGGW

Dyrektora ds. Zarządzania Infrastrukturą

Załącznik nr 1

Warszawa,  dnia …………………………

...................................................

( Pieczęć firmowa wykonawcy )

OFERTA

Na wykonanie zamówienia pn.:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy systemów wjazdowych:

-wymiana części naziemnej wjazdu „F”: wysepki, szlabanów słupków z czytnikami i słupów z kamerami. Doposażenie słupków z czytnikami kart wjazdowych w czytniki kodów QR. Wykonanie nowych odcinków linii sygnałowej,

- rozbudowa wjazdów „A” oraz „I” w słupki z kamerami identyfikującymi numery rejestracyjne oraz słupków z czytnikami kart wjazdowych (istniejące do przełożenia) interkomem (istniejący do przełożenia) i czytnikami QR kodów z dost. linii sygnałowych do obsługi QR kodów i czytników kart wjazdowych w standardzie Mifare 13,56Mhz.

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że firma,

którą reprezentuję, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ), to znaczy że:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że są nam znane wymagania zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.

Oferujemy wykonanie powyższego zakresu za wynagrodzenie ryczałtowe :

cena netto			………………………..zł

podatek VAT	(……%)	………………………...zł

cena ogółem brutto		………………………..zł

słownie złotych………………………………………………………………

w tym - kwota netto za przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z art. 7b ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ………………………..zł, (23 % VAT)

Termin wykonania zamówienia 		………… dni roboczych od dnia wprowadzenia*

Gwarancja 					………………………….. miesiące

Oświadczam, że posiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC działalności, obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia, zawartą z zakładem  ubezpieczeń ………………..………. na okres ……………………………….…… oraz z sumą  ubezpieczenia …………………………….. zł.

Termin płatności faktury  30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Po wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania rabatu.

* Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, protokołem wprowadzenia udostępni Wykonawcy obiekt w stanie pozwalającym na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

.................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

Zakres rzeczowy – preliminarz kosztów

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy systemów wjazdowych SGGW.

| LP | Zakres rzeczowy | ilość | cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Robocizna |  |  |  |
| 1. | Wjazd „A”. Powiększenie wysepki z betonu o powierzchnię 1,5m2. | 2 kpl. |  |  |
| 2. | Wjazd „A”. Linia kablowa [5x(4x2x0,5 STP)] w rurze DVK 50. | 20 mb. |  |  |
| 3. | Wjazd „A” Montaż słupka stalowego 15x15x150 [cm]. | 2 kpl. |  |  |
| 4. | Wjazd „A”. Montaż kamery a) na ist. słupku. | 2 kpl. |  |  |
| 5. | Wjazd „A”. Montaż czytnika QR i czytnika kart wjazdowychd) na ist. słupku. | 2 kpl. |  |  |
| 6. | Wjazd „A”. Roboty montażowe, uruchomienie inst. Pomiary kontrolne. | 1 kpl. |  |  |
| 7. | Wjazd „F”. Demontaż naziemnych urządzeń wjazdu z wysepką. | 1 kpl. |  |  |
| 8. | Wjazd „F”- wykonanie betonowej wysepki o powierzchni 6m2. | 1 kpl. |  |  |
| 9. | Wjazd „F”- mont. szlabanów wjazdowych z podł. ist. linii indukcyjnych. | 2 kpl. |  |  |
| 10. | Wjazd „F”- mont. słupków 15x15x1500cm z kamerami interkomem, czytnikami kart wjazdowych oraz QR kodów. c) | 2 kpl. |  |  |
| 11. | Wjazd „F”- wykonanie betonowej wysepki o powierzchni 6m2. | 1 kpl. |  |  |
| 12. | Wjazd „F”- montaż linii zasilających i sygnałowych. b) | 1 kpl. |  |  |
| 13. | Wjazd „F”- pomiary, kalibracja i uruchomienie urządzeń. | 1 kpl. |  |  |
| 14. | Wjazd „I”- demont. słupków kamer oraz słupków czytników kart | 2 kpl. |  |  |
| 15. | Wjazd „I”- montaż. słupków 15x15x100cm (w miejscu słupków kamer) | 2 kpl. |  |  |
| 16. | Wjazd „I”- pomiary, kalibracja i uruchomienie urządzeń. | 1 kpl. |  |  |
| 17. | Wjazd „I”- pomiary, kalibracja i uruchomienie urządzeń. | 1 kpl. |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |
| 1. | Kabel 4x0,5 STP kat. 6 do zastosowań zewnętrznych | 100 mb |  |  |
| 2. | Rura ochronna DVK 50 | 20 mb |  |  |
| 3. | Słupek stalowy 15x15x150cm malowany proszkowo | 4 szt. |  |  |
| 4. | Słupek stalowy 15x15x100cm malowany proszkowo | 2 szt. |  |  |
| 5. | Kamera do moc. zewnętrznego, rozdzielczość 4MP obsługująca funkcje DarkFighter oraz DeepinViev | 6 szt |  |  |
| 6. | Czytnik QR kodów zewnętrzny do moc. tablicowego. | 6 szt. |  |  |
| 7. | Komplet materiałów budowlanych do wykonania wysepki betonowej o pow. 8,0m2 wysokości krawężnika na wjeździe „F” e) | 1 kpl. |  |  |
| 8. | Materiały budowlane do obustronnego powiększenia wysepki betonowej o pow. 1,5m2 wysokości krawężnika na wjeździe „A” f) | 2 kpl. |  |  |
| 9. | Materiały instalacyjne i montażowe do robót budowlano-instalacyjnych na wjazdach „A”; „F” oraz „I” | 1 kpl. |  |  |
| RAZEM [PLN]: |  |  |  |  |
| Całkowita kwota netto [PLN]: |  |  |  |  |

Oznaczenia :

a)- kamera do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych o rozdzielczości 4MP obsługująca funkcje: DarkFighter oraz DeepinViev.

b)- wykonawca jest zobowiązany zweryfikować czy stan techniczny istniejącej linii zasilającej i jej zabezpieczenie  oraz stan linii sygnałowych pozwalają na przyłączenie nowych urządzeń wjazdu. W uzasadnionym przypadku linię zasilającą i zabezpieczenie oraz linię sygnałową należy wymienić.

c)- czytniki kart wjazdowych i interkomy istniejące do przełożenia na nowe słupki.

d)- czytniki kart wjazdowych istniejące do przełożenia.

e)- wysepkę należy wykonać wg koncepcji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

f)- obustronne powiększenie wysepki należy wykonać wg koncepcji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Uwagi:

1.	W zakresie zadania jest montaż czytników QR z przyłączeniem ich do sieci komputerowej. Uruchomienie aplikacji z wykorzystaniem czytników kodów QR zostanie przeprowadzone w oddzielnym postępowaniu.

2.	Dokumentacja, powykonawcza zostanie przekazana do Zamawiającego:

a)  w wersji papierowej – w 2 egzemplarzach.

b)  w wersji elektronicznej (pliki PDF oraz DWG) na płycie CD – w jednym egzemplarzu.

3.	      Na wniosek oferenta zamawiający umożliwi oględziny w celu zapoznania się z przewidywanym zakresem prac  oraz w miarę możliwości udostępni dokumentację stanu istniejącego modernizowanych wjazdów.

4.	      W wycenie ofertowej należy uwzględnić pełny asortyment materiałowy i  podać wszystkie koszty potrzebne do uruchomienia i przekazania do użytkowania instalacji wraz serwisem urządzeń w okresie gwarancji.

Potwierdzam, że ofertę przygotowałem/am/ po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym robót  zawartym w niniejszym załączniku.

Warszawa,  dnia....................................

...................................................

(podpis, pieczęć firmowa oferenta