- W związku z chęcią złożenia oferty do Państwa zapytania, proszę o informację jaki jest model mechanizmów automatycznego otwierania drzwi dla

niepełnosprawnych - 10 kpl.?

Zgodnie z załącznikiem nr 2 w zakresie rzeczowym znajduje się 20 szt. siłowników tj. 20 kpl. po jednym na każde drzwi.

10szt– prod. CAME , 2 szt- prod. FAAC 390 , 8 szt- prod. RECORD DFA127.

- W celu właściwego przygotowania do złożenia oferty zwracam się o możliwość przedłużenia terminu składania ofert oraz odbycia wizji lokalnej do przyszłego piątku (24.02.23r.). Uprzejmie proszę o rozpatrzenie naszej prośby.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15.02.2023r.