Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

tel. 22 59-35200

pieczęć zamawiającego

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi, których  wartość netto  jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000 PLN  zgodnie z art. 2  ust 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego: Dostawa Dygestorium:

Dygestorium wymiary (szer./gł./wys.) 1500x930x2450mm

2 x zimna woda (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej), zlewik ceramiczny

2 x gniazdo elektryczne 230 V (zainstalowane na panelach na listwie podblatowej)

Lampa oświetlająca komorę roboczą

Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza

Blat na wysokości min. 900 mm wykonany z ceramiki monolitycznej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem

Szafki podblatowe laminowane, wyłożone chemoodpornym materiałem wyposażone w chemoodporne kuwety lub szafki bezpieczeństwa, ognioodporne posiadające niezbędne certyfikaty do przechowywania substancji łatwopalnych

Okno wyposażone w przycisk blokady

Konstrukcja dygestorium pozwalająca na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora

Transport i montaż dygestorium

Gwarancja

składamy ofertę  o następującej treści:

- Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto .............................................PLN.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. PLN.

Słownie: .................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dygestorium wymienione powyżej w przedmiocie zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

............................................................	    	 podpis osoby upoważnionej