Instytut Informatyki Technicznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 83 z dnia 16 czerwca 2021r „Regulamin udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których wartość netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000 PLN, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

- Zamawiający; SGGW w Warszawie, Instytut Informatyki Technicznej

- Przedmiot zamówienia

- Zestaw do laboratorium elektroniki – 2 szt. Powinien zawierać pulpit wraz z zestawem płytek ćwiczeniowych. Pulpit powinien zawierać wbudowany generator funkcyjny wraz z zasilaczami napięcia stałego +5V, - 5V oraz +12V i -12V, ponadto z regulowanymi zasilaczami napięcia stałego 3 V oraz 18 V, wyświetlacz cyfrowy woltomierza i amperomierza, mierniki analogowe prądu i napięcia stałego i zmiennego, głośnik wewnętrzny 8𝛺, potencjometry 1k, 10k, 100k, 1M.  Ponadto pulpit powinien umożliwiać posadowienie płytki z układem badanym oraz wykonanie pomiarów za pomocą multimetrów cyfrowych i oscyloskopu cyfrowego. Zestaw powinien umożliwiać wykonanie co najmniej 15 różnych ćwiczeń laboratoryjnych, w szerokim zakresie podstawowych zagadnień z dziedziny obwodów elektronicznych. Zestawy płytek ćwiczeniowych powinny umożliwiać wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu: układów diodowych, układów obcinających i poziomujących, układów prostownikowych, układów różniczkujących i całkujących, wzmacniaczy bipolarnych i układów tranzystorów polowych, wielostopniowych układów wzmacniających, sprzężeń zwrotnych, okładów oscylatorów, układów regulacji napięcia, modulacji AM, FM, wzmacniaczy operacyjnych u konfiguracji sumatora wzmacniacza odwracającego i nieodwracającego, ogranicznika napięcia, wtórnika napięcia, wzmacniacza różnicowego, układu całkującego i różniczkującego, logarytmicznego, wykładniczego, detektora wartości szczytowej, filtra górno-, dolno- i pasmowoprzepustowego, regulatora barwy dźwięku, komparatora, przerzutnika Schmitta i generatora RC.

- Zestaw pomiarowy złożony z oscyloskopu cyfrowego i multimetru – 4 szt.

  - Oscyloskopy cyfrowe – 4 szt. Powinny umożliwiać pomiar 4-kanałowy oraz posiadać wymienione cechy: pasmo 50 MHz, częstotliwość próbkowania 1 GSa/s, pamięć akwizycji  24 Mpkt, częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę, opcjonalne nagrywanie ramek: do  60 000 ramek, niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz, opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI), wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu, komplet interfejsów: LAN，USB Host & Device, AUX, wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480).

  - Multimetry Sanwa – 4 szt. powinny się charakteryzować cechami: podwójny wyświetlacz, możliwości wyświetlania jednocześnie napięcia /prądu/częstotliwości i AC/DC elementy napięcia/prądu, pomiary rzeczywistej wartości skutecznej True RMS, wbudowany filtr LPF, auto-zakres funkcją przechwytywania (peak Hold),  auto-zakres funkcja max./min/średnia wartość, funkcja nagrywania (20 x/sek. próbkowania napięcia i pomiaru prądu), funkcja pomiaru (zgodny z termoparą typu K czujnik temperatury: -50°C ~ 1000°C),  optyczne łącze USB (opcjonalnie), pomiar słupkowy 41 segmentów.

- Zestaw do laboratorium techniki cyfrowej – 2 szt. Powinien zawierać pulpit wraz z zestawem płytek ćwiczeniowych. Pulpit powinien zawierać wbudowane zasilacze prądu/napięcia stałego +5V, - 5V oraz +12V. Ponadto powinien zawierać: zestaw wyświetlaczy 4-cyfrowych siedmiosegmentowych, generator zegarowy z płynną i skokową regulacją częstotliwości w zakresie 10 do 106,  8 przełączników stanów logicznych, impulsatory o szerokości > 5ms z obwodem przeciwzakłóceniowym,  wskaźnik stanów logicznych 16 diod LED z driverem o impedancji > 100 kOhm, 8-kanałowy detektor sygnałów logicznych, enkoder obrotowy 
i generator sygnałów wzorcowych, 7-segmentowy wyświetlacz LED z trybem skanowania, trybem pracy niezależnej, z licznikiem częstotliwości zegara zewnętrznego i wewnętrznego.

Zestawy powinny umożliwiać wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu: kombinacyjne układy logiczne, układy arytmetyczne – bramki trójstanowe i konwertery kodów, koder i dekoder oraz multiplekser logiczny, przerzutniki i sekwencyjne układy logiczne oraz liczniki,  oscylator, sterowany licznik rewersyjny, układy pamięci, timer analogowy  cyfrowy, generator impulsowy, przetwornik A/C, uniwersalny układ CPLD z płytą montażową. Pulpit powinien umożliwiać posadowienie płytki z układem badanym.

- Termin realizacji zamówienia – do 100 dni.

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe – Cena 100%

- Inne istotne warunki zamówienia - BRAK

- Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej na załączonym druku „Oferta” (Załącznik nr 1do zapytania ofertowego), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, w kwocie netto oraz brutto z podaną wartością podatku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia .......15.11.2023......... do godz. 15:00.. (e- mailem, pocztą, osobiście), W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup Zestawów do laboratorium elektroniki)”. Ofertę złożyć można; pocztą elektroniczną na adres:…iit@sggw.edu.pl…, osobiście u zamawiającego:…Kampus SGGW, bud. 34, pok. 3/28A lub pocztą na adres: SGGW w Warszawie, Instytut Informatyki Technicznej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może także unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

08.11.2023, Dr hab. Michał Szymański

08.11.2023, Dr Artur Wiliński

data, podpis osoby prowadzącej sprawę