Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

02-787 Warszawa

ul. Nowoursynowska 166

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie-przez okres 12 miesięcy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  załączenie wypełnionej oferty (zał. 1)  oraz preliminarza kosztów (zał.2).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 159 jest:

Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji oraz części do wymiany podczas świadczenia usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów wjazdowych podano w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór protokołu miesięcznego przeglądu technicznego systemów wjazdowych podano w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; Wzór protokołu miesięcznego przeglądu technicznego systemu kontroli wjazdu/wyjazdu i opłat na parkingu podziemnym podano w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania; wzór protokołu końcowego przeglądu technicznego podany został w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; harmonogram prac i przeglądów konserwacyjnych w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy podano w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

II. Termin wykonania usługi

Termin wykonania określa się na 12 m-cy od podpisania umowy lub dnia wprowadzenia.  (Termin wprowadzenia maksymalnie 5 dni od podpisania umowy). Podstawą do złożenia miesięcznej faktury z prowadzonej konserwacji będzie dołączony bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót (zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Straży Akademickiej). Wykonanie i zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru wykonania, zgodnie z wzorem załączonym do umowy. Protokół będzie stanowił podstawę do wypłaty Wynagrodzenia.

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed planowanym terminem odbioru częściowego lub końcowego poinformować pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości do odbioru na adres mailowy: dint@sggw.edu.pl . Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu odbioru z przyczyn powstałych w DINT lub S.A.

- Informacje ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166.

2. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

3. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają doświadczenie przy prowadzeniu konserwacji tego typu instalacji oraz osoby z potwierdzonymi odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

4. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej informacji wraz z załącznikami.

5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej informacji, a w szczególności formularz oferty będące odpowiedzią na zapytanie ofertowe, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w zapytaniu w języku polskim.

6. Niniejszą informację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

7. Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę wyrażoną kwotą netto w PLN, wraz ze wskazaniem wysokości stawki należnego podatku VAT i sumarycznej kwoty brutto.  Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przez podwykonawców.

9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem niniejszej oferty.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Oferent w przeciągu 30 dni od wyboru będzie zobowiązany do przystąpienia do umowy, której kształt zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.

12. Oferent po zawarciu umowy zobowiązany będzie do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych ze wskazanymi ze strony Uczelni osobami i na bieżąco informować o wszelkich zgłoszeniach niesprawnego działania urządzeń oraz elementów wymienianych w celu naprawy pozwalających ocenić poziom  wykonanych prac.

- Termin związania ofertą

Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Kierownik DINT -  mgr inż. Marta Rozmysłowicz -Boruszewska –  tel.  22 59 314 80,

e-mail: dint@sggw.edu.pl

- Inspektor nadzoru DINT  mgr inż. Jerzy Lech tel. 22 59 314 94, e-mail: jerzy_lech@sggw.edu.pl

- Zakres czynności zlecanych i obowiązki Wykonawcy.

- Zakres rzeczowy wskazania ilościowe:

W załączniku numer 2 – zakres rzeczowy zamówienia znajdują się dodatkowe wskazania i wymagania, które stanowią integralną część zamówienia, w tym  min.: obowiązek Wykonawcy do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- GWARANCJA

Długość gwarancji  na wszystkie urządzenia i elementy podlegające wymianie - min 2 lata.

- Konserwacja i serwis w okresie gwarancji.

W ramach niniejszego postępowania Zleceniodawca jest zobowiązany do realizacji czynności konserwacyjnych

Definicje

Serwis – przez serwis należy rozumieć wykonanie określonych prac mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego systemów, instalacji i urządzeń, umożliwiającego bezpieczne ich użytkowanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem i/lub zniszczeniem.

Prace serwisowe (konserwacja okresowa) – przez prace serwisowe należy rozumieć wykonanie prac określonych przez producenta lub dostawcę i Zamawiającego, mających na celu utrzymanie systemów, instalacji, urządzeń i wyposażenia objętych serwisem w dobrym stanie technicznym, w celu zabezpieczenia tych systemów przed szybkim zużyciem i zniszczeniem.

Prace awaryjne – ograniczenie skutków awarii, identyfikację wszystkich zagrożeń (technicznych,  środowiskowych), mogących wystąpić w wyniku awarii systemów, instalacji i urządzeń oraz ich eliminację. Pod pojęciem prac awaryjnych należy zweryfikować i dostosować prace, których podjęcie jest konieczne w przypadku wystąpienia awarii, tj.: nagłego i nieplanowanego zdarzenia obejmującego swoim zasięgiem część systemu lub cały system, którego wynikiem jest nieprawidłowe działanie elementu, urządzenia systemu lub całego systemu.

Raporty techniczne – pod pojęciem raportów technicznych należy rozumieć notatki sporządzone przez Wykonawcę z określonego zdarzenia (wystąpienia awarii), z podaniem min.: przyczyny powstania zdarzenia, szacunkowych kosztów wykonania naprawy lub wymiany.

Czas reakcji – czas w godzinach liczony od momentu zgłoszenia serwisowego do potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac serwisowych

Czas naprawy – ilość czasu spędzonego na diagnozowanie, pozyskiwanie części i wykonanie prac serwisowych  w celu przywrócenia sprzętu lub instalacji do stanu pełnej sprawności.

Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiotowe  zamówienia w zakresie serwisu i konserwacji  zgodnie z:

1) obowiązującymi przepisami i normami,

2) dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami konserwacji producentów urządzeń,

3) zapisami Umowy,

4) podczas realizacji prac serwisowych i konserwacyjnych  Wykonawca zobowiązany jest realizować prace godnie ze Specyfikacją Techniczną urządzeń i dokumentacją serwisową, w tym wytycznymi określonymi przez dostawcę lub producenta urządzeń, systemów i instalacji, określającymi katalog czynności do realizacji w systemie miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

Przedmiotowe zadanie nie obejmuje zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi udzielonej w ramach Dostawy i instalacji urządzeń. Wszelkie wykryte w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia wady objęte rękojmią udzieloną w ramach dostawy i zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest usuwać nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami Umowy na wykonanie.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Formularz oferty powinien być sporządzony w sposób czytelny, zgodnie z załączonym wzorem, na podstawie Zapytania Ofertowego i Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego  Oferta powinna być przygotowana zgodnie z postanowieniami niniejszego postępowania ofertowego zgodnie z załącznikiem numer 1 – oferta.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

- Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

- W przypadku, gdy Oferent dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta wraz z pieczęcią imienną.

- Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.

- Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia nowej oferty  oznaczonej symbolem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Oferent nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  załączenie wypełnionego preliminarza kosztów (zał.2) oraz oferty (zał.1).

Przyjmuje się, iż minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od odbioru protokolarnego realizacji zadania.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia  ……………… r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30, II piętro, pok. 2/15,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 lub  pocztą elektroniczną na adres: dint@sggw.edu.pl

- Kryteria oceny ofert

Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego .

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium i znaczenie w punktach (suma = 100 punktów) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie | Max 30% - 30 punktów |
| 2 | Cena | 70 % - 70 punktów |

- Skrócenie czasu realizacji wykonania zamówienia

Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Administratora (S.A.) lub Inspektora prowadzącego i musi zostać naprawiona maksymalnie do 7 dni od ustalenia przyczyny niesprawności.

W przypadku deklaracji w ofercie skrócenia tego czasu Wykonawcy będą przysługiwały dodatkowe punkty przy ocenie oferty zgodnie z poniższymi założeniami.

Punkty za kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia zostaną obliczone według następującego schematu:

| Lp. | Ilość udokumentowanych realizacji | Opis punktacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas reakcji na zgłoszenie do 2 godzin | 30 |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie do 6 godzin | 20 |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie do 12 godzin | 10 |

- Cena

Punkty w kryterium cena będą obliczane według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 70 = liczba punktów

Cena (wyrażona kwotą brutto) podlegająca ocenie stanowi łączny koszt usługi.

- Warunki płatności

- Wynagrodzenie  będzie płatne w terminie 30 dni, po dniu złożenia faktury przez Zleceniobiorcę wraz z bezusterkowym protokołem odbioru częściowego / końcowego.

- Podsumowanie

1. Oferent przed przystąpieniem do złożenia ofert zobowiązany jest do realizacji wizji lokalnej przy udziale Zleceniodawcy.

2. Przewody elektryczne i teletechniczne oraz wszelkie elementy systemu powinny być dobrane przez Zleceniobiorcę w sposób zapewniający ich trwałość i być dobrane zgodnie z parametrami istniejących elementów , tego samego producenta i zalecanymi w DTR (dokumentacji techniczno - ruchowej).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załączniki:

- Załącznik numer 1 Oferta

- Załącznik numer 2 Zakres rzeczowy robót

Klauzula informacyjna

1.    Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

2.    Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:

a)    Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

b)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się  pod adresem email: iod@sggw.pl;

c)    Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,;

d)    Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

e)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

f)  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;

g)    Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.

Warszawa, dnia 23.09.2024 r.

L dz. DINT/ 923 /2024

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie-przez okres 12 miesięcy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  przedstawienie kosztorysu w formie uproszczonej lub wyceny ryczałtowej. Ponadto w ofercie należy zamieścić informację dot. warunków płatności i gwarancji.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia 30.09.2024 r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30, II piętro, pok. 2/15,  02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159,  pocztą elektroniczną na adres: dint@sggw.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Kierownik DINT	 – mgr inż. Marta Rozmysłowicz-Boruszewska –  tel.  22 59 314 80,

e-mail: dint@sggw.edu.pl

Inspektor nadzoru robót elektrycznych DINT   –inż. Jerzy Lech –  tel.  22 59 314 94, e-mail: jerzy_lech@sggw.edu.pl

Załącznik:

- Formularz ofertowy

- Zakres rzeczowy

Zastępca Kanclerza                                                                                                                                                               Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą

dr inż. Arkadiusz Gruchała

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia ……………………

………………………………..

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OFERTA

Na wykonanie zamówienia pn.:

Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie-przez okres 12 miesięcy.

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ), to znaczy że:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że są nam znane wymagania zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.

Oferujemy wykonanie powyższego zakresu za wynagrodzenie ryczałtowe:

cena netto			……………………….. zł

podatek VAT	(……%)	……………………….. zł

cena ogółem brutto		……………………….. zł

słownie złotych: ….............………………………………………………

Dane kierownika robót lub osoby uprawnionej do realizacji zamówienia ……………………………………………………………………………………………………

Termin wykonania  zamówienia 		12 m-cy od wprowadzenia *

Gwarancja 					…………. miesiące

Termin płatności faktury 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Po wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania rabatu.

* Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, protokołem wprowadzenia udostępni Wykonawcy obiekt w stanie pozwalającym na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

.................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonania

Załącznik nr 2

Zakres rzeczowy robót – preliminarz kosztów

Nazwa zamówienia:

świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 miesięcy.

| Zakres robót/czynność | Jednostka obmiaru | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz urządzeń podlegających konserwacji |  |  |  |  |  |
| 1. System wjazdowo/wyjazdowy zainstalowany w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie ( wjazd/wyjazd C, D , F, H, I, Limba): |  |  |  |  |  |
| a) Serwer systemu parkingowego: komplet z jednostką centralną, oprogramowaniem, drukarką, czytnikiem kart abonamentowych | kpl | 1 |  |  |  |
| b) Kontrolery systemu z jednostką centralną i oprogramowaniem | kpl | 6 |  |  |  |
| c) Czytnik kontroli wjazdu/wyjazdu | szt. | 12 |  |  |  |
| d) Szlaban z ramieniem prostym 4 mb. i podwójnym detektorem pętli indukcyjnych | kpl | 10 |  |  |  |
| e) Pętle indukcyjne /bariery podczerwieni | szt. | 12 |  |  |  |
| f) Ramy fundamentu | szt. | 5 |  |  |  |
| g) Progi zwalniające i podrzutowe | szt. | 10 |  |  |  |
| h) System monitoringu wideo: |  |  |  |  |  |
| · kamery + słupy | szt. | 14 |  |  |  |
| · rejestrator | szt. | 2 |  |  |  |
| · komputer i oprogramowanie | kpl | 1 |  |  |  |
| · monitor | szt. | 4 |  |  |  |
| i) System rozpoznawania tablic rejestracyjnych: |  |  |  |  |  |
| · kamery + słupy | kpl | 2 |  |  |  |
| · komputer, monitor i oprogramowanie | kpl | 2 |  |  |  |
| j) Skaner kart abonamentowych | kpl | 1 |  |  |  |
| k) Wideo-domofon z monitorem | szt. | 4 |  |  |  |
| l) Domofon (stacja nadawczo odbiorcza) | kpl | 2 |  |  |  |
| m) Okablowanie: UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 , 3x2,5 | kpl | 12 |  |  |  |
| 2. Autonomiczne systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej, przy ul. Rakowieckiej oraz Wolicy w Warszawie: |  |  |  |  |  |
| 2.1 Systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 (szlabany na WIP-3 kpl, WBiIŚ-3 kpl, CW-2kpl, IKAR-1 kpl. oraz bramy przesuwne z napędem elektrycznym - wjazd A, J oraz bud 35. ) |  |  |  |  |  |
| a) Szlaban z ramieniem prostym | kpl | 9 |  |  |  |
| b) Ramy fundamentu | szt. | 9 |  |  |  |
| c) Pilot radiowy | szt. | 20 |  |  |  |
| d) Brama przesuwna z napędem elektrycznym | kpl | 3 |  |  |  |
| e) Okablowanie: UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 , 3x2,5 | kpl | 12 |  |  |  |
| 2.2 Systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Rakowieckiej |  |  |  |  |  |
| a) Szlaban z ramieniem prostym | kpl | 3 |  |  |  |
| b) Ramy fundamentu | szt. | 3 |  |  |  |
| c) Pilot radiowy | szt. | 10 |  |  |  |
| d) Brama dwuskrzydłowa z siłownikami elektrycznymi | kpl | 1 |  |  |  |
| e) Wideo-domofon z monitorem | kpl | 2 |  |  |  |
| f) Okablowanie: UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 , 3x2,5 | szt. | 8 |  |  |  |
| 2.3 Systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 100 na Wolicy |  |  |  |  |  |
| a) Ramy fundamentu | szt. | 1 |  |  |  |
| b) Pilot radiowy | szt. | 10 |  |  |  |
| c) Brama przesuwna z napędem elektrycznym | kpl | 1 |  |  |  |

| d) Brama segmentowa z drzwiami + napęd elektryczny |  | kpl | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e) Okablowanie: UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 , 3x2,5 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. System wjazdowo/wyjazdowy "Andover" zainstalowany na terenie pałacowym (część wschodnia) SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie: |  |  |  |  |  |  |
| a) Serwer systemu parkingowego: komplet z jednostką centralną, oprogramowaniem, drukarką, monitorem i czytnikiem kart abonamentowych |  | kpl | 1 |  |  |  |
| b) Czytnik kontroli wjazdu/wyjazdu |  | szt. | 4 |  |  |  |
| c) Szlaban z ramieniem prostym 3 mb. i 7 mb. + fotokomórki |  | kpl | 4 |  |  |  |
| d) Ramy fundamentu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| e) Piloty |  | szt. | 16 |  |  |  |
| f) Kontrolery |  | kpl | 2 |  |  |  |
| g) System monitoringu wideo: |  |  |  |  |  |  |
| · kamery + słupy |  | szt. | 2 |  |  |  |
| · komputer i oprogramowanie |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| · monitor |  | szt. | 1 |  |  |  |
| h) System rozpoznawania tablic rejestracyjnych: |  |  |  |  |  |  |
| · kamery |  | kpl | 2 |  |  |  |
| · komputer, monitor i oprogramowanie |  | kpl | 1 |  |  |  |
| i) Okablowanie: UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 , 3x2,5 |  | kpl | 8 |  |  |  |
| 4. System kontroli wjazdu/wyjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie: |  |  |  |  |  |  |
| a) Serwer systemu parkingowego: komplet z jednostką centralną, oprogramowaniem TotalControlParking, monitorem, aplikacją kasy ręcznej, drukarką paragonów, czytnikiem kart abonamentowych |  | kpl | 1 |  |  |  |
| b) Automat(czytnik) kontroli wjazdu/wyjazdu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| c) Kasa automatyczna samoobsługowa z komputerem i oprogramowaniem |  | szt. | 2 |  |  |  |
| d) Szlaban z ramieniem prostym 3 mb. i podwójnym detektorem pętli indukcyjnych |  | kpl | 2 |  |  |  |
| e) Pętle indukcyjne |  | szt. | 4 |  |  |  |
| f) Ramy fundamentu |  | szt. | 4 |  |  |  |
| g) Kolczatki |  | szt. | 2 |  |  |  |
| h) Urządzenia kontroli dostępu, elektrozaczepy, przyciski |  | kpl | 9 |  |  |  |
| i) Urządzenia kontroli zajętości stref parkingowych: |  |  |  |  |  |  |
| · pętle indukcyjne |  | szt. | 14 |  |  |  |
| · sygnalizatory świetlne |  | szt. | 12 |  |  |  |
| · tablica informacyjna + słup |  | szt. | 1 |  |  |  |
| j) Karty abonamentowe |  | kpl | 1 |  |  |  |
| k) Okablowanie: 2x UTP – 4x2x0,5, 3x1,5 l, 3x2,5 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| l) System rozpoznawania tablic rejestracyjnych: |  |  |  |  |  |  |
| · kamery + słupki |  | kpl | 2 |  |  |  |
| · oprogramowanie |  | kpl | 1 |  |  |  |
| Razem kwota netto: |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie urządzeń i części do wymiany podczas świadczenia usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów wjazdowych i parkingowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 m-cy. |  |  |  |  |  |  |
| Włączniki radiowe ze zmiennym kodem+ piloty |  | szt. | 25 |  |  |  |
| Głowica do drukarki |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Sterownik wyświetlacz LCD (2x20 znaków) |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Czytnik kart wjazdowych UNIQE 125 kHz |  | szt. | 5 |  |  |  |
| Czytnik kart wjazdowych Mifare 13,56 MHz |  | szt. | 8 |  |  |  |
| Włączniki krańcowe szlabanu |  | szt. | 14 |  |  |  |
| Kompletna obudowa szlabanu CAME G4000 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| Kompletny szlaban CAME G4000 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| Kompletny szlaban CAME G6000 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| Kompletny Szlaban CAME Gard 4 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| Akumulator UPS-a 12V/7Ah |  | szt. | 3 |  |  |  |
| Przycisk otwarcia szlabanu NO/NC |  | szt. | 6 |  |  |  |
| Płyta sterownika szlabanu CAME ZL37/38 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Siłownik (napęd) bramy przesuwanej |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Siłownik (napęd) bramy segmentowej |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Ramię szlabanu podświetlane z gumą ochronną i naklejkami odblaskowymi |  | szt. | 8 |  |  |  |
| Kamera IP 4MPx |  | szt. | 4 |  |  |  |
| Rejestrator 16 kanałowy HD - kompletny |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Wideo-domofon z monitorem |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Obudowa zewnętrzna termoutwardzalna 600x400x200 IP67 |  | szt. | 3 |  |  |  |
| Kontroler systemu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Płyta główna kasy automatycznej z komputerem |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Komputer do pracy ciągłej do systemów parkingowych z monitorem 24" (W specyfikacji: |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 1. | Procesor Intel Core i7 |  |  |  |  |  |
| 2. | RAM 16GB |  |  |  |  |  |
| 3. | DYSK – 256 GB SSD + Dysk HDD 3,5” 1TB 64MB cache |  |  |  |  |  |
| 4. | min. 4 porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 |  |  |  |  |  |
| 5. | wbudowany napęd optyczny min. DVD-RW |  |  |  |  |  |
| 6. | obudowa wolnostojąca typu desktop, tower lub rack |  |  |  |  |  |
| 7. | zasilacze, wentylatory, chłodzenie i inne niezbędne podzespoły |  |  |  |  |  |
| 8. | Mysz, klawiatura |  |  |  |  |  |
| 9. | System operacyjny Windows, w najnowszych dystrybucjach, wspierany przez producenta co najmniej przez okres trwania rękojmi |  |  |  |  |  |
| 10. | Monitor LCD minimum 24” - a) typ monitora – LCD, - b) wejście sterujące min. 1xHDMI, 1xDisplay Port lub 1xVGA, - c) min. rozdzielczość Full HD 1920 na 1080 pikseli, - d) wbudowane głośniki, - e) przeznaczone do pracy 24/7, - f) min. jasność 250cd/m2, - g) czas reakcji nie większy niż 8 ms, - obsługa min. w języku polskim.) |  |  |  |  |  |
|  | Razem kwota netto: |  |  |  |  |  |
|  | Całkowita kwota netto: |  |  |  |  |  |

- Na wniosek oferenta zamawiający umożliwi oględziny w celu zapoznania się z przewidywanym zakresem prac  oraz w miarę możliwości udostępni dokumentację powykonawczą

- W wycenie ofertowej należy uwzględnić pełny asortyment materiałowy i  podać wszystkie koszty potrzebne do uruchomienia i przekazania do użytkowania instalacji wraz serwisem urządzeń w okresie gwarancji.

Potwierdzam, że ofertę przygotowałem/am/ po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym robót  zawartym w niniejszym załączniku.

Warszawa,  dnia....................................

...................................................

(podpis, pieczęć firmowa oferenta )

# Załącznik nr 3

Protokół z przeglądu technicznego nr……

Umowa nr DINT/………/2024

W dniu…………………..przeprowadzono przegląd techniczny miesięczny „świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 miesięcy”:

- System wjazdowo/wyjazdowy zainstalowany w kampusie SGGW przy ul.

Nowoursynowskiej w Warszawie ( wjazd/wyjazd C, D , F-tylko domofon, H, I, Limba).

- Autonomiczne systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej, przy ul. Rakowieckiej oraz Wolicy w Warszawie.

- System wjazdowo/wyjazdowy "Andover" zainstalowany na terenie pałacowym (część wschodnia) SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

Osoby wykonujące przegląd techniczny:………………………………………………………..

Zakres konserwacji  w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Sprawdzić stan techniczny i poprawność działania wszystkich elementów systemu.

- Skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń.

- Dokonać ewentualnej regulacji urządzeń mechanicznych szlabanów.

- Sprawdzić zasilanie podstawowe i awaryjne.

- Sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych (wykonać pomiary).

- Sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

- Sprawdzić połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych.

- Przesmarować urządzenia mechaniczne.

- Wyczyścić wszystkie elementy wchodzące w skład systemu.

- Usunąć ogniska korozji i pomalować.

- Wykonywać kopie zapasowe systemów.

- Wymienić przepalone źródła światła w sygnalizatorach świetlnych.

- Oczyścić optykę kamer.

- Sprawdzić poprawność zapisu danych i transmisji uprawnień systemów wjazdowych.

- Sprawdzić skuteczność pracy systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

- Sprawdzić jakość obrazu.

- Przeprowadzić konserwację rejestratorów i komputerów.

- Prowadzić książkę konserwacji przeprowadzonych prac okresowej konserwacji i napraw.

- W książce konserwacji wyszczególnić wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas okresowej konserwacji i napraw, wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i harmonogram naprawy wszystkich ujawnionych wad i nieprawidłowości.

- Wykonawca zobowiązany wraz z niniejszym protokołem przedstawić wypełnioną książkę konserwacji wraz z wpisanymi wyniki pomiarów.

Uwagi Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Uwagi Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Przeprowadzone próby wykazały: System sprawny*/niesprawny*

Wykonawca 	Zamawiający – Kierownicy Jednostek SGGW

1……………………………………………..	3……………………………………………..

2……………………………………………..

Protokoły należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

* - niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 4

Protokół z przeglądu technicznego nr……

Umowa nr DINT/………/2024

W dniu…………………..przeprowadzono przegląd techniczny miesięczny „świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 miesięcy”:

4. Systemu kontroli wjazdu/wyjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

Osoby wykonujące przegląd techniczny:………………………………………………………..

Zakres konserwacji  w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- bieżące fizyczne usuwanie usterek i wad zgłoszonych przez użytkownika i/lub wykrytych podczas przeglądu technicznego w miejscu zamontowania systemu,

- sprawdzanie stanu technicznego i poprawności działania wszystkich elementów systemu,

- sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,

- sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych (wykonać pomiary).

- sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

- smarowanie urządzeń mechanicznych,

- czyszczenie wszystkich elementów wchodzących w skład systemu,

- usuwanie ognisk korozji i malowanie farbą antykorozyjną,

- zdalne lub bezpośrednie usuwanie usterek i wad programu TotalControlParking,

- wykonywanie kopii zapasowej programu TotalControlParking,

- wykonanie aktualizacji podtrzymującej sprawność i działanie systemów informatycznych,

- weryfikacja poprawności pracy semaforów i wymiana w przypadku awarii, żarówek sygnalizatorów poszczególnych stref,

- kontrola poprawności pracy czytników na wejściach na teren parkingu (skaner biletów umożliwiających wejście na parking),

- czyszczenie i konserwacja drukarek biletów,

- czyszczenie i konserwacja skanerów biletów,

- czyszczenie i konserwacja akceptorów monet i banknotów,

- sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów w tym: kontrolerów, wyświetlaczy, detektorów, termostatów, grzałek, modułów komunikacji,

- sprawdzenie poprawności pracy szlabanów, wyważenie ramion, smarowanie urządzeń mechanicznych systemu,

- sprawdzenie połączeń komunikacyjnych i zasilających oraz zabezpieczenie antykorozyjne styków elektrycznych, 20.	kalibracja urządzeń poboru opłat,

- czyszczenie optyki kamer,

- sprawdzenie poprawność zapisu danych i transmisji uprawnień systemów wjazdowych,

- sprawdzenie skuteczność pracy systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- sprawdzenie jakości obrazu,

- przeprowadzenie konserwacji rejestratorów i komputerów,

- doradztwo i pomoc techniczna w bieżących problemach dotyczących przedmiotu umowy,

- prowadzenie książki konserwacji i napraw,

- w książce konserwacji wyszczególnić należy wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas okresowej konserwacji i napraw, wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i harmonogram naprawy wszystkich ujawnionych wad i nieprawidłowości.

- Wykonawca zobowiązany wraz z niniejszym protokołem przedstawić wypełnioną książkę konserwacji wraz z wpisanymi wyniki pomiarów.

Uwagi Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Uwagi Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Przeprowadzone próby wykazały: System sprawny*/niesprawny*

| Wykonawca | Zamawiający – Kierownik Jednostki SGGW |
| --- | --- |
| 1…………………………………………….. | 3…………………………………………….. |

2……………………………………………..

Protokoły należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

* - niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 5

Protokół z przeglądu technicznego nr……

Umowa nr DINT/………/2024

W dniu…………………..przeprowadzono przegląd techniczny końcowy „świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 miesięcy”:

- System wjazdowo/wyjazdowy zainstalowany w kampusie SGGW przy ul.

Nowoursynowskiej w Warszawie ( wjazd/wyjazd C, D , F, H, I, Limba).

- Autonomiczne systemy wjazdowo/wyjazdowe zainstalowane w kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej, przy ul. Rakowieckiej oraz Wolicy w Warszawie.

- System wjazdowo/wyjazdowy "Andover" zainstalowany na terenie pałacowym (część wschodnia) SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

- Systemu kontroli wjazdu/wyjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

Osoby wykonujące przegląd techniczny:………………………………………………………..

Zakres konserwacji, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów:

  - pomiaru impedancji pętli zwarcia,

  - badania wyłączników RCD,

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,

  - badanie ciągłości przewodów wyrównawczych,

- Przekazanie Zamawiającemu wykonanych protokołów pomiarowych.

Uwagi Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Uwagi Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Przeprowadzone próby wykazały: System sprawny*/niesprawny*

Wykonawca 	Zamawiający – Kierownicy Jednostek

SGGW

1……………………………………………..	3……………………………………………..

2……………………………………………..

Protokoły należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

Umowa nr DINT/………/2024

HARMONOGRAM PRAC I PRZEGLĄDÓW KONSEWRACYJNYCH:

świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji systemów szlabanowych na terenie SGGW w Warszawie - przez okres 12 miesięcy.

| L.p. | Zakres prac konserwacyjnych | Częstotliwość wykonania prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Usuwanie usterek i wad zgłaszanych przez Użytkowników w celu utrzymania pełnej sprawności systemów. - Wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i ich utylizacja - Udział w kompleksowym sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń współpracujących jak np. SSP, dźwigi, wentylacja itp. - Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli służb zewnętrznych jak np. Państwowej Straży Pożarnej , UDT, itp. - Prowadzenie książki konserwacji i odnotowywanie każdorazowo przeglądu i czynności konserwacyjnych. | Na bieżąco, wg potrzeb i uzgodnień z Kierownikami Jednostek SGGW |
| 2 |  Sprawdzenie funkcjonowania systemów parkingowych i wjazdowych na terenie SGGW w zakresie zgodnym z zał. nr 2, 3, 4, 5 i 6. | Raz na miesiąc (przegląd miesięczny) |
| 3 |  Wykonanie następujących pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów: - pomiaru impedancji pętli zwarcia, - badania wyłączników RCD, - pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, - badanie ciągłości przewodów wyrównawczych,  Przekazanie Zamawiającemu wykonanych protokołów pomiarowych. | Raz na 12 miesięcy (przegląd końcowy) |

Załącznik nr 7

Protokół zgłoszenia konieczność wymiany części nr……..

Umowa nr DINT/……/2024

Osoba/y wykonujące przegląd techniczny …………………..zgłasza niniejszym konieczność wymiany części stanowiącej element systemu:

| Lp. | Nazwa części/ilość sztuk | Element systemu | Obiekt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Nie nadaje się do naprawy |
| 2. |  |  |  | Nie nadaje się do naprawy |
| 3. |  |  |  | Nie nadaje się do naprawy |

………………………………………….

Przedstawiciel Wykonawcy – Zgłaszający  konieczność wymiany części

………………………………….                                	……………………………….

Kierownik/administrator obiektu                                    	 	Inspektor nadzoru