Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 19/FENG-HAN/SGGW/2025

Załącznik nr 4 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub

usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych , naukowych lub rozwojowych albo z zakresu

działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości

określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 19/FENG-HAN/SGGW/2025 prowadzone przez Zamawiającego - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Immunoterapii Komórkowych - dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego Zakup materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej: płytki i kolby Falcon w grancie FENG, składam ofertę o następującej treści:

- Oferuję wykonanie zamówienia

za cenę netto ........................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT ....... %       Cena brutto ............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

W cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferuję okres przydatności oraz gwarancji przedmiotu zamówienia ……………. miesięcy.

- Przyjmuję do realizacji, postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ......................................................

- Oświadczam, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 60 dni licząc od daty terminu składania ofert włącznie z tym dniem.

- Oświadczam, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

- Oświadczam, że:

- wypełniłem ciążące na mnie, jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczenie Wykonawcy działającego w imieniu Zamawiającego:

Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuję się poinformować Zamawiającego o wypełnieniu tego obowiązku.

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej: płytki i kolby Falcon w grancie FENG lub równoważnych

| L.P | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falcon® 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 50/Case, o następujących cechach:  Format płytki: 24-dołkowa, z płaskim dnem – zapewnia równomierne rozprowadzenie komórek i mediów  Materiał: Krystaliczny polistyren klasy medycznej, przezroczysty – umożliwia łatwą obserwację mikroskopową  Obróbka powierzchni: TC-treated (Tissue Culture-treated) – powierzchnia hydrofilowa, ułatwiająca adhezję komórek adherentnych  Sterylność i pakowanie: Sterylne, indywidualnie pakowane w stylu medycznym typu „peel-open” – minimalizuje ryzyko kontaminacji  Dodatkowe informacje: Płytki są niepirogenne, zawierają pokrywki, a objętość robocza mediów wynosi 0,8–1 mL na dołek | 353047 lub równoważny | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Falcon® 96 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Culture Microplate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case, o następujących cechach:  Format płytki: 96-dołkowa, płaskie dno (flat bottom) – umożliwia bezpośrednią obserwację mikroskopową  Materiał: Krystaliczny polistyren klasy medycznej (virgin polystyrene) – zapewnia optymalną przezroczystość i niską fluorescencję tła  Obróbka powierzchni: TC-treated (Tissue Culture-treated) – powierzchnia hydrofilowa wspomagająca adhezję komórek adherentnych  Sterylność i pakowanie: Sterylne, indywidualnie pakowane w stylu medycznym typu „peel-open” – minimalizuje ryzyko kontaminacji  Zgodność z systemami automatycznymi: Format ANSI/SBS – kompatybilne z robotami pipetującymi i czytnikami płyt | 353072 lub równoważny | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Falcon® 25cm2 Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap, 5/Pack, 60/Case, o następujących cechach:  Powierzchnia hodowlana: 25 cm², odpowiednia do hodowli komórek adherentnych  Kształt i szyjka: Kolba prostokątna z ukośną szyjką (canted neck) – ułatwia pipetowanie i manipulację  Pokrywka: Wentylowana (vented cap) z membraną hydrofobową 0,2 µm – zapewnia wymianę gazową przy zachowaniu sterylności  Materiał: Polistyren optycznie przejrzysty, TC-treated – powierzchnia hydrofilowa wspomagająca adhezję komórek  Sterylność i pakowanie: Produkt sterylizowany promieniowaniem gamma, pakowany w medyczne torby typu „peel-open” – gwarantuje zachowanie sterylności przy otwieraniu | 353109lub równoważny | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Falcon® 75cm2 Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap, 5/Pack, 60/Case, o następujących cechach:  Powierzchnia hodowlana: 75 cm², odpowiednia do hodowli komórek adherentnych  Pojemność nominalna: 250 mL – z wyraźnymi, formowanymi oznaczeniami objętości od 20 do 275 mL  Kształt i szyjka: Kolba prostokątna z ukośną szyjką (canted neck) – ułatwia dostęp pipetą i manipulację  Pokrywka: Wentylowana (vented cap) z membraną hydrofobową 0,2 µm – zapewnia wymianę gazową przy zachowaniu sterylności  Materiał i obróbka powierzchni: Kolba wykonana z przezroczystego polistyrenu, TC-treated – powierzchnia hydrofilowa wspomagająca adhezję komórek | 353136 lub równoważny | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i zastosowania (tj. posiadające parametry nie gorsze niż opisane). W takim wypadku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że stosowane rozwiązania charakteryzują się parametrami na takim samym poziomie lub lepszymi niż ww. produkty.